## Hárok1
Návrh na plnenie kritérií: Rekonštrukcia 22kV rozvodní a ochrán 22kV rozvodní PVE Liptovská Mara
Uchádzač vyplní polia označené žltou farbou.
Spoločnosť:
Sídlo:
Kontaktná osoba uchádzača pre elektronickú aukciu:
Tel. číslo
Email:
P.č. | Predmet |  | Názov položky |  | MJ | Cena za 1 MJ | Cena celkom v EUR bez DPH | č.platobného míľnika v zmysle Zmluvy
počeť kusov
1 | Dokumentácia |  | Vypracovanie a dodanie realizačnej projektovej dokumentácie; Koordinácia a súčinnosť pri rokovaní s prevádzkovateľom SSD, a.s. | 1 | celok |  | 0 | 1
2 |  |  | Vypracovanie a dodanie konštrukčnej dokumentácie | 1 | celok |  | 0
3 |  |  | Vypracovanie a dodanie plánu BOZP a bezpečnostného pracovného postupu | 1 | celok |  | 0
4 |  |  | Vypracovanie programov PKV a KV | 1 | celok |  | 0
5 | Dodávky |  | Trojpólové prípojnicové odpojovače s elektrickým pohonom 22kV | 20 | ks |  | 0 | 2
6 |  |  | Elektromotorické odpojovače s ručným pohonom 0,4kV | 5 | ks |  | 0
7 |  |  | Vákuové vypínače s elektrickým pohonom 22kV | 9 | ks |  | 0
8 |  |  | Meracie transformátory napätia a prúdu | 54 | ks |  | 0
9 |  |  | dodať ochrany 22kV pre každu kobku rozvodne pre vývody + rezerva: - nadprúdová, - skratová, - citlivá smerová zemná - zázman poruchového deja - lokátor porúch - pre linkové ochrany automatiku OZ - funkcia AZV | 5 | ks |  | 0
10 |  |  | dodať ochrany 22kV pre každu kobku rozvodne TS5, TS3, TS7 a spínač zberní: - nadprúdová, - skratová, - preťaženie - zázman poruchového deja - funkcia AZV | 4 | ks |  | 0
11 |  |  | dodať ochrany 22kV pre pole merania: - napäťová ochrana, - zázman poruchového deja | 1 | ks |  | 0
12 |  |  | dodávka potrebného SW vybavenia pre diaľkový prístup a prácu s dodávanými elektrickými ochranami zo vzdialeného pracoviska ochranára v Trenčíne, ktorý bude prevádzkovaný na operačnom systéme Windows Server Standard 2019 (16 cores), vrátane potrebných licencií | 1 | celok |  | 0
13 |  |  | dodávka vývojového, aplikačného SW, dodávka konfiguračných, diagnostických, testovacích softvérových nástrojov a prostriedkov pre správu a údržbu elektrických ochrán pre každú dodávanú ochranu vrátane potrebných licencií a užívacích práv | 3 | ks |  | 0
14 |  |  | diagnostická a servisnáj sada – notebook s operačným systémom Windows, antivírusovým SW, sadou Microsoft Office, notebook požadujeme dodaný vo vyhotovení PROFI s taškou, optická bezdrátová myš | 1 | celok |  | 0
15 |  |  | HW vybavenie (káble, HW kľúče) pre parametrizáciu a nastavenie elektrických ochrán cez servisný motebook | 3 | celok |  | 0
16 |  |  | dodávka skúšobných zásuviek a zástrčiek pre každú ochranu | 1 | celok |  | 0
17 |  |  | HW komponenty pre systém CMS a komunikácií | 1 | celok |  | 0
18 |  |  | Dodávka komunikačných optických a metalických káblov vrátane chráničiek pre komunikácie ochrán s RIS, CMS, vzdialeným pracoviskom operátora | 1 | celok |  | 0
19 |  |  | Dodávka komunikačných optických a metalických káblov vrátane chráničiek pre komunikačné prepojenie CMS a podnikovou sieťou | 1 | celok |  | 0
20 |  |  | Dodávka všetkých optických prevodníkov na strane ochrán, RIS, CMS a podnikovej siete pre komunikačné prepojenia | 1 | celok |  | 0
21 |  |  | Dodávka novej metalickej kabeláže medzi rozvádzačmi ochrán a procesnou stanicou riadiaceho a informačným systému | 1 | celok |  | 0
22 |  |  | Vývodové odpojovače so zemniacimi nožmi s elektrickým pohonom | 5 | ks |  | 0
23 |  |  | Bleskoistky | 15 | ks |  | 0
24 |  |  | Nové rozvádzače ovládacích skríň vrátane výzbroje – dodávka všetkého nového prístrojového vybavenia (napr. pomocných relé, svorkovníc, káblov, signálnych a ovládacích prvkov, režimových prepínačov) | 10 | ks |  | 0
25 | Práce | Demontážne práce | Demontáž rozvodu stlačeného vzduchu a príslušenstva (vzdušník, manometre, ventily a redukčné ventily) v priestoroch R 22 kV | 1 | celok |  | 0
26 |  |  | Demontáž všetkých projektom definovaných zariadení | 1 | celok |  | 0
27 |  | Montážne práce | Spätná montáž demontovaných zariadení v rozvádzačoch vrátane konečnej úpravy náterov a protipožiarnych opatrení | 1 | celok |  | 0
28 |  |  | Montáž všetkých nanovo dodávaných a poskytnutých dielov, zariadení strojnej časti, elektro časti, SKR , káblových roštov a žľabov, kabeláže v súlade s projektovou dokumentáciou | 1 | celok |  | 0
29 |  | Ostatné práce | Výmena ochranného pletiva v kobkách v súlade s požiadavkami legislatívy a v nadväznosti na novo inštalované zariadenia | 1 | celok |  | 0
30 |  |  | Osadenie a ukotvenie nových častí rozvádzačov a ich pripojenie na uzemňovaciu sústavu VE | 1 | celok |  | 0
31 |  |  | Ostatné činnosti vyplývajúce z vymenených zariadení (Oprava požiarnych prestupov a prepážok porušených pri demontážnych a montážnych prácach certifikovaným materiálom, zaslepenie káblových otvorov po demontovaných rozvádzačoch, pripojenie prístrojov a zariadení...) | 1 | celok |  | 0
32 | Kontroly a Skúšky |  | Skúšky zariadení (IS, FS, PKV, KV, OPaOS) | 1 | celok |  | 0
33 |  |  | Skúšky elektrických ochrán (FAT testy, primárne, sekundárne, funkčné skúšky EO v zmysle bodu 7.2 TŠ) | 1 | celok |  | 0
34 |  |  | Uvedenie do prevádzky, úradná skúška VTZ elektrického | 1 | celok |  | 0
35 | Ostatné |  | Koordinátor dokumentácie a koordinátor BOZP | 1 | celok |  | 0
36 |  |  | Autorský dozor | 1 | celok |  | 0
37 |  |  | Stavbyvedúci | 1 | celok |  | 0
38 |  |  | Školenia pre pracovníkov SE- ochrany | 1 | celok |  | 0
39 |  |  | Školenia pre pracovníkov SE- údržba a prevádzka | 1 | celok |  | 0
40 | Dokumentácia |  | Vypracovanie a dodanie STD a DSV | 1 | celok |  | 0 | 3
| Celková zmluvná cena vyjadrená v EUR bez DPH | [5 empty] | 0