## RT
Príloha k Podmienkam súťaže
Návrh na plnenie kritérii
1. časť : Modernizácia regulátorov turbíny VE |  |  | 1.Dielo RT TG1 Mikšová | 2.Dielo RT TG2 Mikšová | 3.Dielo RT TG3 Mikšová
P.č. | Predmet plnenia | merná jednotka | Cena v € bez DPH | Cena v € bez DPH | Cena v € bez DPH
1. | Dokumentácia
1.1 | Spracovanie konštrukčnej dokumentácie (ďalej KD) na výmenu regulátora turbíny (ďalej RT) pre príslušné sústrojenstvo na danej elektrárni. Spracovanie plánu BOZP pre realizáciu RT k príslušnému sústrojenstvu na danej elektrárni. | celok
1.2 | Zabezpečenie a odovzdanie sprievodnej technickej dokumentácie k príslušnému sústrojenstvu na danej elektrárni 2x v tlačenej forme + 2x v elektronickej forme na USB nosiči a dodávka licencií potrebného vývovjového a aplikačného SW programového vybavenia | celok
1.3 | Spracovanie dokumentácie skutočného vyhotovenia - 4x v tlačenej forme + 2x v elektronickej forme na CD nosiči po jednotlivých RT | celok
1.4 | Ostatná dokumentácia | celok
2. | Dodávka
2.1 | Dodávka rozvádzača pre RT k príslušnému sústrojenstvu na danej elektrárni | celok
2.2 | Dodávka materiálu v zmysle hárku tejto kalkulácie "materiál" | celok
2.3 | Dodávka materiálu v zmysle hárku tejto kalkulácie "káble" | celok
2.4 | Ostatné dodávky | celok
2.4.1 | „Softvér vývojový, aplikačný, opreračný,potrebné licencie, programy pre servisné pripojenia, .... v zmysle TŠ z toho Cena za SW Microsoft tvorí samostatnú prílohu k tejto kalkulácii | celok
3. | Práce
3.1 | FAT testy vo výrobnom závode zhotoviteľa | celok
3.2 | Montáž RT na VE vrátane pripojenia do technológie VE pre príslušné sústrojenstvo na danej elektrárni. | celok
3.3 | Vykonanie skúšok a uvedenie do prevádzky regulátora turbíny pre príslušného sústrojenstvo na danej elektrárni v súlade s požiadavkami technickej špecifikácie. | celok
3.4 | Ostatné práce | celok
4. | Ostatné
4.1 | Školenie pre pracovníkov prevádzky pre realizáciu RT k príslušnému sústrojenstvu na danej elektrárni | celok
4.2 | Školenie pre technikov riadenia udržiavania a špecialistov pre reguláciu na úrovni prevádzky, montáže, údržby, opráv, nastavenia v počte do 6 pracovníkov objednávateľa na HW a SW v rozsahu min. 40 hodín | celok
4.3 | Vykonanie OPOS u OPO. | celok
4.4 | Ostatné činnosti : - Koordinátor dokumentácie podľa§ 3, ods.1, NV SR č. 396/2006 Z. z. (8hod/Dielo) - Koordinátor bezpečnosti podľa § 3, ods.1, NV SR č. 396/2006 Z. z. (8hod/Dielo) | celok
Cena celkom za dielo v EUR bez DPH
Cena celkom za 1. až 3. dielo v EUR bez DPH

## materiál
JEDNÁ SA O MATERIÁL, KTORÝ NIE JE V DODÁVKE SAMOTNÉHO REGULÁTORA TURBÍNY | VE Mikšová
| TG1 |  |  |  | TG2 |  |  |  | TG3
| 1.Dielo |  |  |  | 2.Dielo |  |  |  | 3.Dielo
Popis | Počet | merná jednotka | jednotková cena v EUR bez DPH | Cena celkom v EUR bez DPH | Počet | merná jednotka | jednotková cena v EUR bez DPH | Cena celkom v EUR bez DPH | Počet | merná jednotka | jednotková cena v EUR bez DPH | Cena celkom v EUR bez DPH
PRÍSTROJE A ZARIADENIA
Istič 1P, 10A/C, min. 10kA, pomocný kontakt 2CO (0,2A/220V,DC), IP20 | 1 | ks |  | 0 | 1 | ks |  | 0 | 1 | ks |  | 0
Istič 3P, 6A/B, min. 10kA, 2ks pomocný kontakt 2CO (0,2A/220V,DC), IP20 | 1 | ks |  | 0 | 1 | ks |  | 0 | 1 | ks |  | 0
Merací prístroj na panel pre meranie otáčok 96x96mm, vstup 4÷20mA, stupnica n = 0÷200% | 1 | ks |  | 0 | 1 | ks |  | 0 | 1 | ks |  | 0
Vačkový spínač 16A na panel s polohou 0, schéma 2204C8 a vratným mechanizmom, polohy 1 – 0 – 2 (Menej – 0 – Viac) | 1 | ks |  | 0 | 1 | ks |  | 0 | 1 | ks |  | 0
Vačkový spínač 16A na panel bez polohy 0, schéma 2254D4, polohy 1 – 2, (PW – Otáčky), (Autom. - Miestne) | 2 | ks |  | 0 | 2 | ks |  | 0 | 2 | ks |  | 0
Svorka radová pružinová s príslušenstvom, pre vodič do 2,5/4mm2, | 20 | ks |  | 0 | 20 | ks |  | 0 | 20 | ks |  | 0
Prevodový transformátor pre meranie napätia siete 100/S3 / 100V, 15VA (inštalované v RT) | 1 | ks |  | 0 | 1 | ks |  | 0 | 1 | ks |  | 0
Prevodový transformátor pre meranie napätia genrátora 100 / 100V, 15VA (inštalované v RT) | 1 | ks |  | 0 | 1 | ks |  | 0 | 1 | ks |  | 0
MATERIÁL NA PRIPOJENIE OPTICKÝCH KÁBLOV
Prevodník Ethernet/Optika, Ethernet (10/100 Base-TX) / optika (100 Base-FX), Ethernet RJ45 Port, Fiber Port Connector C: Multi Mode SC Connector, napájanie 10 ÷ 30 V DC (2 ks sú v inštalované RT) | 3 | ks |  | 0 | 3 | ks |  | 0 | 3 | ks |  | 0
Sada na pripojenie optického kábla na prevodník Ethernet/Optika, 2x konektor SC 50/120 μm, 900 μm BUFFERED ONLY | 3 | sada |  | 0 | 3 | sada |  | 0 | 3 | sada |  | 0
Sada na pripojenie optického kábla na existujúci SIGNAMAX, 2x multimod konektor LC 50 μm, 900 μm BUFFERED ONLY | 1 | sada |  | 0 | 1 | sada |  | 0 | 1 | sada |  | 0
Optický modul, 100-31MM-155MM – CISCO kompatibilný | 1 | ks |  | 0 | 1 | ks |  | 0 | 1 | ks |  | 0
INŠTALAČNÝ MATERIÁL
DIN lišta 35mm [m] | 2 | m |  | 0 | 2 | m |  | 0 | 2 | m |  | 0
Káblový žľab kovový s integrovanou spojkou, rozmery 50x62x0,8mm (kus = 2m) | 36 | ks |  | 0 | 0 | ks |  | 0 | 0 | ks |  | 0
Veko káblového žľabu 62x14mm (kus = 2m) | 36 | ks |  | 0 | 0 | ks |  | 0 | 0 | ks |  | 0
Príslušenstvo ku káblovému žľabu: Oblúk 90° vr. veka, oblúk stúpajúci vr. veka, oblúk klesajúci vr. veka, T-kus vr. veka pre žľab 50x62x0,8mm | 1 | sada |  | 0 | 0 | sada |  | 0 | 0 | sada |  | 0
Konzoly, podpery, spojovací materiál, atď. pre žľab 50x62x0,8mm a vzdialenosť [m] | 72 | m |  | 0 | 0 | m |  | 0 | 0 | m |  | 0
Chránička na optický kábel, rozmery Φ40x3, 500N/5cm, -25÷60ºC, PE-HD [m] | 30 | m |  | 0 | 0 | m |  | 0 | 0 | m |  | 0
Inštalačná škatula PVC, 5-svorková, 6 mm2, IP67 | 2 | ks |  | 0 | 2 | ks |  | 0 | 2 | ks |  | 0
Popisné štítky na káble (cca) | 70 | ks |  | 0 | 70 | ks |  | 0 | 70 | ks |  | 0
Drobný montážny materiál (dutinky, návlačky, atď.) | 1 | sada |  | 0 | 1 | sada |  | 0 | 1 | sada |  | 0
Drobný upevňovací materiál (sonap, viazacie pásky, príchytky, atď.) | 1 | sada |  | 0 | 1 | sada |  | 0 | 1 | sada |  | 0
Materiál na protipožiarne prepážky káblových prechodov | 4 | m2 |  | 0 | 4 | m2 |  | 0 | 4 | m2 |  | 0
Vodiče pre vnútornú montáž (H07V-K 1,5mm2, 2,5mm2, 4mm2, 16mm2) | 1 | sada |  | 0 | 1 | sada |  | 0 | 1 | sada |  | 0
NOVÉ REGULAČNÉ VENTILY A SNÍMAČE - PODĽA TECHNICKEJ ŠPECIFIKÁCIE
Regulačný ventil hlavného šupátka RK, napájanie 24V DC, výstup 4-20mA | 1 | ks |  | 0 | 1 | ks |  | 0 | 1 | ks |  | 0
Snímač polohy hlavného šupátka RK, napájanie 24V DC, výstup 4-20mA | 1 | ks |  | 0 | 1 | ks |  | 0 | 1 | ks |  | 0
Snímač polohy valca RK, napájanie 24V DC, výstup 4-20mA | 1 | ks |  | 0 | 1 | ks |  | 0 | 1 | ks |  | 0
Regulačný ventil hlavného šupátka OK, napájanie 24V DC, výstup 4-20mA | 1 | ks |  | 0 | 1 | ks |  | 0 | 1 | ks |  | 0
Snímač polohy hlavného šupátka OK, napájanie 24V DC, výstup 4-20mA | 1 | ks |  | 0 | 1 | ks |  | 0 | 1 | ks |  | 0
Snímač polohy valca OK, napájanie 24V DC, výstup 4-20mA | 1 | ks |  | 0 | 1 | ks |  | 0 | 1 | ks |  | 0
Indukčný snímač otáčok – hlavné a záložné meranie, napájanie 24V DC, výstupný signál impulzný | 2 | ks |  | 0 | 2 | ks |  | 0 | 2 | ks |  | 0
Vyhodnocovač otáčok pre záložný snímač, nap. 24V DC, vstup: impulzy, výstup: 4÷20mA, 2x reléový výstup | 1 | ks |  | 0 | 1 | ks |  | 0 | 1 | ks |  | 0
Cena celkom za dielo v EUR bez DPH pozn. túto cenu uchádzač uvedie do bodu 2.2 prvého hárku "RT" | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0

## káble
Popis kabeláže | Typ kábla (al. ekvivalent) | Σ dĺžka cca (m)
VE Mikšová
|  | TG1 |  |  | TG2 |  |  | TG3
|  | 1.Dielo |  |  | 2.Dielo |  |  | 3.Dielo
|  | počet metrov | jednotková cena v EUR bez DPH | Cena celkom v EUR bez DPH | počet metrov | jednotková cena v EUR bez DPH | Cena celkom v EUR bez DPH | počet metrov | jednotková cena v EUR bez DPH | Cena celkom v EUR bez DPH
Káble na napájanie RT (AC: TN-S, DC) | CYKY-J 3x2,5 | 150 |  | 0 | 130 |  | 0 | 100 |  | 0
Kábel na meranie prúdu generátora (x/5A) | CYKY-J 5x4 | 11 |  | 0 | 11 |  | 0 | 11 |  | 0
Káble na meranie napätia generátora a siete (x/0,1kV) | CYKY-O 4x2,5 | 140 |  | 0 | 120 |  | 0 | 140 |  | 0
Káble pre binárne signály DI - vstupy do RT (220V,DC) | CYKY-O 19x1,5 | 65 |  | 0 | 45 |  | 0 | 65 |  | 0
Káble pre binárne signály DI - vstupy do RT (220V,DC) | CYKY-O 12x1,5 | 25 |  | 0 | 25 |  | 0 | 25 |  | 0
Káble pre binárne signály DI/DO - vstupy/výstupy do/z RT (220V,DC) | CYKY-O 4x1,5 | 95 |  | 0 | 95 |  | 0 | 95 |  | 0
Kábel pre binárne signály DO - výstupy z RT (24V,DC) | YSLCY-OZ 25x1 | 11 |  | 0 | 11 |  | 0 | 11 |  | 0
Kábel pre analógové signály AI | YSLCY-OZ 12x1 | 10 |  | 0 | 10 |  | 0 | 10 |  | 0
Káble pre analógové signály AI, AO | YSLCY-OZ 4x1 | 260 |  | 0 | 220 |  | 0 | 260 |  | 0
Káble pre analógové signály AI - ovládanie šupátka RK, OK | YSLCY-JZ 7x1 | 90 |  | 0 | 90 |  | 0 | 90 |  | 0
Káble pre analógové signály AI - snímače RK, OK | YSLCY-OZ 5x0,75 | 210 |  | 0 | 210 |  | 0 | 210 |  | 0
Komunikačné káble ETHERNET s konektormi RJ45 [3x Patch kábel 3 m] | FTP CAT 5E | 9 |  | 0 | 9 |  | 0 | 9 |  | 0
Komunikačné optické káble 4 vlákna, multimód 50/125 μm | J/A-VQ(BN)H WBF 4 G50/125 | 100 |  | 0 | 80 |  | 0 | 100 |  | 0
Cena celkom za dielo v EUR bez DPH pozn. túto cenu uchádzač uvedie do bodu 2.3 prvého hárku "RT" |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0