## Návrh na plnenie kritérií
Návrh na plnenie kritérií: Rekonštrukcia ZSTG na 3. a 4. bloku JE SE-EBO
Uchádzač vyplní polia označené žltou farbou.
Spoločnosť:
Sídlo:
Kontaktná osoba uchádzača pre elektronickú aukciu:
Tel. číslo
Email:
[7 empty] | DIELO 1 (TG31, TG32) (3. BLOK EBO počas GO 2023) |  | DIELO 2 (TG41) (4. BLOK EBO počas GO 2023) |  | DIELO 2 (TG42) (4. BLOK EBO počas GO 2024) |  | Číslo platobného míľnika podľa Zmluvy
P.č. | Rekonštrukcia ZSTG |  |  | Predmet plnenia | Počet | MJ | Jednotková cena v EUR bez DPH | Cena celkom v EUR bez DPH | Jednotková cena v EUR bez DPH | Cena celkom v EUR bez DPH | Jednotková cena v EUR bez DPH | Cena celkom v EUR bez DPH | Dielo 1 (TG31, TG32) (3. BLOK EBO počas GO 2023) | Dielo 2 (TG41) (4. BLOK EBO počas GO 2023) | Dielo 2 (TG42) (4. BLOK EBO počas GO 2024)
1 | Dokumentácia pred realizáciou |  |  | Vypracovanie a dodanie realizačného projektu | 1 | celok | 0 | 0 | položka je zahrnutá do ceny 1.diela predmetnej položky |  | položka je zahrnutá do ceny 1.diela predmetnej položky |  | 1
2 |  |  |  | Vypracovanie a dodanie plánu BOZP, OPP a bezpečnostného pracovného postupu (BPP), Vypracovanie Montážneho postupu, Návrhy zmeny TPP | 1 | celok | 0 | 0
3 | Dokumentácia po realizácii |  |  | Vypracovanie a dodanie STD + DSV červená ceruzka | 1 | celok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6
4 |  |  |  | Vypracovanie a dodanie DSV PZ (projektu zmeny) | 1 | celok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 7
5 |  |  |  | Podkladová dokumentácia pre následnú zmenu simulátora | 1 | celok | 0 | 0
6 |  |  |  | Aktualizácia DSV PZ v archíve do DSV (DSS) | 1 | celok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
7 | Dodávka zariadení | SKR |  | Snímače | 1 | celok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6
8 |  |  |  | Periférne jednotky ET200, prípadne ekvivalent | 1 | celok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  |  |  | Interface PROFIBUS DP | 1 | celok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  |  |  | Rozvádzače SKR 4Ks | 1 | celok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  |  |  | Kabeláž ( dátová, spoje skríň, prepoj svorkovníc, k novým snímačom) | 1 | celok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  |  |  | Optické káble cca 370m x2, (typ Fiber Optic Multimode Cable CLTFR12OM2 12-vláknový OM2 (50/125μm)) | 1 | celok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 |  |  |  | Oddeľovacie ventily (pre nové + opotrebované) | 1 | celok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 |  |  |  | Trojcestné, päťcestné ventilové súpravy (pre nové + opotrebované) | 1 | celok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 |  |  |  | Impulzné línie (Nerezové impulzné potrubia pre nové + opotrebované) | 1 | celok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 |  |  |  | Dodávka SW vrátane dokumentácie | 1 | celok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 |  |  |  | Dodávka licencií programového vybavenia, ako aj ďalších práv a vlastníctva pre riadne prevádzkovanie a údržbu diela | 1 | celok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 |  |  |  | Dodávky skríň SKR | 1 | celok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 |  | ELEKTRO |  | Silová kabeláž cca 4x 10m, prepojenie medzi skriňami na 9,6m | 1 | celok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  |  |  | Istiace komponenty vrátane potrebných napájacích zdrojov pre jednotlivé komponenty | 1 | celok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 |  | STAVEBNÉ |  | Podporné a upevňovacie konštrukcie (rozvádzačov, snímačov), lešenie; káblové lávky (úprava) | 1 | celok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 |  |  |  | Ostatné dodávky v zmysle TŠ | 1 | celok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Práce a služby | Elektro a SKR časť | Demontáž | Overenie DSS, Demontáž pôvodných zariadení a komponentov | 1 | celok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 |  |  | SW práce | SW úpravy- zmeny SW multi - projektu v systémoch ZSTG, ZSB, TVER | 1 | celok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 |  |  |  | Konfigurácia PCS7 pre nové merania | 1 | celok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 |  |  |  | Úprava pre výber 2z3 | 1 | celok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 |  |  |  | Diagnostika funkčnosti snímačov | 1 | celok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 |  |  | Montáž | Montáž nových zariadení a komponentov | 1 | celok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | Kontroly a skúšky |  |  | Dodávka schválených programov FAT, PKV a KV, validácie a verifikácie aplikovaného SW vrátane ich vyhodnotení | 1 | celok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 |  |  |  | Realizácia skúšok a kontrol v zmysle TŠ, uvedenie do prevádzky | 1 | celok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | Ostatné |  |  | Preškolenie pracovníkov SE k PKV a KV v rozsahu max. 40 hod. v zmysle TŠ | 1 | celok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 |  |  |  | Koordinátor dokumentácie podľa § 3, ods.1, NV SR č. 396/2006 Z. z. | 1 | celok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 |  |  |  | Koordinátor bezpečnosti podľa § 3, ods.1, NV SR č. 396/2006 Z. z. | 1 | celok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková cena v EUR bez DPH za jednotlivé diela | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Celková zmluvná cena vyjadrená v EUR bez DPH | [6 empty] | 0