## TŠ
Príloha: Technická špecifikácia
Ložiská pohonu Havarijnej regulačnej kazety
Ložiská ako náhradné diely pre pohony Havarijnej regulačnej kazety (HRK) sú súčasťou reaktorov VVER 440 V-213. Prostredníctvom pohonov HRK je zabezpečená regulácia výkonu reaktora a zároveň je to akčný člen ochrán reaktora. Pohon zabezpečuje spúšťanie , reguláciu výkonu , kompenzáciu prebytočnej reaktivity a zastavenie reaktora tým , že spúšťa do aktívnej zóny, alebo z nej vysúva kazetu HRK. Pohon HRK je elektromechanické zariadenie hrebeňového typu a je určené pre prácu v primárnom okruhu. Pohony HRK podľa vyhlášky ÚJD SR č. 430/2011 Z.z. patria medzi vybrané zariadenia a podliehajú dozoru ÚJD SR. Sú zaradené do bezpečnostnej triedy „IIb“. Zariadenie pohonov HRK je zaradené do ST 1a s požiadavkou na zachovanie funkčnosti FA. Obstarávateľ nie je vlastníkom výkresovej dokumentácie k obstarávaným náhradným dielom pohov HRK - ložiskám.
SE |  | Technická špecifikácia | [5 empty] | Kategória kvality
[12 empty] | TERMÍN | MIESTO
POL. | SAP | MATERIÁL | MATERIÁL EN | TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA | ROZMER | TYP | TPD |  | DOKUMENTÁCIA | MNOŽSTVO |  | DODANIA | DODANIA
10 | 2000191826 | LOZISKO MOTORA HORNE HRK 76-32212JU2T | BEARING MOTOR HIGH HRK 76-32212JU2T | Ložisko motora horné HRK 76-32212JU2T | 60X110X22 | HRK 76-32212JU2T | TPE 10-40/1605/79-1 | 1 | STD typu 3.2. podľa STN EN 10204 | 18 | KS | 2022-12-23 | Mochovce
20 | 2000191827 | LOZISKO MOTORA DOLNE HRK 36-313JU2T | BEARING MOTOR LOWER HRK 36-313JU2T | Ložisko motora dolné HRK 36-313JU2T | 140X65X33 | HRK 36-313JU2T | TPE 10-40/1605/79-1 | 1 | STD typu 3.2. podľa STN EN 10204 | 18 | KS | 2022-12-23 | Mochovce
30 | 2000191828 | LOZISKO POHONU HRK 46-214JU1 | BEARING DRIVE HRK 46-214JU1 | Ložisko vretenového zar. pohonu HRK; | 125X70X24 | HRK 46-214JU1 | TPE 10-40/1605/79-1 | 1 | STD typu 3.2. podľa STN EN 10204 | 36 | KS | 2022-12-23 | Mochovce
40 | 2000192430 | LOZISKO AXIALNE POHONU HRK 5-8207 JUT | BEARING AXIALLY DRIVE HRK 5-8207 JUT | Ložisko axiálne z prevodovky pohonu HRK; | 35X62X18 | HRK 5-8207 JUT | TPE 10-40/1605/79-1 | 1 | STD typu 3.2. podľa STN EN 10204 | 18 | KS | 2022-12-23 | Mochovce
50 | 2000192431 | LOZISKO AXIALNE POHONU HRK 6-8209 JU1T | BEARING AXIALLY DRIVE HRK 6-8209 JU1T | Ložisko axiálne z prevodovky pohonu HRK; | 45X73X20 | HRK 6-8209 JU1T | TPE 10-40/1605/79-1 | 1 | STD typu 3.2. podľa STN EN 10204 | 18 | KS | 2022-12-23 | Mochovce
60 | 2000202975 | LOZISKO 12X28X8 TU 4300 TYP 75-101 JUT | BEARING 12X28X8 TU 4300 75-101 JUT | ložisko guličkové na pohon HRK-UP, označenie 75-101 JUT; TU 4300-75 | 12X28X8 | TU 4300 75-101 JUT | TPE 10-40/1605/79-1 | 1 | STD typu 3.2. podľa STN EN 10204 | 36 | KS | 2022-12-23 | Mochovce
V zmysle § 42 ods. 3 zákona o Verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. v platnom znení je uchádzač oprávnený predložiť ponuku na ekvivalent vyššie uvedeného predmetu zákazky
Požiadavky obstarávateľa na ekvivalent obstarávaného tovaru:
Ekvivalent musí spĺňať úžitkové, prevádzkové a funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktorý je predmet zákazky určený.
Technické parametre, resp. opisy, uvedené v opise predmetu zákazky, sú záväzné bez výnimiek . Uchádzač môže predložiť ekvivalenty v rovnakej, alebo vyššej kvalite ako j predmet zákazky
Uchádzač v prípade predloženia „ekvivalentu“ uvedie v ponuke obchodný názov, typové označenie, technické parametre a iné charakteristiky ponúkaného ekvivalentu v takom rozsahu,
aby obstarávateľ vedel pri hodnotení ponuky posúdiť, či ponúkaný tovar spĺňa požiadavky na predmet zákazky.
Požiadavka na minimálnu dĺžku záruky: 36 mesiacov
Dokumentácia požadovaná spolu s dodávkou tovaru:
- osvedčenie o kvalite a kompletnosti dodávky
- technické podmienky pre prepravu a skladovanie
- návod na obsluhu (montáž) a bezpečné používanie
- Pasporty
- program zaistenia kvality
- sprievodná technická dokumentácia v zmysle Programu zaistenia kvality a zvyklostí dodávateľa
- technické podmienky pre montáž
- Materiálový atest 3.2 podľa STN EN 10204