legislatívne požiadavky

Výkon činnosti bude poskytovaný v súlade s podmienkami, stanovenými v tejto špecifikácii a v pravidlách a predpisoch a to najmä, ale nielen nižšie uvedených:

- Zákon č. 311/2001 Z. z., Zákonník práce v znení neskorších predpisov,

- Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a zmene a doplnení niektorých zákonov,

- Zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č.82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a o nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

- Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci,

- Zákon NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia

- Vyhláška MPSVaR  SR č. 508/2009 Z.z ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia,

- Vyhláška č. 500/2006 Z.z., ktorou sa stanovuje vzor záznamu o registrovanom pracovnom úraze,

- Vyhláška č. 356/2007 Z.z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogénnym a mutagénnym faktorom pri práci,

- Vyhláška MZ SR č. 504/2006 Z.z. Registrácia a evidencia PÚ, Spôsob hlásenia,

- Vyhláška MZ SR č. 541/2007 Z.z. Osvetlenie na pracovisku, Podľa pracovného prostredia,

- Vyhláška MZ SR č. 542/2007 Z.z. Psychická a záťaž senzorická, Podľa pracovného prostredia,

- Vyhláška MZ SR č. 544/2007 Z.z. Teplo a chlad, Záťaž organizmu,

- Vyhláška SÚBP a SBÚ  č. 59/1982  Z.z.  Základné požiadavky, Technické zariadenia,

- Nariadenie vlády SR 392/2006 o min. bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov,

- Nariadenie vlády č. 281/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri ručnej manipulácii s bremenami, Smernica  90/269/EEC,

- Nariadenie vlády č. 392/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov, Smernica  89/655/EEC,

- Nariadenie vlády č. 387/2006 Z.z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci, Smernica  92/58EEC,

- Nariadenie vlády č. 395/2006 Z.z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov,

- Nariadenie vlády č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko, Smernica  92/57/EEC,

- Nariadenie vlády č. 391/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko,

- Nariadenie vlády SR 391/2006 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko, Smernica  89/654/EEC,

- Nariadenie vlády SR 395/2006 o podmienkach poskytovania osobných ochranných pracovných prostriedkov, Smernica  89/656/EEC,

- Nariadenie vlády SR 276/2006 Z.z. pri práci so zobrazovacími jednotkami Smernica  90/270/EEC,

- STN 050601 - Bezpečnostné ustanovenie pre zváranie kovov.

Nájomca je povinný dodržiavať všetky platné zákony a normy aj keď nie sú uvedené v tejto TŠ ale obsahom sa týkajú predmetnej činnosti. Je taktiež povinný dodržiavať a riadiť sa platnými internými predpismi v SE.