## Návrh na plnenie kritérií
Návrh na plnenie kritérií
Modernizácia úkrytov civilnej ochrany v objektoch prevádzkovej budovy a jedálne - zariadenia radiačnej ochrany
Uchádzač vyplní polia označené žltou farbou.
Spoločnosť:
Sídlo:
Kontaktná osoba uchádzača: |  |  |  |  | kontaktná osoba pre účely el. aukcie: (ak je iná ako kontaktntá osoba)
Tel. číslo |  |  |  |  | Tel. číslo
Email: |  |  |  |  | Email:
Uchádzačov žiadame o vyplnenie detailnej špecifikácie - Cenotvorby činností A, ktoré vstupujú do celkovej kalkulácie Diela.
Uvedená cenotvorba bude súčasťou kalkulácie prípadných prác naviac.
Cenotvorba činností A (1)
P.č. | Názov položky | MJ* | Jednotková cena v EUR bez DPH | Poznámka
A1 | Projektový manažér | človekodeň
A2 | Hlavný inžinier projetku | človekodeň
A3 | Administrátor projektu | človekodeň
A4 | SW špecialista | človekodeň
A5 | Montážnik- Elektro | človekodeň
A6 | Technický dozor | človekodeň
A7 | Protipožiarna asistenčná hliadka | človekodeň
*Pre vylúčenie pochybností sa pod jedným človekodňom rozumie vždy jeden pracovný deň s minimálnym počtom 8 pracovných hodín
Pre Licencie vyplniť aj hárok č. 3 "Licencie nad rámec VV" a pre náhradné diely vyplniť aj hárok č. 4 "Zoznam ND 1.vybavenia"
*Pri vkladaní ceny do návrhu kritérií žiadame najprv vyplniť ceny uvedené v Cenotvorbe A
| Predmet |  |  | Názov položky |  | Počet MJ | MJ | Jednotková cena v Eur bez DPH | Cena celkom v EUR bez DPH | Míľniky
1 | Dokumentácia pred realizáciiou |  |  | Vypracovanie a dodanie Montážneho/technologického postupu pre jednotlivé profesie |  | 1 | celok |  | 0 | 1
2 |  |  |  | Vypracovanie harmonogramu realizácie |  | 1 | celok |  | 0
3 |  |  |  | Vypracovanie plánu kontrol a skúšok |  | 1 | celok |  | 0
4 |  |  |  | Vypracovanie prevádzkovej dokumentácie (úpravu existujúcich dotknutých TPP, Operatívnych schém, vypracovanie návrhov nových TPP, Environmentálneho poriadku, Požiarneho poriadku). Dokumentácia musí byť vypracovaná v zmysle interných predpisov objednávateľa - SE, a.s. |  | 1 | celok |  | 0
5 |  |  |  | Dodanie podkladov pre vypracovanie plánu BOZP a vypracovanie technologických a bezpečných pracovných postupov (BPP) |  | 1 | celok |  | 0
6 |  |  |  | Vypracovanie a dodanie dokumentácie kybernetickej bezpečnosti v zmysle vyhlášky NBÚ č. 362/2018 Z.z. v rozsahu technickej špecifikácie , bod 4.1.4. |  | 1 | celok |  | 0
7 | Riadenie projektu (Projektový manažment) |  |  | Projektový manažér (jednotková cena*počet ČD A1) |  |  | človekodeň | 0 | 0 | 2
8 |  |  |  | Hlavný inžinier projektu (jednotková cena*počet ČD A2) |  |  | človekodeň | 0
9 |  |  |  | Administrátor projektu (jednotková cena*počet ČD A3) |  |  | človekodeň | 0
10 | Dokumentácia po realizácii |  |  | Vypracovanie DSV v červenej ceruzke, vypracovanie dokumentácie skutočného vyhotovenia DSV PZ, zapracovanie DSV PZ do základnej DSS, spracovanie DSV PZ po realizácii IPR a odovzdanie do archívu SE-EBO |  | 1 | celok |  | 0 | 3
11 |  |  |  | Aktualizácia DSS v archíve SE -EBO |  | 1 | celok |  | 0
12 | Dodávky |  |  | Materiál a zariadenia (položka B6 v hárku č. 1"Výkaz výmer") |  | 1 | celok | 0 | 0 | 2
13 |  |  |  | Licencie/softvér (položka A7 v hárku č. 3"Licencie nad rámec VV") |  | 1 | celok | 0 | 0
14 |  |  |  | Náhradné diely 1. vybavenia (položka B7+B8 v hárku č. 4"Zoznam ND 1. vybavenia") |  | 1 | celok | 0 | 0
15 |  |  |  | Dodanie materiálu, montáž, manipulácia |  | 1 | celok |  | 0
16 | Práce a služby | SKR | SW/HW práce/služby | Inštalácia SW, konfigurácia a programovanie systému (položka C2 v hárku č. 2"Práce a služby - položky) |  | 1 | celok | 0 | 0
17 |  |  | Montáž | Montážne práce (položka C1 v hárku č. 2"Práce a služby - položky) |  | 1 | celok | 0 | 0
18 |  |  |  | Individuálne a funkčné skúšky (položka C3 v hárku č. 2 "Práce a služby - položky) - ostatné skúšky |  | 1 | celok | 0 | 0
19 | Kontroly a skúšky |  |  | Vypracovanie a dodanie Programov PKV a KV |  | 1 | celok |  | 0
20 |  |  |  | FAT skúšky |  | 1 | celok |  | 0
21 |  |  |  | PKV a KV skúšky |  | 1 | celok |  | 0
22 | Ostatné |  |  | Technický dozor ( stavbyvedúci/ šéfmontér) nad výkonom montážnych prác (jednotková cena*počet ČD A6) |  |  | človekodeň | 0 | 0
23 |  |  |  | Školenie obsluhy | Realizované formou prednášok a praktických ukážok funkcii zariadenia v mieste inštalácie, potvrdené vydaním certifikátu o absolvovaní školenia. | 1 | celok |  | 0
24 |  |  |  | Protipožiarna asistenčná hliadka v zmysle §16 vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v zmysle neskorších predpisov (jednotková cena*počet ČD A7) |  |  | človekodeň | 0 | 0
Celková cena za dodanie predmetu obstarávania vyjadrená v EUR bez DPH | [5 empty] | 0

## 1 - Výkaz výmer
Návrh na plnenie kritérií: hárok č. 1 - Výkaz výmer
Modernizácia úkrytov civilnej ochrany v objektoch prevádzkovej budovy a jedálne - zariadenia radiačnej ochrany
Spoločnosť:
Uchádzač vyplní polia označené žltou farbou.
Cenotvorba dodávok pre objekty B (1)
P.č. | Názov položky | MJ* | Jednotková cena v EUR bez DPH | Poznámka
B1 | Spolu monitory pre objekt - jedáleň | celok | 0 | položka č. 15 v hárku "Návrh na plnenie kritérií"
B2 | Spolu Dodávky a zariadenia ELE - pre objekt prevádzková budova | celok | 0 | položka č. 15 v hárku "Návrh na plnenie kritérií"
B3 | Spolu monitory pre objekt - prevádzková budova | celok | 0 | položka č. 15 v hárku "Návrh na plnenie kritérií"
B4 | Spolu Dodávky a zariadenia - Koncentrátor_0FS653 - pre objekt prevádzková budova | celok | 0 | položka č. 15 v hárku "Návrh na plnenie kritérií"
B5 | Spolu Dodávky a zariadenia - STR - pre objekt prevádzková budova | celok | 0 | položka č. 15 v hárku "Návrh na plnenie kritérií"
B6 | Celkové náklady na Dodávky a zariadenia ( bez licencií na rámec VV a zoznamu ND 1. vybavenia) |  | 0
Monitory pre objekt jedáleň
Nr. | Popis položiek z Výkazu výmer | merací rozsah | Rozmer zariadenia ( v x š x h) mm | Hmotnosť zariadenia kg | BT | SK | IP Krytie | Teplota (℃) | Vlhkosť (%) |  | počet | MJ | Jednotková cena | Cena celkom
1 | Monitor dávkového príkonu | 1,00E-07 do 1,00E+0 Sv/h | 390 x 196 x 187 | 8.5 | N | ST1 | 65 | 65 | 100 |  | 1 | ks |  | 0
2 | Prepojovacia skrinka | n/a | 211 x 211 x 100 | 4 | N | ST1 | 65 | 35 | 80 |  | 1 | ks |  | 0
B1 | Spolu Dodávky a zariadenia - Monitory pre objekt - jedáleň | [12 empty] | 0
Dodávky a zariadenia ELE - pre objekt Prevádzková budova
Nr. | Popis položiek z Výkazu výmer | typ | počet | MJ | Jednotková cena | Cena celkom
1 | Žľab perforovaný šírka 50mm, výška bočnice 30mm | KGJ50H30 | 32 | m |  | 0
2 | Žľab neperforovaný šírka 50mm, výška bočnice 30mm | KBJ50H30 | 32 | m |  | 0
3 | Kryt žľabu | PZKJ50 | 32 | m |  | 0
4 | Rúrka Ø25mm | RUM25x1,2 | 78 | m |  | 0
5 | Koleno žľabu 90° (pre perforovaný žľab) | KKJ50H30 | 6 | ks |  | 0
6 | Koleno žľabu 90° (pre neperforovaný žľab) | KKBJ50H30 | 6 | ks |  | 0
7 | Oblúk žľabu 90° | LUBJ50H30 | 2 | ks |  | 0
8 | Výložník zosilnený | WW50 | 44 | ks |  | 0
9 | Kryt kolena žľabu | PZKKPJ50 | 12 | ks |  | 0
10 | Koleno rúrky | KRUR25x1,2 | 6 | ks |  | 0
11 | Kotva prievlaková | PSRM8x75 | 88 | ks |  | 0
12 | Skrutka s polguľovou hlavou (komplet) | SGM6x10 | 136 | ks |  | 0
13 | Spojka žľabu s tvarovkou | LPMUH30 | 4 | ks |  | 0
14 | Skrutka s polguľovou hlavou (komplet) | SGM6x12 | 16 | ks |  | 0
15 | Objímka kábla | KSA25 | 52 | ks |  | 0
16 | Kotva so závitom | SROM6x30 | 52 | ks |  | 0
17 | Napájací kábel | NHXH-J 3x2,5 | 17 | m |  | 0
18 | Napájací kábel | NHXH-J 3x1,5 | 180 | m |  | 0
19 | Dátový kábel | JCXFE-R 1x2x0,8 | 145 | m |  | 0
20 | Dátový kábel | JCXFE-R/ZE/ 1x2x0,8 | 145 | m |  | 0
21 | Drobný montážny materiál |  | 15 | % |  | 0
22 | ICT sieťová infraštruktúra LAN |  | 1 | bal |  | 0
B2 | Spolu Dodávky a zariadenia pre objekt jedáleň - ELE |  |  |  |  | 0
Monitory pre objekt prevádzková budova
Nr. | Popis položiek z Výkazu výmer | Merací rozsah | Rozmer zariadenia ( v x š x h) mm | Hmotnosť zariadenia kg | BT | SK | IP Krytie | Teplota (℃) | Vlhkosť (%) | poznámka | počet | MJ | Jednotková cena | Cena celkom
1 | Monitor dávkového príkonu | 1,00E-07 do 1,00E+0 Sv/h | 390 x 196 x 187 | 8.5 | N | ST1 | 65 | 65 | 100 |  | 1 | ks |  | 0
2 | Prepojovacia skrinka | n/a | 211 x 211 x 100 | 4 | N | ST1 | 65 | 35 | 80 |  | 1 | ks |  | 0
3 | Monitor aerosólov | Alpha: 0,2 do 2 E+5 Bq/m3, 137 Cs,36Cl Beta: 0,8 do 3 E+5 Bq/m3 | 862 x 597 x 360 | 45 | N | ST1 | 32 | 65 | 98 | kompletná zostava | 1 | ks |  | 0
4 | Monitor jódu 131 | 3,50E+00 až 2,0 E+06 Bq/m3 | 864 x 725 x 440 | 220 | N | ST1 | 65 | 65 | 90 | kompletná zostava | 1 | ks |  | 0
5 | Monitor vzácnych plynov | 3,0 E+3 do 2,0 E+10 Bq/m3 | 865 x 725 x 440 | 220 | N | ST1 | 65 | 65 | 90 | kompletná zostava | 1 | ks |  | 0
6 | Prenosné portálové meradlo | 1E-7 - 1 Sv/h | 195 x 100 x 69 | 0.63 | N | N/A | 67 | 50 | 95 |  | 1 | ks |  | 0
7 | Prenosné portálové meradlo | 1E-7 - 1 Sv/h | 116 x 72 x 32 | 0.21 | N | N/A | 67 | 50 | 90 |  | 1 | ks |  | 0
8 | Meradlo plošnej kontaminácie | 0,2 - 1000 Bq/cm2 | 240 x 140 x 110 | 1.6 | N | N/A | 64 | 50 | 80 |  | 1 | ks |  | 0
9 | SW MAS2 | [9 empty] | 1 | ks |  | 0
B3 | Spolu Dodávky a zariadenia - Monitory pre objekt prevádzková budova | [12 empty] | 0
Dodávky a zariadenia - Koncentrátor_0FS653 - Prevádzková budova
Nr. | Popis položiek z Výkazu výmer | Označenie | typové označenie |  | počet | MJ | Jednotková cena | Cena celkom
1 | Skriňa rozvodná 380x600x210 | 0FS653 | AE 1008.600 |  | 1 | ks |  | 0
2 | Montážny uholník pre AE |  | 2373.000 |  | 1 | bal |  | 0
3 | Nástenný držiak odstup 10mm |  | 2508.010 |  | 1 | bal |  | 0
4 | Kompaktné svietidlo LED + zásuvka | EL1 | SZ2500.210 |  | 1 | ks |  | 0
5 | Prepojovací kabel svietidla LED | EL1.1 | 3-žilový, 100 – 240 V AC, 1m |  | 1 | ks |  | 0
6 | Dverový spínač | SA1 | SZ2500460 |  | 1 | ks |  | 0
7 | Káblová vývodka | P01÷16 | M20x1,0 kovová |  | 16 | ks |  | 0
8 | Polica |  | atyp |  | 1 | ks |  | 0
9 | Svorka radová (L) | XL | 4-vodičová, šedá |  | 3 | ks |  | 0
10 | Svorka radová (N) |  | 4-vodičová, modrá |  | 3 | ks |  | 0
11 | Svorka radová (PE) |  | 4-vodičová, zeleno-žltá |  | 3 | ks |  | 0
12 | Mostík svoriek (N) |  | 1-4, modrý |  | 3 | ks |  | 0
13 | Bočnica |  | 4-vodičová, šedá |  | 1 | ks |  | 0
14 | Držiak štítku |  | šedý |  | 1 | ks |  | 0
15 | Odpínač_2P | QM1 | A9S60420 |  | 1 | ks |  | 0
16 | Istič 2A | FA1÷FA4 | iC60H/1/C |  | 4 | ks |  | 0
17 | Istič 4A | FA5 | iC60H/1/C |  | 1 | ks |  | 0
18 | Lišta prepojovacia |  | SP-12/1F/10W 1P |  | 1 | ks |  | 0
19 | Signálne svetlo biele | HL1 | ZIS-95 |  | 1 | ks |  | 0
20 | Poistková svorka so signalizáciou | FU1 | s otoč. držiakom, LED, 230 V |  | 1 | ks |  | 0
21 | Poistka sklenená |  | T 5x20 |  | 1 | ks |  | 0
22 | Poistková svorka so signalizáciou | FU2 | s otoč. držiakom, LED, 230 V |  | 1 | ks |  | 0
23 | Poistka sklenená |  | T 5x20 |  | 1 | ks |  | 0
24 | Mostík prepojovací |  | 2-násobný |  | 1 | ks |  | 0
25 | Poistková svorka so signalizáciou | FU3 | s otoč. držiakom, LED, 12-30 V |  | 3 | ks |  | 0
26 | Poistka sklenená |  | T 5x20 |  | 1 | ks |  | 0
27 | Napájací zdroj 24VDC, 2,5A | PS1 | QUINT4-PS_1AC_24DC_2.5_PT |  | 1 | ks |  | 0
28 | Komunikačný server | UF1 | FL COMserver UNI 232/422/485 |  | 1 | ks |  | 0
29 | RJ45-DIN_adaptér | KX1÷KX4(A,B), KS1 | NBC-PP-J1PGY-S/R4IDC8 |  | 9 | ks |  | 0
30 | Patch kábel RJ45, 0,25m |  | Gembird FTP Cat.5E (šedý), 0,25m |  | 3 | ks |  | 0
31 | Ukončovacia svorka |  | Bezskrutkový koncový doraz |  | 7 | ks |  | 0
32 | Bezpečnostná tabuľka |  | Pozor el. zariadenie, 4-symbol malý |  | 1 | ks |  | 0
33 | Štítok výrobný |  | 3D DIANIŠKA (85x55) |  | 1 | ks |  | 0
34 | Štítok dodávateľa |  |  |  | 1 | ks |  | 0
35 | Lišta montážna | Spotrebný | DIN 35/15 perforovaná |  | 0.5 | m |  | 0
36 | Vodič prepojovací čierny (L) | materiál: | CYA 1,0 - BK |  | 2 | m |  | 0
37 | Vodič prepojovací svetlomodrý (N) |  | CYA 1,0 - BU-light |  | 1 | m |  | 0
38 | Vodič prepojovací zeleno-žltý (PE) |  | CYA 1,0 - GN/YE |  | 1 | m |  | 0
39 | Vodič prepojovací červený (24V) |  | CYA 1,0 - RD |  | 2 | m |  | 0
40 | Vodič prepojovací biely (0) |  | CYA 1,0 - WH |  | 2 | m |  | 0
41 | Perforovaný káblový žľab |  | BE-DIN, 37,5x37,5, s krytom, šedý |  | 1 | m |  | 0
42 | Zväzkovacia špirála priemer 6 mm |  | špirála ø6 |  | 1 | m |  | 0
43 | Káblová svorka samolepiaca |  | VC-0606, nylon, samolepiaca |  | 12 | ks |  | 0
44 | Popisky na prvky, vodiče, svorky |  |  |  | 12 | / |  | 0
45 | Drobný elektroinštalačný materiál |  |  |  | 15 | % |  | 0
46 | Výroba rozvádzača vrátane revíznej správy |  |  |  | 1 | ks |  | 0
B4 | Spolu Dodávky a zariadenia - Dodávky a zariadenia - KNC_0FS653 | [6 empty] | 0
Dodávky a zariadenia - STR - Prevádzková budova
Nr. | Popis položiek z Výkazu výmer | Rozmer | Váha/ ks,1m | Celková váha kg | počet | MJ | Jednotková cena | Cena celkom
1 | Potrubie bezšvové STN EN 10216-5 DN20 ∅ 26,9x2,6 mat. 1.4541 | DN20 | 1.6 | 19.2 | 12 | ks |  | 0
2 | Príruba krková DIN2633 PN16 1.4541 DN20 | DN20 | 1 | 4 | 4 | ks |  | 0
3 | Tesnenie | DN20 | 0.01 | 0.02 | 2 | ks |  | 0
4 | Skrutka M12x50 mat. 1.4541 | M12x50 | 0.04 | 0.32 | 8 | ks |  | 0
5 | Matica M12 + podložka mat. 1.4541 | M12 | 0.015 | 0.12 | 8 | ks |  | 0
6 | Tyč profil L 40x40x5-110 mat. 1.4541 | L40x40 | 2.97 | 2.97 | 1 | ks |  | 0
7 | Plechová platňa 200x300x15 mat. S235 | PL15 | 7 | 42 | 6 | ks |  | 0
8 | Strmeň M8 mat. 1.4541 | DN20 | 0.065 | 0.39 | 6 | ks |  | 0
9 | Matica M8 mat. 1.4541 |  | 0.005 | 0.39 | 6 | ks |  | 0
10 | Podložka pre M8 mat. 1.4541 |  | 0.0018 | 0.0216 | 12 | ks |  | 0
11 | Hadicová prípojka DN20/OD18 mat. 1.4541 | DN20/OD18 | 0.2 | 0.2 | 1 | ks |  | 0
12 | Hadicová prípojka DN20/OD12 mat. 1.4541 | DN20/OD12 | 0.2 | 0.2 | 1 | ks |  | 0
13 | Odkalovač | DN20 | 2 | 2 | 1 | ks |  | 0
14 | HADICA ∅18X∅24 Tx12 Sili | ∅18X∅24 |  |  | 2 | ks |  | 0
15 | HADICA ∅12X∅20 Tx12 Sili | ∅12X∅20 |  |  | 4 | ks |  | 0
16 | Počet ohybov | DN20 |  |  | 7 | ks |  | 0
B5 | Spolu Dodávky a zariadenia - Dodávky a zariadenia - STR | [6 empty] | 0

## 2 - Práce a služby
Návrh na plnenie kritérií: hárok č. 2 - Práce a služby
Modernizácia úkrytov civilnej ochrany v objektoch prevádzkovej budovy a jedálne - zariadenia radiačnej ochrany
Spoločnosť:
Uchádzač vyplní polia označené žltou farbou.
Cenotvorba prác a služieb pre objekty C (1)
P.č. | Názov položky | MJ* | Jednotková cena v EUR bez DPH | Poznámka
C1 | Spolu Montážne práce (sumár P.č.: 1., 4., 7.,9., 11.) | celok | 0 | položka č. 17 v hárku "Návrh na plnenie kritérií"
C2 | Spolu Inštalácia SW, Konfigurácia a programovanie systému (sumár p.č.2., 5.) | celok | 0 | položka č. 16 v hárku "Návrh na plnenie kritérií"
C3 | Spolu Individuálne a funkčné skúšky (sumár P.č.: 3., 6., 8., 10.,12.) | celok | 0 | položka č. 18 v hárku "Návrh na plnenie kritérií"
Práce a služby - monitory pre objekt jedáleň
P.Č | Popis | počet | MJ | Jednotková cena | Cena celkom
1. | Montážne práce (jednotková cena*počet ČD A5) |  | človekodeň | 0 | 0
2. | Inštalácia SW, konfigurácia a programovanie systému (jednotková cena*počet ČD A4) |  | človekodeň | 0 | 0
3. | Individuálne a funkčné skúšky (jednotková cena*počet ČD A5) |  | človekodeň | 0 | 0
Práce a služby - monitory pre objekt prevádzková budova
P.Č | Popis | počet | MJ | Jednotková cena | Cena celkom
4. | Montážne práce (jednotková cena*počet ČD A5) |  | človekodeň | 0 | 0
5. | Inštalácia SW, konfigurácia a programovanie systému (jednotková cena*počet ČD A4) |  | človekodeň | 0 | 0
6. | Individuálne a funkčné skúšky (jednotková cena*počet ČD A5) |  | človekodeň | 0 | 0
Práce a služby - Koncentrátor_ OFS653
P.Č | Popis | počet | MJ | Jednotková cena | Cena celkom
7. | Montážne práce (jednotková cena*počet ČD A5) |  | človekodeň | 0 | 0
8. | Individuálne a funkčné skúšky (jednotková cena*počet ČD A5) |  | človekodeň | 0 | 0
Práce a služby - STR
P.Č | Popis | počet | MJ | Jednotková cena | Cena celkom
9. | Montážne práce (jednotková cena*počet ČD A5) |  | človekodeň | 0 | 0
10. | Individuálne a funkčné skúšky (jednotková cena*počet ČD A5) |  | človekodeň | 0 | 0
Práce a služby - ELE
P.Č | Popis | počet | MJ | Jednotková cena | Cena celkom
11. | Montážne práce (jednotková cena*počet ČD A5) |  | človekodeň | 0 | 0
12. | Individuálne a funkčné skúšky (jednotková cena*počet ČD A5) |  | človekodeň | 0 | 0

## 3 - Licencie nad rámec VV
Návrh na plnenie kritérií : hárok č. 3 - Licencie nad rámec VV
Modernizácia úkrytov civilnej ochrany v objektoch prevádzkovej budovy a jedálne - zariadenia radiačnej ochrany
Spoločnosť:
Uchádzač vyplní polia označené žltou farbou.
P.č. | Typ licencie | MJ | Počet MJ | Jednotková cena v EUR bez DPH | Cena celkom v EUR bez DPH
1. |  | ks |  |  | 0
2. |  | ks |  |  | 0
3. |  | ks |  |  | 0
4. |  | ks |  |  | 0
5. |  | ks |  |  | 0
6. |  | ks |  |  | 0
7. |  | ks |  |  | 0
8. |  | ks |  |  | 0
9. |  | ks |  |  | 0
10. |  | ks |  |  | 0
A7 | Celkové náklady na licencie/softvér nad rámec Výkaz výmer (VV) |  |  |  | 0

## 4 - Zoznam ND 1. vybavenia
Návrh na plnenie kritérií: hárok č. 4 - Zoznam ND 1. vybavenia
Modernizácia úkrytov civilnej ochrany v objektoch prevádzkovej budovy a jedálne - zariadenia radiačnej ochrany
(predmetné náhradné diely SÚ súčasťou dodávky a cenovej kalkulácie)
Spoločnosť:
Uchádzač vyplní polia označené žltou farbou.
P.č. | Typ ND HW 1. vybavenia pre Monitory | MJ | Počet MJ | Jednotková cena v EUR bez DPH | Cena celkom v EUR bez DPH
1. |  | ks |  |  | 0
2. |  | ks |  |  | 0
3. |  | ks |  |  | 0
4. |  | ks |  |  | 0
5. |  | ks |  |  | 0
6. |  | ks |  |  | 0
7. |  | ks |  |  | 0
8. |  | ks |  |  | 0
9. |  | ks |  |  | 0
10. |  | ks |  |  | 0
11. |  | ks |  |  | 0
12. |  | ks |  |  | 0
13. |  | ks |  |  | 0
14. |  | ks |  |  | 0
15. |  | ks |  |  | 0
16. |  | ks |  |  | 0
17. |  | ks |  |  | 0
18. |  | ks |  |  | 0
19. |  | ks |  |  | 0
20. |  | ks |  |  | 0
B7 | Celkové náklady na náhradné HW diely 1. vybavenia pre monitory Výkaz výmer (VV) |  |  |  | 0
P.č. | Typ ND HW 1. vybavenia pre Koncentrátor | MJ | Počet MJ | Jednotková cena v EUR bez DPH | Cena celkom v EUR bez DPH
1. |  | ks |  |  | 0
2. |  | ks |  |  | 0
3. |  | ks |  |  | 0
4. |  | ks |  |  | 0
5. |  | ks |  |  | 0
6. |  | ks |  |  | 0
7. |  | ks |  |  | 0
8. |  | ks |  |  | 0
9. |  | ks |  |  | 0
10. |  | ks |  |  | 0
11. |  | ks |  |  | 0
12. |  | ks |  |  | 0
13. |  | ks |  |  | 0
14. |  | ks |  |  | 0
15. |  | ks |  |  | 0
16. |  | ks |  |  | 0
17. |  | ks |  |  | 0
18. |  | ks |  |  | 0
19. |  | ks |  |  | 0
20. |  | ks |  |  | 0
B8 | Celkové náklady na náhradné diely 1. vybavenia pre Koncentrátor Výkaz výmer (VV) |  |  |  | 0