|  |  |  | Účel technickej špecifikácie / Scope of the Technical Specification Purchase Technical Specification Technická špecifikácia pre nákup |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Číslo dokumentu / Document no. TS/52020/2025/T23085/219 |  |  |  | Počet strán No. of pages | 38 |
| Názov projektu Project name |  | TŠ PRO GENERÁLNÍHO DODAVATELE STAVBY PRO „T23085_HALA PRE GO A BO“ |  | Security Index Klasifikačný stupeň Verejné |  |
| Rev no. | Popis revízie technickej špecifikácie / Description of Revisions to the technical specification |  |  |  |  |
| 00 | První vydání |  |  |  |  |

Schvaľovací protokol:

|  | Funkcia | Meno | Dátum | Podpis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Spracoval / Prepared by | 56B00 Manažér stavebnej časti | Lukáš Vrba |  |  |
| Spolupracoval / Co-operation | 52022 Inžinier projektov (stavba) | Peter Dalecký |  |  |
|  | F0310 Špecialista stavebnej údržby VE | Branislav Ježík |  |  |
|  | 52022 Inžinier projektov (ELE & SKR) | Peter Gažo |  |  |
|  | 52022 Inžinier projektov (strojní část) | Kristína Šándorová |  |  |
|  | 54030 Senior manažér realizácie projektov KE | Martin Jurica |  |  |
| Predkladá / Submitted by | 52020 Vedúci inžinieringu projektov vodných a tepelných elektrární | Peter Gažo |  |  |
| Schválil / Approved by | 52000 Manažér inžinieringu projektov | Peter Karas |  |  |
| Overoval / Verified by | F0000 Riaditeľ závodu | Milan Ilčík |  |  |

OBSAH

1	Definice pojmů a Zkratky	5

1.1	Definice pojmů	5

1.2	Zkratky	6

2	Výchozí situace	7

2.1	Cíl a účel Předmětu plnění	7

2.2	Opis současného stavu a klasifikace	7

2.3	Místo dodání	7

2.3.1	Fyzických prací	7

2.3.2	Odevzdání Zhotovitelské dokumentace	8

2.3.3	Kontaktní osoby	8

2.4	Charakteristika prostředí	8

2.5	Legislativní požadavky	8

2.6	Podkladové dokumenty Slovenských elektrární	10

3	Rozsah plnění a opce	10

3.1	Rozsah plnění	10

3.2	Opce	11

4	Funkční, bezpečnostní a technické požadavky	11

4.1	Systém řízení kvality	11

4.2	Dokumentace QMS	11

4.3	Dohled nad QMS	12

4.4	POŽADAVKY NA KVALITU	12

4.4.1	PKS	12

4.4.2	STD	13

4.4.3	MONITOROVACÍ A MĚŘICÍ ZAŘÍZENÍ	13

4.5	Požadavky na systémy, zařízení, komponenty a materiály	14

4.5.1	Požadavky na diagnostiku	14

4.5.2	Strojná časť	14

4.5.3	Elektro časť	14

4.5.4	SKR	14

4.5.5	Stavební část	14

4.5.6	Technické požadavky na požární konstrukce	15

4.5.6.1	KVALIFIKACE ZHOTOVITELE	15

4.5.6.2	LEGISLATIVNÍ POŽADAVKY	15

4.5.6.3	POŽADAVKY SE a.s.	16

4.5.7	Kvalifikační požadavky	16

4.6	Požadavky na práce	16

4.7	Požadované výkonnostní parametry a Záruky	17

4.7.1	Výkonnostní parametry	17

4.7.2	Záruky	17

4.8	Požadavky na související služby	17

4.8.1	Školení	17

4.8.2	Manipulace s demontovanými díly	17

4.8.3	Jiné služby a povinnosti	18

4.8.3.1	Koordinace BOZP a průběh školení BOZP na Staveništi	19

4.9	Požadavky na náhradní díly	20

4.10	Nakládání s odpady	20

5	Požadavky na Technickou dokumentaci projektu	21

5.1	Požadavky na projektovou dokumentaci, kterou má poskytnout Zhotovitel	21

5.2	3D model	22

5.3	Projektová dokumentace, kterou zabezpečí SE a.s.	23

6	Hranice plnění, vyloučení z plnění a protiplnění	23

6.1	Hranice plnění	23

6.2	Vyloučení z plnění	24

6.3	Protiplnění	24

7	Kontroly a zkoušky	24

7.1	Kontroly	24

7.2	Zkoušky	24

7.2.1	Funkční zkoušky	25

7.2.2	Individuální zkoušky	25

7.2.3	Předkomplexní zkoušky	25

7.2.4	Komplexní zkoušky	26

8	Harmonogram	26

9	Přílohy k PTS	26

A.	Manuál o skladbe a rozsahu sprievodnej technickej dokumentácie	26

B.	Manuál k vydání RMU= červená ceruzka	26

C.	LEVEL OF DEVELOPMENT (LoD) SPECIFICATION	26

A 1	Definície pojmov a skratky	1

A 1.1	Definície pojmov	1

A 1.2	Skratky	2

A 2	Úvod	2

A 2.1	Účel	2

A 2.2	Oblasť uplatnenia	2

A 2.3	Zodpovednosti	2

A 3	Všeobecné zásady	2

A 3.1	Zásady tvorby sprievodnej technickej dokumentácie	3

A 3.2	Posudzovanie sprievodnej technickej dokumentácie	3

A 3.2.1	Kontrola STD	3

A 3.2.2	Posúdenie STD	3

A 3.2.3	Sprievodná technická dokumentácia nových zariadení	3

A 4	Požiadavky a Rozsah sprievodnej technickej dokumentácie	4

A 4.1	Požiadavky na sprievodnú technickú dokumentáciu zariadení	4

A 4.1.1	Vyhradené zariadenia podľa vyhlášky č. 508/2009 Z. z.	4

A 4.1.2	Ostatné nezaradené zariadenia	4

A 4.2	Rozsah sprievodnej technickej dokumentácie NEZARADENÝCH zariadení	5

A 4.2.1	Všeobecne	5

A 4.2.2	Typový rozsah sprievodnej technickej dokumentácie nezaradených zariadení.	5

A 4.2.2.1	Sprievodná technická dokumentácia nezaradených technických  zariadení charakteru nádob minimálne musí obsahovať:	5

A 4.2.2.2	Sprievodná technická dokumentácia nezaradených ucelených okruhov, vetiev, a systémov charakteru potrubných systémov vrátane dokumentácie pre rozličné dielce (napr. armatúry, bezpečnostné zariadenia, točivé stroje).	5

A 4.2.2.3	Sprievodná technická dokumentácia nezaradených zariadení charakteru stavebných konštrukcií, oceľových konštrukcií, plošín a uzáverov musí minimálne obsahovať:	5

A 4.2.2.4	Sprievodná technická dokumentácia nezaradených zariadení charakteru ucelených okruhov, vetiev a systémov elektrických zariadení musí minimálne obsahovať:	6

A 4.2.2.5	Sprievodná technická dokumentácia nezaradených zariadení charakteru plynových zariadení minimálne musí obsahovať:	6

A 4.2.2.6	Sprievodná technická dokumentácia zabudovaných stavebných výrobkov a požiarnych konštrukcií plniacich protipožiarnu funkciu musí minimálne obsahovať:	6

A 4.2.2.7	Sprievodná technická dokumentácia ostatných NEZARADENÝCH ZARIADENÍ NEDEFINOVANÝCH v predchádzajúcich bodoch 4.2.2.1 až 4.2.2.6 musí minimálne obsahovať:	6

A 5	Štruktúra sprievodnej technickej dokumentácie	6

9.1	Popis štruktúry STD	7

A 5.1	Popis databázy STD a zoznamu STD	7

A 6	Kvalita dokumentov	8

A 6.1	Všeobecne	8

A 6.2	Jazyk	8

A 6.3	Identifikácia	8

A 6.4	Odovzdávanie a preberanie dokumentácie	8

A 6.4.1	Postup pri odovzdávaní STD pre jednotlivé etapy	9

A 6.4.2	Etapa výroby	9

A 6.4.3	Vstupná kontrola	10

9.1.1	Etapa výstavby/montáže	10

A 6.4.4	Etapa odovzdania zariadení do obsluhy	10

A 6.4.5	Etapa vyskúšania a  spúšťania	10

B 1	ÚČEL DOKUMENTU	1

B 2	POŽADAVKY	1

B 2.1	HLAVNÍ OBSAH RMU	1

B 3	POSTUP TVORBY RMU	2

# Definice pojmů a Zkratky

## Definice pojmů

Předmět plnění	Je dodávka činností a služeb, které jsou předmětem této technické specifikace.

Objednatel	Závod nebo útvar SE a.s., pro kterého je služba obstarávaná. V kontextu veřejných zakázek odpovídá pojmu Zadavatel

Zhotovitel/ Generální dodavatel Stavby (GDS)	Organizace odpovědná za zajištění činnosti požadované tímto dokumentem podle obchodní smlouvy

Generální dodavatel technologie (GDT)	Organizace odpovědná za dodání technologických celků podle jiné obchodní smlouvy (velké obráběcí stroje)

Subdodavatel	je fyzická nebo právnická osoba, která na základě smlouvy vykonává část prací nebo dodávek pro Zhotovitele

Staveniště	Na účely stanovení požadavek na koordinaci bezpečnosti a koordinace dokumentaci ve smyslu NV SR č. 396 / 2006 Z. z. se Staveništěm rozumí i prostor, v kterém se vykonávají stavebně-inženýrské práce, a prostor, v kterém se vykonávají výkopové práce, zemní práce, stavební úpravy, bourací práce, rekonstrukční práce a renovační práce, montáž a demontáž konstrukčních prvků, demontáž, opravy včetně technického, technologického a energetického vybavení staveb, odvodňovací práce, údržba, udržovací práce včetně malířských prací a čistících prací a vyklizení staveniště po skončení prací.

Witness points	kontrola STD bez účasti Objednatele

Hold points	kontrola musí byť vykonaná len v prítomnosti Objednatele

Dokumentace skutečného provedení (AsBuilt DD)	realizační dokumentace projektu (poskytnutá Objednatelem), která je opravená GDS podle skutečného zrealizovaného stavu a odevzdaná elektronicky (ve formátu vektorového pdf a k tomu zdrojový soubor- doc, xls, dwg, …) a 2x v papírové formě

Dokumentace skutečného provedení v rozsahu dokumentace pro stavební povolení s vyznačením všech změn (AsBuilt BD). Dokumentace změny stavby před dokončením.	Dokumentace pro stavební povolení (poskytnutá Objednatelem), v které jsou barevně vyznačené odchylky (červeně) odrážející skutečný stav realizace. Tato dokumentace musí být za GDS autorizována podle 138/1992 Z. z. stavbyvedoucím a příslušnou osobou oprávněnou k projekční činnosti daného rozsahu dle 138/1992 Z. z. Tato dokumentace se odevzdaná elektronicky (ve formátu vektorového pdf s KEP; a k tomu zdrojový soubor- doc, xls, dwg, …) a 2x v papírové formě.

Stavební objekty (SO)	rozdělují celou stavbu na prostorové části. Je pro ně charakteristická vazba na určitý prostor a území v generelu stavby. Stavebními objekty jsou budovy, venkovní sítě, komunikace, venkovní jímky, kanalizace, trafostanice a další prostorově vymezitelné části stavby. Za součást stavebních objektů se považují technická zařízení budov, která zajišťují základní potřeby budovy, jako je např. topení, větrání a klimatizace, silnoproudá a slabo-proudá zařízení, zdravotechnická zařízení a výtahy.

Stavbyvedoucí	Osoba zařazená ve struktuře Zhotovitele, která zodpovídá za vedení uskutečňování, organizaci, řízení a koordinaci stavebních prací. Musí být autorizovaná dle 138/1992 Z.z.- viz 50/1976 paragraf §44, § 46a.

Provozní soubory/ Dílčí provozní soubory (PS/ DPS) 	rozdělují stavbu na funkční technologické systémy, které mohou být umístěny v jednom nebo v několika stavebních objektech. Provozní soubory vykonávají určitý technologický proces, a to buď výrobní, kde je výsledkem procesu určitý výrobek, nebo pomocný výrobní

Zařízení staveniště	jsou stavby a zařízení, které po dobu uskutečňování stavby slouží dočasně provozním, výrobním, skladovacím, administrativním a sociálním účelům.

Technický dozor investora (TDI)	Osoba jmenovaná SE a.s., která provádí kontrolní činnost, kterou se sleduje, jestli se stavba uskutečňuje v souladu s projektovou dokumentací, s podmínkami stavebního povolení a jiných povolení potřebných pro výstavbu s podmínkami obchodní smlouvy.

Red Mark Up/ červená ceruzka (RMU)	dokument vypracovaný Zhotovitelem, ve kterém jsou na podkladu vykonávacího dokumentu vyznačené červeně změny oproti projektovanému stavu. Dokument je orazítkovaný autorizačním razítkem (dle zákona 138/1992 Z.z) a podepsaný osobou zodpovědnou za realizaci (Stavbyvedoucím) a tato osoba je ve struktuře Zhotovitele. Dokument je dále spolupodepsaný TDI. Tento dokument je součástí balíku STD a slouží k vypracování AsBuilt DD.

Harmonogram projekčných a inžinierskych prác (EPS)	Je seznam dokumentů, které má vydat Dodavatel. Jdou zde uvedené dokumenty a k nim přiřazené atributy jako označení výkresů, jejich jméno, plánované datum vydání. Tento seznam se pravidelně aktualizuje a slouží zodpovědné osobě SE pro sledování plnění termínů vydávání dokumentace. EPS podléhá schválení zodpovědné osoby na straně SE. Zpravidla to je PE

PE	Projektový inženýr. Osoba jmenovaná Objednatelem, která je v kontaktu se Zhotovitelem a řeší technické záležitosti týkající se Předmětu plnění.

## Zkratky

| AB | Dokumentace ve stavu, v jakém byla postavena |
| --- | --- |
| BD | Projekt pro stavební povolení (úvodní projekt/ basic design) |
| BPP | Bezpečné pracovní postupy |
| CE | Vyhlášení o shodě (Conformité Européenne) |
| DD | Detailní design |
| DOŠS | Dotčený orgán štátnej správy |
| DPS | Elementární subsystém / Dielčí Prevádzkový Súbor |
| ELE | Elektrická část |
| EN | Európska norma |
| EPS | Harmonogram projekčných a inžinierskych prác Seznam vydávaných dokumentů s uvedením plánovaného data vydání. Tento seznam se pravidelně aktualizuje a slouží zodpovědné osobě SE pro sledování plnění termínů vydávání dokumentace |
| FCP | Tovární řízení výroby |
| GDS | Generální dodavatel Stavby |
| GDT | Generální dodavatel Technologie |
| HED | Hydroenergetický dispečink |
| IPZK | Individuálny program zabezpečenia kvality |
| ISM | Integrovaný systém manažérstva |
| ISO | International Standard Organisation |
| ITP | Plán inspekcí a testů |
| I&C | Systém kontroly a řízení (SKŘ) |
| KEP | kvalifikovaný elektronický podpis dle 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu |
| LoD | Specifikace míry detailnosti obsažených v 3D modelu (Level of Design) |
| LoG | Specifikace míry geometrie obsažených v 3D modelu (Level of Geometry) |
| LoI | Specifikace míry informací obsažených v 3D modelu (Level of Information) |
| MPSaV SR | Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky |
| ND | Nedestruktivní |
| NDT | Nedestruktivní zkouška |
| NR SR | Národná rada Slovenskej republiky |
| OPO | Oprávněná právnická osoba |
| OPP | Ochrana před požáry |
| PE | Projektový inženýr |
| PCS | Kusy |
| PKS | Plán kontroly a zkoušek |
| PLKD | Plán kvality dodávky |
| PS | Elementární systém / Prevádzkový súbor |
| PTS | Nákupní technická specifikace |
| QA | Zajištění kvality |
| QC | Kontrola kvality |
| QMS | Systém manažérstva kvality |
| RMU | dokumentace červené ceruzky (EN: Red Mark Up) |
| SE a.s. | Slovenské Elektrárne |
| SJZ | Jednotný systém označování / Systém Jednotného Značenia |
| SO | Stavebný objekt |
| SoW | Rozsah práce |
| SSD | Stredoslovenská distribučná a.s. |
| STD | Sprievodná technická dokumentace |
| STN | Slovenská technická norma |
| TDI | Technický dozor investora |
| TP | Technologický postup |
| TPFO | technické prvky fyzické ochrany |
| VTZ | Vyhradené technické zariadenie |
| VZ | vybrané zariadenie |
| WPQR | Zpráva o kvalifikaci postupu svařování |
| WPS | Specifikace postupu svařování |
| ZoD | Smlouva o dílo |
| Z.z. Zb. | Zbierka zákonov |

# Výchozí situace

Tato technická specifikace definuje technické požadavky na stavební práce a dodávky potřebné k zhotovení stavebních objektů Předmětu plnění.

## Cíl a účel Předmětu plnění

Cílem je, aby Zhotovitel / GDS dodal zkolaudovaný Předmět plnění dle předané vykonávací projektové dokumentace v plně funkčním stavu s požadovanými dokumenty.

Účelem Předmětu plnění je hala pro provádění generálních a běžných oprav strojních zařízení vodních elektráren. Nedílnou součástí jsou skladovací hala, zázemí pro zaměstnance a drobné stavební objekty včetně jejich vybavení stavební technologií.

Tato technická specifikace definuje technické požadavky na stavební práce potřebné k postavení a vybavení Předmětu plnění.

Veškeré práce budou provedeny podle vykonávacího projektu, který Objednatel předloží Zhotoviteli.

## Opis současného stavu a klasifikace

Staveništní pozemek je bez zástavby. Pozemek, v jeho obvodové hranici, z troch stran není oplocen, na juhovýchdnej hranici pozemku má existujúci plot vedľajšia prevádzka EVPÚ.

Místem budoucí stavby je průmyslný areál ZŤS Dubnica nad Váhom, situovaný na severovýchodě města Dubnica nad Váhom, který se nachádzí v Trenčanském kraji, v okrese Ilava.

Přístup k pozemku zabezpečuje příjezdová cesta, která se napájí na cestu I/61 směřující z Dubnice nad Váhom do Ilavy. Vstup do areálu je kontrolovaný přes vrátnici.

Na výstavbu haly vydá v blízkej budúcnosti stavebný úrad Dubnica nad Váhom stavebné povolenie.

Výstavba VN slučky pre pripojenie do distribučnej siete SSD bude povolená v samostatnom povoľovacom konaní. Povoľovanie stavby zabezpečuje Objednávateľ.

## Místo dodání

### Fyzických prací

Zeměpisná poloha

Obec: 	Dubnica nad Váhom

Kastrální území: 	Prejta

Číslo parcely: 	část parcely 761/644

### Odevzdání Zhotovitelské dokumentace

Realizace odevzdávky dokumentační části Předmětu plnění bude provedena v papírové i elektronické podobě (fyzický nosič) na adresu:

Slovenské elektrárne, a.s.;

Soblahovská 2;

911 69 Trenčín

### Kontaktní osoby

Projekt Manager: 			Samuel Filípek 		Samuel.Filipek@seas.sk

Manažer realizace projektu: 		Martin Jurica		Martin.Jurica2@seas.sk

Projektový inženýr- stavební část: 		Lukáš Vrba 		Lukas.Vrba2@seas.sk

Projektový inženýr- ELE & SKR část:	Peter Gažo		Peter.Gazo@seas.sk

Projektový inženýr- strojní část:		Kristína Šándorová	Kristina.Sandorova@seas.sk

## Charakteristika prostředí

Staveniště se nachází ve venkovním prostoru. Staveniště není momentálně oplocené v celém svém obvodu.

## Legislativní požadavky

Jelikož stavební řízení bylo zahájeno ještě v době platnosti starého stavebního zákona 50/1976 Z.z., tak jsou ve výčtu uváděny zákony platné k datu stavebního řízení.

Územné plánovanie a stavebný poriadok:

Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov

Vyhláška MŽP č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

Zákon č. 136/1995 Z. z. o odbornej spôsobilosti na vybrané činnosti vo výstavbe a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov

Zákon č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch

Vyhláška 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie

Ochrana prírody a krajiny:

Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

Vodné hospodárstvo:

Zákon č. 364/2004 Z. z. Vodný zákon v znení neskorších predpisov

Vyhláška č. 200/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci:

Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov

Vyhláška č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia

Vyhláška SÚBP č. 59/1982 Zb., ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení

NV SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko

NV SR č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov

NV SR č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko

Vyhláška MPSVR č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností

Vyhláška č. 430/2011 Z. z. o požiadavkách na jadrovú bezpečnosť

Požiarna bezpečnosť:

Vyhláška MV SR č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na požiarnu bezpečnosť pri výstavbe a udržiavaní stavieb

Vyhláška č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii

Zákon č. 314/2001 Z. z. ochrane pred požiarmi

Vyhláška č. 478/2008 Z. z. o vlastnostiach, konkrétnych podmienkach prevádzkovania a zabezpečenia pravidelnej kontroly požiarneho uzáveru

Odpady:

Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Vyhláška č. 265/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov

Vyhláška č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch

Geodézia a kartografia:

Zákon č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii

Posudzovanie zhody výrobkov:

Zákon č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Kybernetická bezpečnosť:

Vyhláška NBÚ č. 362/2018 Z. z. o bezpečnostných opatreniach, obsahu a štruktúre bezpečnostnej dokumentácie a rozsahu všeobecných bezpečnostných opatrení podľa zákona č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti

Autorizovaní architekti a stavební inžinieri:

Zákon č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch

Metrológia

Zákon č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Vyhláška č. 161/2019 Z. z. o meradlách a metrologickej kontrole

Norma STN EN ISO 10012/2004 – Systémy manažérstva merania, Požiadavky na meracie procesy a meracie zariadenia

Riadenie kvality

ISO 10005:2018 Management kvality — Směrnice pro plány kvality

ISO 9001:2015 Systémy managementu kvality — Požadavky

EN ISO 19011:2018 Směrnice pro auditování systémů managementu

Ostatné

UNIKA sazebník pro navrhování nabídkových cen projektových prací a inženýrských činností

## Podkladové dokumenty Slovenských elektrární

Objednatel dodá vykonávací projekt stavební části Předmětu plnění.

Objednatel dodá k nahlédnutí podklady pro zhotovení strojní části v rozsahu GDT.

Objednatel dodá k nahlídnutí právoplatné stavební povolení pro:

- Výstavbu haly (včetně ostatních stavebních objektů)

- Výstavbu VN přípojky (slučky)

Zhotovitel je povinný dodržet při realizaci podmínky vyplývající ze stavebního povolení.

# Rozsah plnění a opce

## Rozsah plnění

Jedná se o kompletní dodávku dle projektové dokumentace.

Zhotovitel provede stavební a montážní práce na všech objektech a provozních souborech prezentovaných ve vykonávacím projektu. Součástí dodávky plnění jsou i Zhotovitelská předvýrobní příprava, kompletace a zprovoznění technologií (definovaných ve stavebním projektu), licencování od OPO/DOŠS a provozovatelů energetických sítí (elektrická energie, plyn), těsnostní zkoušky (vodovod, splašková a dešťová kanalizace, záchytné a havarijní nádrže), kolaudace a s ní spojené úkony orgánů státní správy, kompletace dokladové části (balík STD, porealizační zaměření stavby (staveb), úředně ověřený geometrický plán, zaměření adresního bodu) a záruční servis.

Obrázek 1 Schéma rozsahu požadovaných prací touto PTS

Zhotovitel provede výstavbu speciálních stavebních základů pro strojní technologie v souladu s realizační projektovou dokumentací poskytnutou Objednatelem. Výstavba speciálních základů bude podléhat kontrole jednotlivých GDT. Zhotovitel je povinen oznámit Objednateli plánovaný začátek výstavby speciálních základů pro strojní technologie minimálně dva týdny předem.

Tři různí GDT dodají, nainstalují a uvedou do provozu tři samostatné, nezávisle na sobě fungující stroje:

- Stroj č. 1 - Univerzálny vertikálny CNC sústruh ø8000 mm

- Stroj č. 2 - Horizontálna vyvrtávačka CNC 12000 mm

- Stroj č. 3 - Univerzálny horizontálny CNC sústruh ø1500 mm

Výstavba základů pro tyto stroje je předmětem dodávky GDS.

V době vyhlášení tendru disponuje objednatel realizační projektovou dokumentací s výkazem výměr pouze pro Stroj č. 1. Pro Stroj č. 2 a Stroj č. 3 bude mít objednatel realizační projektovou dokumentaci k dispozici až v pozdější fázi zadávacího řízení. Výkaz výměr k těmto základům pro Stroj č. 2 a Stroj č. 3 je předběžně připraven na základě inženýrského odhadu.

Objednatel v rámci prvotní nabídky ocení výkaz výměr, který je zpracován na základě inženýrského odhadu. Finální realizační dokumentaci a finální výkaz výměr předloží Objednatel účastníkům tendru před předložením finálních nabídek.

Zhotovitel musí strpět přítomnost a činnost GDT (ostatních Zhotovitelů jmenovaných SE a.s. - např. osazení, zprovoznění tří obráběcích strojů (vertikální soustruh, horizontální fréza, horizontální soustruh) a automatizovaného vertikálního skladu) včetně použití inženýrských sítí těmito GDT na úkor Zhotovitele.

Zhotovitel je povinen zajistit včasnou montáž, uvedení do provozu a revize jeřábů v souladu s harmonogramem tak, aby mohly být použity na montáž strojní technologie prostřednictvím jednotlivých GDT. Zhotovitel zajistí odborné proškolení obsluhy pro jednotlivá technická zařízení.

## Opce

Nepožaduje se.

# Funkční, bezpečnostní a technické požadavky

## Systém řízení kvality

Zhotovitel zajistí zavedení systému řízení kvality (QMS) ve své organizaci v souladu s normou ISO 10005 Systém řízení kvality. Zhotovitel předloží Objednateli důkazy o vhodném zavedení požadovaného QMS.

Pro práce, které mají být zadány Subdodavatelům, musí Zhotovitel zvolit vhodné a použitelné požadavky na systém řízení jakosti, včetně požadavků uvedených v tomto odstavci. Zhotovitel si vyžádá a ověří plnění vybraných požadavků QMS u svých Subdodavatelů vybraných z těch, kteří mohou plnění těchto požadavků zajistit.

U prací, které mají být zadány Subdodavatelům, předloží Zhotovitel ve svém návrhu konkrétních prací Objednateli seznam případných zamýšlených Subdodavatelů. Objednatel si vyhrazuje právo schválit nebo odmítnout kteréhokoli z navrhovaných Subdodavatelů.

## Dokumentace QMS

Zhotovitel vypracuje a předloží Objednateli Plán kvality popisující použití vlastního systému řízení kvality pro jeho rozsah služeb v souladu s EN ISO 9001.

Zhotovitel předloží Objednateli ke schválení PLKD do dvou (2) měsíců po podpisu obchodní smlouvy, nejpozději však před zahájením poskytování služeb. PLKD Subdodavatelů předloží Zhotovitel Objednateli ke kontrole. PLKD Subdodavatelů schvaluje Zhotovitel.

PLKD a PLKD Subdodavatelů se kontrolují a podle potřeby aktualizují, aby byla zajištěna jejich trvalá vhodnost a přiměřenost. Každá změna musí být jasně identifikována a popsána. Všechny změny PLKD musí být schváleny Objednatelem a Zhotovitel musí schválit změny PLKD Subdodavatelů. PLKD Zhotovitele a Subdodavatelů musí být plánovány v Plánu inženýrských prací a harmonogramu (EPS) Objednatele.

Objednatel si vyhrazuje právo přezkoumat a schválit následující postupy systému řízení kvality Zhotovitele uplatňované na služby:

- Správa dokumentace a zpráv

- Řízení neshod projektu

Zhotovitel musí mít funkční a certifikovaný systém řízení kvality pro poskytování Služeb, který splňuje požadavky normy EN ISO 9001, což prokazuje:

- Příručka kvality a

- Certifikát a

- Plán kvality dodávek

Zhotovitel se zavazuje uchovávat veškeré dokumenty týkající se činností s dopadem na kvalitu po celou dobu trvání obchodní smlouvy tak, aby nedošlo k jejich poškození, ztrátě nebo zničení. Dokumenty, které nebyly předány Objednateli, budou archivovány po dobu 10 let od předání Předmětu plnění Objednateli. Zhotovitel je povinen tyto dokumenty před vyřazením nabídnout Objednateli.

## Dohled nad QMS

Objednatel si vyhrazuje právo kontrolovat implementaci QMS Zhotovitele a případně jeho Subdodavatelů prostřednictvím auditů QMS nebo procesních auditů v jejich vlastních prostorách a/nebo na pracovišti, a to včetně všech dokumentů relevantních pro implementaci Služeb.

Objednatel oznámí Zhotoviteli nedostatky, na které upozornila příslušná zpráva, oznámí Zhotoviteli zjištěné neshody a oblasti ke zlepšení a požaduje provedení příslušných nápravných opatření.

Zhotovitel a jeho Subdodavatelé umožní inspektorům regulačních orgánů provádět kontroly a audity ve všech svých prostorách.

Zhotovitel je odpovědný za dohled a monitorování (prostřednictvím auditů kvality a dalších dohledových činností) nad prací prováděnou jeho Subdodavateli, aby zajistil, že tito dodržují své vlastní PLKD a požadavky obchodní smlouvy. Zhotovitel na požádání umožní Objednateli účast na auditech kvality Subdodavatelů.

Zhotovitel je povinen na žádost Objednatele zajistit neplánovaný audit u určeného Subdodavatele. Tento audit provede Zhotovitel nebo Objednatel za účasti Zhotovitele. Zhotovitel zajistí dokončení a realizaci nápravných opatření u neshod, které budou vzneseny při provádění neplánovaného auditu.

Zhotovitel posoudí a vybere své Subdodavatele na základě jejich schopnosti splnit požadavky vyplývající z obchodní smlouvy s Objednatelem. Tyto smluvní požadavky budou promítnuty do obchodní smlouvy s jeho Subdodavateli včetně požadavku na kontrolu QMS Subdodavatele při realizaci Služeb ze strany Zhotovitele jednou za dobu trvání obchodní smlouvy. Objednatel si vyhrazuje právo zúčastnit se nebo přímo provést audit u Subdodavatele za účasti Zhotovitele.

Zhotovitel plánuje a provádí interní audity podle norem EN ISO 9001 a EN ISO 19011 zaměřené na ověření souladu činností v oblasti zajišťování kvality a jejich výsledků s plánovanými požadavky. Ověřuje a posuzuje účinnost svého systému řízení jakosti. Interní audity provádějí zaměstnanci s příslušnou kvalifikací.

Zhotovitel musí řídit neshody výrobků a měsíčně předkládat aktuální stav řešení neshod výrobků spolu s příslušnou podpůrnou dokumentací.

## POŽADAVKY NA KVALITU

### PKS

Zhotovitel vypracuje příslušné Plány kontrol a zkoušek (PKS) včetně jejich podrobného popisu, které zahrnují všechny kontroly a zkoušky vyplývající z projektové dokumentace, právních předpisů, platných technických norem atd., včetně kontrol a zkoušek prováděných jak při výrobních činnostech, tak při stavebních a montážních činnostech na staveništi, které jsou nezbytné pro zajištění splnění platných požadavků, pokud není s Objednatelem dohodnuto jinak. V takovém případě musí být vstupní kontrola naplánována a provedena za přítomnosti zástupců Objednatele.

Objednatel si vyhrazuje právo jmenovat v PKS Zhotovitelů a Subdodavatelů Hold points a Witness points. PKS připravené Zhotovitelem musí být Objednateli předány ke schválení k připomínkám a upřesnění specifikace Witness points a Hold points.

Zhotovitel připraví PKS pro montáž před předáním PKS ke schválení Objednateli.

Zhotovitel zašle Objednateli k připomínkám a schválení PKS v termínech definovaných v plánu a harmonogramu inženýrské činnosti (EPS).

Zhotovitel předá Objednateli průběžnou elektronickou podobu protokolů PKS a formulářů PDF do 30 kalendářních dnů od ukončení zkoušky.

Zhotovitel zašle Objednateli zprávu o stavu provádění kontrol a zkoušek v měsíčních intervalech v elektronickém formátu určeném Objednatelem.

Kontroly prováděné Zhotovitelem musí být prováděny nezávislými pracovníky, tj. jinými než těmi, kteří provádějí nebo přímo řídí smluvní plnění, které je předmětem kontrol a zkoušek.

Zhotovitel je povinen oznámit Objednateli nejméně 7 dní na Slovensku nebo 14 dní v zahraničí před provedením kontroly a zkoušky v prostorách výrobce a 3 dny před datem jejího provedení na staveništi pro kontrolu určenou Objednatelem jako Hold points a Witness points.

### STD

Zhotovitel musí při všech činnostech souvisejících s STD dodržovat postup definovaný v 9.

Zhotovitel připraví databázi průvodní technické dokumentace (výrobní, konstrukční/montážní dokumentace) podle platné slovenské legislativy, projektové dokumentace a platných norem, kterou předá Objednateli ve fázi přejímky dodávek. Databáze STD je definována v 1)A. Zhotovitel bude tuto databázi dokumentace udržovat a průběžně aktualizovat podle změny vstupních údajů.  Databáze jako dokument bude zahrnuta do EPS Zhotovitele.  Činnosti spojené s přípravou a následným schválením STD jsou popsány v 1)A.

Zhotovitel připraví průvodní dokumentaci (výrobní, stavební/montážní dokumentaci), kterou předá Objednateli. Tato dokumentace musí splňovat všechny požadavky uvedené na průvodní dokumentaci podle platné slovenské legislativy, projektové dokumentace a platných norem. Při vypracování a předání STD musí být splněny požadavky postupu definované v 1)A.

U určených zařízení musí být veškeré záznamy (technické řešení, výkresová dokumentace a dokumentace související s neshodou) připojeny k příslušné části průvodní technické dokumentace.

Zhotovitel předloží balíček průvodní technické dokumentace po dokončení výrobní fáze Objednateli při závěrečné kontrole v závodě pro účely ověření v tištěné podobě.

Zhotovitel předloží v místě plnění vstupní kontroly kompletní STD v tištěné podobě spolu s částí STD, u které není ověřena úplnost Objednatelem z výroby (protokoly o přepravě zařízení, protokoly o skladování atd., které nebyly předloženy ve výrobním závodě).

Zhotovitel předloží Objednateli po dokončení fáze montáže/předání do provozu soubor průvodní technické dokumentace v tištěné podobě pro účely ověření.

Po úspěšném ověření předá Zhotovitel elektronickou verzi k připomínkování dokumentace do 30 kalendářních dnů od ověření tištěné verze.

### MONITOROVACÍ A MĚŘICÍ ZAŘÍZENÍ

Zhotovitel musí definovat vhodné a konzistentní postupy a metody pro kontroly, měření a prověrky, které budou prováděny ve fázích výroby, montáže, výstavby a uvedení do provozu za účelem ověření a validace shody výrobků zahrnutých do jeho rozsahu prací.

Aby byla zajištěna vhodnost výstupů měření, musí Zhotovitel potvrdit, že použitá zařízení jsou vhodná pro prováděná měření a kontroly, mají vhodnou přesnost a jsou řádně kalibrována.

Kalibrace zařízení se provádí podle etalonů měření, které jsou navázány na národní nebo mezinárodní referenční etalony měření.

Za účelem prokázání výše uvedené sledovatelnosti se od Zhotovitele požaduje, aby do protokolů o kontrolách a zkouškách zaznamenával následující údaje:

- Referenční údaje použitých zařízení (identifikační číslo, typ, přesnost, rozsah)

- Identifikační číslo kalibračních zpráv. Kalibrační list vložit do příslušného balíku STD.

- Kontrolní nebo zkušební postup

V kalibračních protokolech se kromě identifikačních údajů etalonů použitých pro kalibraci (identifikační číslo, typ, třída přesnosti, rozsah) uvede také identifikace národních nebo mezinárodních etalonů jako reference měřicího řetězce. Výše uvedený zápis lze vynechat, pokud kalibraci provedla akreditovaná laboratoř; v takovém případě se na protokol o kalibraci vytiskne logo akreditace.

Kalibrační protokoly se vloží do výroby (průvodní technické dokumentace) do vyhrazeného oddílu.

Zhotovitel je povinen přenést výše uvedené požadavky na své Subdodavatele a Subdodavatele, kteří se podílejí na realizaci rozsahu prací.

## Požadavky na systémy, zařízení, komponenty a materiály

### Požadavky na diagnostiku

Požaduje se osadit měřičské body do rohů základů obráběcích strojů. Provést následující měření:

- Měření před osazením obráběcích strojů

- Měření po osazení strojů

- Měření před finální odevzdávkou Předmětu plnění Objednateli.

Měření bude vztaženo k zvolenému pevnému bodu, které bude rezistentní k sedání stavby a obráběcích strojů.

Měřit se bude ve třech směrech v kartézském systému (Pravoúhlý vzájemně kolmý XYZ, kde Z je proti směru gravitace).

Přesnost měření bude se směrodatnou odchylkou ±0,5mm.

### Strojná časť

Zhotoviteľ taktiež zabezpečí dodávku a montáž:

- Žeriavov a žeriavovej dráhy

- Vzduchotechniky

- Kompresorov umiestených v kompresorovni

Podrobné technické informácie sú uvedené v projektovej dokumentácii.

### Elektro časť

Na základe poskytnutej RPD Objednávateľom zabezpečí Zhotoviteľ dodávku a montáž:

- Uzemnenia a bleskozvodu

- Vonkajšie osvetlenie areálu

- Elektrická inštalácia NN (kancelárie , spoločné priestory, výrobná časť, skladové priestory)

- Elektrická inštalácia VN (trafostanica, prípojka)

Výstavbu VN prípojky (slučky) zrealizuje Zhotoviteľ na základe Zmluvy o spolupráci medzi Objednávateľom a Stredoslovenská distribučná a.s. (SSD), za dodržania všetkých zmluvných podmienok vyplývajúcich zo ZoS. Výstavba VN prípojky (slučky) musí byť zrealizovaná výlučne jedným z vybraných zmluvných partnerov SSD. Výstavba VN prípojky (slučky) je povoľovaná v samostatnom stavebnom konaní.

### SKR

Zhotoviteľ taktiež zabezpečí dodávku, montáž a uvedenie do prevádzky:

- Požiarneho systému

- Bezpečnostního systému

- Kamerového systému

- Prístupového systému

- Dochádzkového systému- Daní Zhotovitelé musí být ze skupiny Zhotovitelů, kteří mají rámcovou obchodní smlouvu s Objednatelem.

Podrobné technické informácie sú uvedené v projektovej dokumentácii

### Stavební část

Požadavky na toleranci ve výstavbě:

STN 73 02xx	Presnosť geometrických parametrov vo výstavbe

STN EN 13670	Zhotovovanie betónových konštrukcií

STN EN 1090-x	Zhotovovanie oceľových a hliníkových konštrukcií

STN EN 13914-x	Navrhovanie, príprava a aplikácia vonkajších a vnútorných omietok.

STN ISO 4463-x	Metódy merania v stavebníctve

Požadavky Objednatele, které jsou nad rámec norem

Požadujeme dodržet platnost tabulky 4 normy STN 730225:1986 (uvedená níže). Tím pádem se dotčené části normy (STN 730225/Z1, STN 730225/Z1/01 a STN EN 13914-2) nepoužijí.

### Technické požadavky na požární konstrukce

#### KVALIFIKACE ZHOTOVITELE

Zhotovitel je fyzická nebo právnická osoba, která disponuje oprávněním vydaným výrobcem k použití výrobků nebo materiálů na tu část požární konstrukce, která významně přispívá k dosažení požadované požární odolnosti požární konstrukce, a přebírá odpovědnost za požárně bezpečnostní parametry požární konstrukce.

#### LEGISLATIVNÍ POŽADAVKY

Zhotovitel je povinen zohlednit změny právních předpisů v průběhu realizace zakázky. Změny v prohlášení o požární konstrukci musí být schváleny Objednatelem.

Materiály a produkty

Vestavěné materiály nebo výrobky použité pro opravy a doplnění konkrétní požární konstrukce musí splňovat následující požadavky:

- jsou "Vhodnými stavebními výrobky" podle § 43f stavebního zákona 50/1976, který je v souladu se zákonem č. 133/2013 Sb. v platném znění o stavebních výrobcích .

- Při montáži stavebních výrobků musí být dodrženy pokyny výrobce materiálů ve smyslu stavebního zákona 50/1976 §43g 2. článku .

- Parametry všech použitých materiálů jsou v souladu s vyhláškou Ministerstva vnitra Slovenské republiky č. 94/2004 Z. z. v platném znění, která stanoví technické požadavky na požární ochranu při provádění stavebních prací a při užívání staveb, a v souladu se souvisejícími předpisy a technickými specifikacemi.

- splňují schválené požadavky na konstrukci a specifikace.

Montážní postupy

- Vestavěné materiály musí být správně instalovány podle instalační příručky výrobce a musí být deklarována shoda všech dílů a součástí.

- Montáž musí provádět pracovníci vyškolení v souladu s pravidly výrobce pro použití příslušných protipožárních materiálů.

- Musí být splněny podmínky uvedené v technických specifikacích výrobce a deklarované v Prohlášeních o požárních konstrukcích, které prokazují požárně technické vlastnosti zabudovaných požárních konstrukcí.

- Musí být splněno označení identifikačními údaji podle právních předpisů a požadavků zákazníka.

#### POŽADAVKY SE a.s.

- Průvodní technická dokumentace (STD)

Zhotovitel vydá STD, které musí být v souladu s následujícími požadavky:

- bude v souladu s příslušnými pravidly dle přílohy: Manuál o skladbe a rozsahu sprievodnej technickej dokumentácie.

- Průvodní technická dokumentace splňuje požadavky vyhlášek vztahujících se ke konkrétnímu druhu požární konstrukce, např.:

  - Vyhláška Ministerstva vnitra Slovenské republiky č. 94/2004 Z.z., ve znění pozdějších předpisů.

  - Vyhláška slovenského ministerstva vnitra č. 478/2008 Z.z. (Požární uzávěry)

Zhotovitel zajistí vydání Prohlášení o požární konstrukci, které bude splňovat požadavky na konkrétní požární konstrukci, jak je uvedeno níže:

- Prohlášení o požární konstrukci splňuje požadavky přílohy č. 3 vyhlášky Ministerstva vnitra Slovenské republiky č. 94/2004 Z.z. v platném znění.

- Účinné dosažené vlastnosti budou deklarovány ve formuláři "Prohlášení o požární konstrukci" (viz příloha "Prohlášení o požární bezpečnosti"), který bude součástí konkrétního balení průvodní technické dokumentace.

- Klasifikace požárních konstrukcí bude v souladu s přílohou "Prohlášení o požární bezpečnosti", část "B. Klasifikace požárních konstrukcí".

- Dokumentace RMU

- Databáze požárů

Zhotovitel zajistí vydání databáze požárních staveb. Všechny požární konstrukce musí být uvedeny v excelové tabulce ve tvaru "Seznam staveb ZH".

### Kvalifikační požadavky

Výpis z obchodního rejstříku - oprávnění na stavební nebo montážní práce.

Zhotovitel musí prokázat následující odborné způsobilosti v dané oblasti:

- doložení kopie průkazu odborné způsobilosti stavbyvedoucího ve smyslu § 45, odst. 4, 5; § 46a zákona č. 50/1976 Sb . A § 2, § 3, odst. 3 a § 5, odst. 6 písm. b) zákona č. 138/1992 Z.z.;

- svářečské práce mohou vykonávat svářeči se svářečským průkazem podle STN EN ISO 9606.1;

- zdvihací zařízení mohou obsluhovat osoby s platným osvědčením podle STN 27 0143;

- vázání břemen mohou vykonávat osoby s platným průkazem vazače břemen podle zákona SR č. 124/2006 Z.z.;

- práce ve výškách a nad volnou hloubkou mohou vykonávat osoby způsobilé a proškolené pro výkon těchto prací a s použitím osobních zabezpečovacích prostředků (potřebná jsou osvědčení o školeních, souvisejících s výkonem a realizací prací - Zhotovitel je povinen dodržovat ustanovení platné legislativy, zejména ustanovení zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci – práce ve výškách a nad volnou hloubkou, atd.). Na požádání musí toto oprávnění předložit ke kontrole.

- práce na elektrických zařízeních mohou vykonávat pouze osoby odborně způsobilé pro výkon prací na vyhrazených technických zařízeních podle vyhlášky č. 508/2009 Z.z. o vyhrazených technických zařízeních;

- oprávnění organizace na odborné prohlídky, odborné zkoušky a opravy vyhrazených technických zařízení ve smyslu § 15 odst. 1 zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci ve znění zákonů č. 309/2007 Z.z. a č. 140/2008 Z.z. v rozsahu: oprava a údržba, rekonstrukce a montáž vyhrazených technických zařízení zdvihacích

## Požadavky na práce

Požadavky vyplývající ze slovenských zákonů jsou závazné, i když nejsou v tomto dokumentu uvedeny. Dodržování požadavků slovenských zákonů je v každém případě povinností Zhotovitele.

Činnost musí být prováděna v souladu se všemi zákony a nařízení, zejména v oblasti BOZP, nakládání s odpady.

Zhotovitel provede činnosti popsané v této PTS pouze na základě písemné žádosti Objednatele.

Práce budou provedeny podle vykonávacího projektu, který předloží Objednatel.

Zhotovitel vypracuje Zhotovitelskou dokumentaci dle požadavků této PTS.

V případě změn vyvolaných Zhotovitelem (např. z důvodu ušetření nákladů) jdou za Zhotovitelem veškeré projekční (výkresová dokumentace) a procesní náklady v rámci stavebního řízení (vyjadřování DOŠS, OPO, atd.). V tomto případě je třeba plně vypořádat procesní kroky stavebního řízení na náklady Zhotovitele. Změny musí být dopředu předloženy Objednateli a jím schválené. V rámci změny musí být respektovány všechny zákony, vyhlášky a normy, které jsou platné a běžně zaužívané. Dokumentace pro stavební povolení/ změna stavby před dokončením a provedení stavby musí být autorizována dle zákona 138/1992 Zb.

Zjištěný nesoulad s detailním návrhem, který se předkládá Objednateli s žádostí o řešení, musí být řádně zdokumentován a zaznamenán.

Před nákupem materiálu a zahájením prací na stavbě Zhotovitel na místě ověří všechny rozměry stávajících prvků. Zhotovitel dále provede geodetické zaměření stávajících prací, které považuje za nezbytné pro provedení činnosti požadované touto PTS.

Činnosti musí být prováděny v souladu s TP a PKS, které vypracoval Zhotovitel a schválil Objednatel.

Zaškolení určených pracovníků SE a.s. (budoucí obsluhy). O vykonání zaškolení vložit doklad do balíku STD.

## Požadované výkonnostní parametry a Záruky

### Výkonnostní parametry

Všechny zabudované a použité výrobky budou dle platných zákonů. Požadavky na výstavbu budou dle kapitoly 4.

### Záruky

Je požadovaná záruka na stavební činnosti v délce 5 let od předání stavby.

Na skryté vady 8 let.

## Požadavky na související služby

### Školení

Součástí realizace Předmětu plnění je vyškolení pracovníků Objednatele na provádění pravidelných odborných prohlídek a odborných zkoušek ve smyslu předpisu výrobce zařízení a pro obsluhu, kontrolu a údržbu jednotlivých dodávaných zařízení a komponent.

Školení se uskuteční osobně v prostoru Stavby. Minimálně 7 pracovních dní před školením musí být dodán návod na provoz, obsluhu, údržbu a kontrolu, aby se s ním zaměstnanci objednatele seznámili. Pro školení pracovníků provozu požadujeme:

- zaškolení pracovníků Objednatele z provozu, kontroly a pravidelné údržby nových zařízení

- délka školení bude trvat cca 7,5 hodiny

- zaškolení 1 pracovníka na provádění pravidelných odborných prohlídek a odborných zkoušek – délku školení určí Zhotovitel (min. v rozsahu 7,5 hod)

- o školeních Zhotovitel vyhotoví zápisy, ve kterých uvede kromě základních údajů (místo, datum, jméno, příjmení a podpis školitele, název firmy, jména a podpisy zaškolených) také popis rozsahu zaškolení, tyto zápisy budou součástí předávané dokumentace STD.

### Manipulace s demontovanými díly

Nevyskytují se žádné původní díly ve vlastnictví SE a.s., které mají být demontované.

### Jiné služby a povinnosti

Zhotovitel vyhradí a poskytne SE a.s., ze svého zařízení staveniště, 2 kancelářské buňky (1 pro manažera SE a.s.+ 1 pro dozory SE a.s.). Zhotovitel poskytne osobám pověřeným SE a.s. přístup do sociálního zázemí (WC, sprchy) ze svého zařízení staveniště.

Objednatel jmenuje externí firmu, která bude vykonávat v jeho jménu technický dozor investora (TDI).

Jelikož na stavbě se mohou (a budou) vyskytovat dva a více Zhotovitelů Objednatele (GDS vs GDT), tak koordinaci těchto Zhotovitelů je na straně SE a.s.

Zhotovitel je povinný se řídit pokyny osob jmenovaných SE a.s.

Zhotovitel plně hradí náklady za odebírané/ vypouštěné/ likvidované média/ odpady/ energie (elektřina, voda, kanalizace) od doby předání staveniště Zhotoviteli po finální předání Stavby Objednateli.

Zhotovitel je povinný vyzvat Objednatele min 14 dní před termínem plánované přejímky zakrývaných konstrukcí základů pod obráběcí stroje:

- Základová spára

- Tvar základů

- Výztuž základů

- Osazení kotevního systému

- Zálivka kotvení.

Objednatel na přejímku dané fáze přizve zástupce GDT a GDT vyhotoví zápis do stavebního deníku.

GDS před předáním staveniště vypracuje a předloží objednateli ke schválení:

- Plán BOZP

- Bezpečné pracovné postupy (BPP)

- Technologický postup (TP)

- Plán kontrol a zkoušek (PKS)

Před zahájením výstavby GDS zabezpečí:

- Koordinátora bezpečnosti ve smyslu §6 Nariadenia vlády č. 396/2006 Z. z.

- Koordinátora dokumentace ve smyslu §5 Nariadenia vlády č. 396/2006 Z. z.

Objednatel protokolárně předá GDS staveniště a zajistí vytyčení stávajících inženýrských sítí v rozsahu platného stavebního povolení.

GDS na převzatém staveništi v plném rozsahu odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob na staveništi, vede jejich evidenci, odpovídá za dodržování zásad ochrany životního prostředí a za dodržování podmínek vyplývajících z platného stavebního povolení.

GDS odpovídá za prokazatelné seznámení všech pracovníků s oblastí BOZP, zejména s Bezpečnostním plánem prací (BPP) a Plánem BOZP. Doklady prokazující toto seznámení bude mít GDS na staveništi k dispozici k nahlédnutí objednateli.

V rámci kompenzace za zřízení zákonného věcného břemene na parcele č. 761/171, k.ú. Prejta, souvisejícího se zřízením elektrické přípojky, vyplývá pro Objednatele smluvní povinnost úpravy části parcely č. 761/168, k.ú. Prejta. Tyto práce jsou součástí technického rozsahu této Technické specifikace a GDS je povinen tyto práce realizovat jménem Objednatele. Tyto práce nejsou součástí výkazu výměr, avšak GDS je povinen je ocenit samostatně.

Technický rozsah plnění:

- Odstranění a likvidace zeleně, plocha 15 m x 10 m (od cesty po budovu)

- Odstranění a likvidace zeminy do hloubky 15 cm, plocha 15 m x 6 m

- Geotextilie 15 m x 6 m

- Kamenivo 15 m x 6 m, hloubka 15 cm, zhutnění povrchu

Případné obrubníky, izolace, dopravní značení nejsou součástí rozsahu prací. Povolení k výrubu dřevin, případně ohlášení prací na stavební úřad je v odpovědnosti vlastníka parcely č. 761/168, k.ú. Prejta.

#### Koordinace BOZP a průběh školení BOZP na Staveništi

Zodpovědnost za koordinaci BOZP

GDS je plně odpovědný za koordinaci všech činností v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) na celém staveništi.

GDS zajišťuje organizaci, realizaci, evidenci a kontrolu školení BOZP pro všechny osoby vstupující na staveniště, včetně zaměstnanců GDS, všech generálních dodavatelů technologií (GDT), subdodavatelů GDS a GDT, jakož i zástupců objednatele a jeho subdodavatelů.

Povinnost absolvovat školení BOZP

Každá osoba, která má vstoupit na staveniště, je povinna absolvovat školení BOZP organizované GDS před prvním vstupem na staveniště, bez výjimky.

Školení je povinné i pro všechny zástupce objednatele, kteří se budou pohybovat po staveništi, včetně technického dozoru, kontrolorů, projektantů a dalších osob.

Organizace a průběh školení

Školení BOZP bude probíhat ve vyhrazených prostorách staveniště nebo v jeho bezprostřední blízkosti, v čase určeném GDS. Obsah školení:

- Základní právní a interní předpisy BOZP platné na staveništi.

- Specifická rizika a bezpečnostní opatření na staveništi.

- Povinnosti a práva pracovníků v oblasti BOZP.

- Pravidla pohybu po staveništi, používání OOPP, zásady bezpečného chování.

- Postup při havarijních situacích, evakuace, první pomoc.

- Povinnost hlásit úraz, nebezpečnou situaci nebo nedostatek.

Školení vede pověřený bezpečnostní technik GDS nebo osoba s příslušnou odbornou způsobilostí.

Frekvence školení

Pravidelné školení:

- Každý nově příchozí pracovník (včetně subdodavatelů a zástupců objednatele) je povinen absolvovat školení BOZP před prvním vstupem na staveniště.

- Školení pro nově příchozí se bude konat minimálně každý pracovní den ráno před začátkem směny, nebo dle potřeby (např. při větším počtu nových pracovníků i vícekrát denně).

Opakované školení:

- Každý nově příchozí pracovník (včetně subdodavatelů a zástupců objednatele) je povinen absolvovat školení BOZP před prvním vstupem na staveniště.

- Školení pro nově příchozí se bude konat minimálně každý pracovní den ráno před začátkem směny, nebo dle potřeby (např. při větším počtu nových pracovníků i vícekrát denně).

Evidence a identifikace proškolených osob

Po úspěšném absolvování školení BOZP vydá GDS proškolené osobě identifikační nálepku (např. na přilbu nebo viditelné místo), která bude obsahovat:

- Název stavby a GDS,

- Datum školení,

- Evidenční číslo,

- Platnost školení.

Bez této nálepky nebude osobě umožněn vstup na staveniště.

GDS vede evidenci všech proškolených osob, včetně data školení, jména, zaměstnavatele a platnosti školení. Evidence je k dispozici ke kontrole ze strany objednatele nebo kontrolních orgánů.

Náklady na školení

Veškeré náklady spojené s organizací, realizací, materiály a evidencí školení BOZP nese GDS. GDS zajistí také přípravu školicích materiálů, překlad do jiných jazyků (pokud je to nutné), tisk identifikačních nálepek a vedení evidence.

Kontrola a sankce

GDS je povinen pravidelně kontrolovat, zda se na staveništi pohybují pouze osoby s platným školením a viditelnou nálepkou. V případě zjištění osoby bez platného školení nebo nálepky je GDS povinen okamžitě zajistit její odvedení ze staveniště a absolvování školení před dalším vstupem.

Zodpovědnost GDS

GDS nese plnou odpovědnost za zajištění BOZP na staveništi, včetně organizace školení, kontroly platnosti školení, evidence a vydávání identifikačních nálepek. GDS je povinen zajistit, aby žádná osoba nevstoupila na staveniště bez absolvování školení BOZP a bez platné identifikace.

Tento postup je závazný pro všechny osoby a subjekty vstupující na staveniště. Porušení těchto pravidel je považováno za závažné porušení smluvních podmínek.

Bezpečnostní opatření na staveništi

- Staveniště musí být oploceno, zřetelně označeno a vybaveno vstupní bránou s kontrolou vstupu.

- Přístupové cesty pro pracovníky a mechanizmy musí být bezpečně odděleny a vyznačeny.

- Na staveništi musí být dostupné lékárničky, hasicí přístroje a určené osoby vyškolené k poskytování první pomoci.

- GDS je povinen pravidelně kontrolovat dodržování BOZP a okamžitě řešit zjištěné nedostatky.

## Požadavky na náhradní díly

Nejsou požadované

## Nakládání s odpady

Zhotovitel zajistí nakládání s odpadem v souladu s platnou legislativou uvedenou v bodě 2.5 této technické specifikace.

Zhotovitel během své činnosti zajistí:

- sběr a separaci odpadu vzniklého jeho činností

- uskladnění vytříděného odpadu v areálu a jeho následnou likvidaci v souladu s legislativou prostřednictvím firmy s oprávněním na likvidaci daného odpadu; ke kolaudaci doloží doklady o zneškodnění tohoto odpadu (součást balíku STD). Odpadové hospodářství bude součástí zařízení staveniště.

Součástí plánu organizace výstavby bude zpracované odpadového hospodářství. Zároveň zde bude i řešení dočasné deponie vytěžené zeminy, která se následně uloží na trvalé deponii. Uložení na trvalé deponii je v zodpovědnosti Zhotovitele.

Odpadové hospodářství

Zhotovitel je povinen vypracovat a realizovat plán odpadového hospodářství pro výstavbu, který bude obsahovat:

- Evidenci a separaci všech druhů odpadu,

- Preferenci recyklace a minimalizace skládkování,

- Pravidelné reportování množství a způsobu likvidace odpadu Objednateli.

Veškerý odpad musí být likvidován v souladu s platnou legislativou a na náklady Zhotovitele.

Ochrana životního prostředí

- Zhotovitel je povinen přijmout opatření k minimalizaci prašnosti, hlučnosti a negativních vlivů na okolí (např. pravidelné kropení, zakrývání skládek, dodržování pracovních časů).

- Zhotovitel je povinen zajistit preventivní opatření proti únikům ropných látek a jiných nebezpečných látek do půdy a vody.

# Požadavky na Technickou dokumentaci projektu

Následující graf zobrazuje časové návaznosti vydání dokumentů Zhotovitelem v návaznosti na fázi výstavby.

## Požadavky na projektovou dokumentaci, kterou má poskytnout Zhotovitel

Za předpokladu, že Objednatel je odpovědný za podrobný návrh (Realizační dokumentace) (který bude dodán Zhotoviteli po zadání zakázky), Zhotovitel vydá následující dokumenty:

- Harmonogram projekčních a inženýrských prací (EPS) - Zhotovitel vydá a aktualizuje EPS se seznamem všech dokumentů, které mají být vydány, a harmonogramem jejich vydávání v jednotlivých fázích projektu;

- TP, PKS, plán BOZP, BPP - Zhotovitel předloží ke schválení Objednateli technologické postupy, plány kontrolních zkoušek a Plán BOZP, bezpečné pracovní postupy (BPP) v předstihu před započetím dotčených činností;

- Zprávy o neshodách v inženýrské oblasti- Zhotovitel musí na staveništi po celou dobu výstavby Předmětu plnění zajistit technickou kancelář Zhotovitele, která bude řešit technické záležitosti vyplývající z činnosti na staveništi. Neshody, musí být předloženy Objednateli s návrhem řešení. Předložená neshoda musí jasně informovat o zjištěném problému s potřebným náčrtem, obrázky a odkazem (povinným) na podrobný návrh, který obdržel Objednatel. Řešení neshody zajistí Objednatel. Zhotovitel vede databázi neshod, které jsou jednoznačně identifikovatelné v této databázi svým označením;

- Sprievodná technická dokumentace (STD) - Viz kapitola 4.4.2. včetně dílenských výkresů;

- Certifikace požárních staveb, databáze požárních staveb a prohlášení o požárních stavbách- Zhotovitel vydá prohlášení o požárních konstrukcích a související databázi požárních konstrukcí pro všechny požární konstrukce v rozsahu prací Zhotovitele v souladu s požadavky uvedenými v kapitole 4.5.6 tohoto dokumentu;

- Dokumentace ve stavu RMU- Zhotovitel předá Objednateli dokumentaci "red mark up". Zhotovitel předloží jak papírovou/elektronický pdf, tak zdrojovou (např. CAD programem, pokud je vyhotovován) složku "red mark up"

- Dokumentace ve stavu, v jakém byla postavena- AsBuilt DD;

- Dokumentace změny stavby před dokončením AsBuilt BD- pokud bude vyvolaná okolnostmi. Viď §68 odsek (1) a §139b odsek (4) zákona 50/1976.

## 3D model

Zhotovitel bude udržovat aktuální 3D model a zanese do něj jakoukoli změnu, která se provede v rámci výstavby. Do 3D modelu se, pro dané prvky, nově vloží informace, které budou odkazovat na číslo dokumentace vedoucí k informacím požadovaných v částech:

- 4.5.6.3 POŽADAVKY SE a.s.

- A Manuál o skladbe a rozsahu sprievodnej technickej dokumentácie; kapitoly A 4 Požiadavky a Rozsah sprievodnej technickej dokumentácie

Následující tabulka shrnuje požadované informace. Vychází z „LEVEL OF DEVELOPMENT (LoD) SPECIFICATION“- viď 9

Tabulka navazuje na požadavek SE a.s. na dodavatele projektové dokumentace.

| Část konstrukce | Příklad | LoG- Level of Geometry | LoI- Level of Information |
| --- | --- | --- | --- |
| Hlavní nosná konstrukce objektu | Nosný sloup, Průvlak, vaznice, přípoje ocelových prvků … | LOG400 Výztuž v ŽB prvcích nekreslit. | Název skupiny, typ průřezu, materiál Pro prvky podléhající vyhl. 94/2004 doplnit referenci na STD |
| Obvodový plášť, zděné konstrukce | Lehký obvodový | LOG350 | Název skupiny, typ průřezu, materiál Pro prvky podléhající vyhl. 94/2004 doplnit referenci na STD |
| Základy, stropní deska nosná; Nenosná konstrukce, | Patky, piloty, základové prahy, stropní desky; výplně otvorů, příčky, Obslužné/ přístupové lávky, žebříky, schodiště, podhledy, podlahový potěr, … | LOG300 Výztuž v ŽB prvcích nekreslit. | Název skupiny, typ průřezu, materiál Pro prvky podléhající vyhl. 94/2004 doplnit referenci na STD |
| Stavební ZTI, stavební technologické vybavení, prvky TPFO, OPP | zařizovací předměty, potrubní rozvody instalací, vývody/krabicové ukončení ELE, I&C, jeřáb, výtah, kamera, senzor, ELE+ I&C skříně | LOG200 Samostatné kabely se nekreslí. Pokud vedeno v kabelových žlabech, tak kreslit pouze žlaby | Název skupiny, typ průřezu, materiál, SJZ Pro zařízení doplnit referenci na datasheet. Pro prvky podléhající vyhl. 508/2009, 478/2008, 726/2002 doplnit referenci na STD |
| Technologické vybavení | Soustruh, fréza | LOG200 vymezit manipulační prostor | Název skupiny, typ, materiál, SJZ |
| Exteriérové prvky | Brány, ploty, dopravní komunikace, sloupy osvětlení, sloupy pro kamery, sadové úpravy, dopravní značení | LOG200 | Název skupiny, typ průřezu, materiál |

## Projektová dokumentace, kterou zabezpečí SE a.s.

Objednatel zajistí dokumentaci stavebního povolení ověřenou stavebním úřadem.

Objednatel zajistí vykonávací dokumentaci k Předmětu plnění. Součástí balíku bude raster (*.pdf) a source (*.dwg) daného dokumentu.

Objednatel poskytne k obeznámení dokumentaci Strojní části.

Objednatel poskytne 3D model reflektující stav z projektové dokumentace k provedení stavby

# Hranice plnění, vyloučení z plnění a protiplnění

## Hranice plnění

Rozsah je definovaný v předané vykonávací dokumentaci. Zhotovitel dodá Objednateli finální zkolaudovanou stavbu bez vad a nedodělků.

Hranice plnění mezi stavbou a strojní částí (=velké obráběcí stroje) je následující:

Dodávka, montáž a zprovoznění obráběcích strojů je na GDT. Zhotovitel je povinný strpět přítomnost a činnost tohoto/ těchto Zhotovitele/ů včetně používání energií Zhotovitele (voda, elektřina, kanalizace).

Zhotovitel zajistí zřízení napájecích bodů pro připojení:

- elektrické energie pro velké obráběcí stroje (Stroj č. 1, Stroj č. 2, Stroj č. 3), automatizovaný sklad a nabíječku vysokozdvižného vozíku,

- stlačeného vzduchu pro velké obráběcí stroje (Stroj č. 1, Stroj č. 2, Stroj č. 3),

- datové sítě (Ethernet) pro velké obráběcí stroje (Stroj č. 1, Stroj č. 2, Stroj č. 3) a automatizovaný sklad.

Detailní požadavky jsou uvedeny ve vykonávacím projektu. Vlastní připojení těchto zařízení provede dodavatel příslušných technologií.

## Vyloučení z plnění

Dodávka velkých obráběcích strojů (Stroj č. 1, Stroj č. 2 a Stroj č. 3), automatizovaného skladu a nabíječky pro vysokozdvižný vozík, není součástí plnění ze strany zhotovitele.   Ty jsou předmětem dodávky GDT včetně instalace a uvedení do provozu.

Zhotovitel nedodává vybavení interiéru nábytkem (stoly, židle, skříňky) a audiovizuální technikou, které nejsou součástí výkazu výměr.

Důležité: Kuchyňské linky uvedené ve výkazech výměr jsou součástí dodávky.

## Protiplnění

Objednatel zabezpečí:

- Stavební povolení pro Předmět plnění

- Obhlídky místa realizace

- Přítomnost a součinnost Objednatele ve vztahu k činnostem dozoru nad realizací práce

- Součinnost Objednatele v potřebném rozsahu pro potřebné konzultace (například řešení neshod, atd.)

- Dostupnou technickou dokumentaci strojního zařízení v elektronické podobě. Tisknutá forma projektové dokumentace bude poskytnutá jen v případě, že není k dispozici elektronická forma.

- Dostupnou technickou dokumentaci stavby v elektronické podobě. Tisknutá forma projektové dokumentace bude poskytnutá jen v případě, že není k dispozici elektronická forma

- Stavební dozor při výstavbě základů pro strojní technologie, který schvaluje jednotlivé stavební práce (týkající se základů a jejich ukotvení) a zaznamenává je do stavebního deníku.

# Kontroly a zkoušky

## Kontroly

Objednatel si vyhrazuje právo provádět kontrolní činnosti a požadovat nápravu, přerušení stavby nebo ukončení obchodní smlouvy, pokud výsledky ukážou, že Zhotovitel nesplnil požadavky uvedené v technické specifikaci. Součástí kontroly a zkoušek jsou požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví s ohledem na vyhrazené technické zařízení.

O průběhu a výsledku kontrol Zhotovitel vyhotoví záznam, který bude součástí závěrečného předávacího protokolu.

Objednatel jmenuje TDI, který bude provádět soustavnou i namátkovou kontrolu v provádění.

Zhotovitel je povinný organizovat kontrolní dny za účasti Objednatele s pravidelným týdenním opakováním. V případě zásadních nedostatků a nesrovnalostí na výstavbě Předmětu plnění se může na žádost Objednatele frekvence kontrolních dnů zvýšit (denní báze).

## Zkoušky

Součástí uvedení do provozu bude provedení potřebných zkoušek a revizí. Základní zkouškou bude funkční zkouška, kterou se prověří všechny funkce přepravního zařízení a jejich potřebného příslušenství. Zkouškou, kterou se prověří bezpečný provoz kompletního přepravního zařízení, bude první odborná prohlídka a odborná zkouška, a první úřední zkouška, která bude provedena oprávněnou právnickou osobou (OPO).

### Funkční zkoušky

Funkčními zkouškami Zhotovitel ověří funkce dodávaného zařízení. Oživení, nastavení, zkoušky a uvedení do provozu proběhnou podle harmonogramu. Spolu s harmonogramem předloží Zhotovitel program individuálních, předkomplexních a komplexních zkoušek s uvedením popisu jednotlivých zkoušek a kritérií jejich úspěšnosti.

### Individuální zkoušky

Individuální zkoušky dodávek a jejich oživení na stavbě navazují bezprostředně na montáž a jejich účelem je přezkoušení funkce jednotlivých částí a jejich vzájemných návazností. Tyto individuální zkoušky na stavbě provede Zhotovitel ve spolupráci s pracovníky objednatele a ostatních Zhotovitelů účastnících se dodávky.

Individuální zkoušky budou zahrnovat:

- vizuální kontrolu neporušenosti a úplnosti jednotlivých částí

- kontrolu mechanických částí a celkové sestavy

- kontrolu zapojení

- kontrolu uzemnění

- ochranu proti nebezpečnému dotyku

- kontrolu označování jednotlivých přístrojů

- ověření přesnosti měřicích obvodů provozního měření

- kontrolu svorek

- kontrolu a přezkoušení jednotlivých obvodů (ovládání, signalizace, měření) podle příslušných funkčních výkresů

- kontrolu a nastavení jednotlivých funkčních částí dodávaných elektrických a strojních zařízení

- uvedení zařízení pod napětí

- kontrolu správnosti zapojení a funkce elektromotorů

- kontrolu zabudovaných materiálů (beton- Konzistence, Pevnost, Složení směsi, Obsah vzduchu, Teplota směsi, Doba zpracovatelnosti, Znečištění a nečistoty.

### Předkomplexní zkoušky

Zahrnují soubor zkoušek, měření, nastavení, prověření strojů, součinnost funkčních celků a dalších úkonů, které je třeba provést, aby bylo elektrické zařízení schopné komplexního vyzkoušení. O průběhu výsledku předkomplexních zkoušek vystaví Zhotovitel písemné protokoly a doklady.

Výchozí předpoklady pro předkomplexní zkoušky:

- ukončená montáž

- ukončené individuální zkoušky

- vystavená revizní zpráva o odborné prohlídce a odborné zkoušce

Pro provedení zkoušek musí být k dispozici:

- projektová dokumentace upravená podle skutečného provedení

- průvodní technická dokumentace jednotlivých výrobků a návody na obsluhu

- upravené provozní předpisy

- věcný časový plán zkoušek

- plán funkčních zkoušek

Požadujeme provést předkomplexní zkoušky v následujícím rozsahu:

- zkoušky jednotlivých funkčních částí dodávaných strojních a elektrických zařízení

- zkoušky návazností dodávaného zařízení na ostatní technologická zařízení ve stavební dodávce– strojní, elektrické a stavební části zařízení

- zkoušky jednotlivých provozních funkcí dodávaných zařízení a režimů jejich provozu

- ověření funkcí systému ovládání a bezpečnostních prvků

- ověření kompletní komunikace přepravního zařízení (i na HED)

### Komplexní zkoušky

Souhlas na komplexní zkoušky dá přejímací komise, složená ze zástupců objednatele a Zhotovitele, po ověření, že všechna dotčená technologická zařízení a části je možné po ukončení předkomplexních zkoušek připojit do elektrické sítě.

Podmínkou pro provedení komplexních zkoušek je:

- ukončení montážních prací

- úspěšné ukončení individuálních a předkomplexních zkoušek

- dokumentace.

# Harmonogram

Detailní harmonogram se stane součástí obchodní smlouvy.

Formát Harmonogramu musí být kompatibilní s MS Project.

# Přílohy k PTS

## Manuál o skladbe a rozsahu sprievodnej technickej dokumentácie

## Manuál k vydání RMU= červená ceruzka

## LEVEL OF DEVELOPMENT (LoD) SPECIFICATION

|  |  |  | Účel technickej špecifikácie / Scope of the Technical Specification Purchase Technical Specification Technická špecifikácia pre nákup |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Číslo dokumentu / Document no. Příloha A |  |  |  | Počet strán No. of pages | 10 |
| Názov prílohy Annex name |  | Manuál o skladbe a rozsahu sprievodnej technickej dokumentácie |  |  |  |
| Rev no. | Popis revízie technickej špecifikácie / Description of Revisions to the technical specification |  |  |  |  |
| 00 | První vydání |  |  |  |  |

# Definície pojmov a skratky

## Definície pojmov

Databáza STD	 je zoznam v tabuľkovej forme (Excel, Acces) v rozsahu vymedzenom kapitolou A 5.1 tejto prílohy a je tvorená Zhotoviteľom v elektronickej forme a postupne vypĺňaná

Zhotoviteľ 	organizácia alebo osoba, ktorá poskytuje produkt.

Kontrola STD	je súbor činností popísaných v tomto predpisu. Na základe kontroly STD je vystavený protokol o kontrole STD za príslušnú časť.

Nezaradené zariadenie	zariadenia, na ktoré nie sú kladené požiadavky z hľadiska nasledovných právnych predpisov vyhláška č. 430/2011 Z. z. a vyhláška č. 508/2009 Z. z. Sú to zariadenia, ktoré podliehajú Zákonu o zhode č.56/2018 Z.z., Zákonu o stavebných výrobkoch, protipožiarne zariadenia, zariadenia vyrobené podľa špecifikácie noriem atď.

Objednávateľ	 SE a.s.

Pasport	u nových zariadení je pasport vyžadovaný podľa vyhl. č.508/2009 Z.z., platí len pre VTZ alebo VZ, ktoré sú zároveň VTZ.

Plán kvality	dokument  špecifikujúci, ktoré postupy a súvisiace zdroje sa musia použiť, kto a kedy ich musí použiť pri konkrétnom projektovaní, pri konkrétnom produkte, v procese alebo v zmluve

Požiadavka	 potreba alebo očakávanie, ktoré sa určia, všeobecne sa predpokladajú alebo sú povinné

Posúdenie STD za príslušnú etapu po DPS resp. SO	 je vykonané za etapu výroby, montáže a uvádzania do prevádzky, po jednotlivých DPS resp. SO. Zahŕňa súhrn všetkých balíkov STD (protokoly z jednotlivých kontrol STD).

Proces	súbor vzájomne súvisiacich alebo vzájomne pôsobiacich činností, ktoré transformujú vstupy na výstup

Produkt	výsledok procesu. Produkt pre podmienky tejto metodiky môže byť tvorený napr.: zariadením, stavebnou konštrukciou, ucelenou častou stavebného objektu alebo prevádzkového súboru, službou a pod.

Príručka kvality		dokument špecifikujúci systém manažérstva kvality organizácie

Skúška	určenie jednej alebo viacerých charakteristík podľa postupu

Sprievodná technická dokumentácia	dokumentácia dodávaná so zariadením resp. vytvorená počas výstavby a montáže ktorou Zhotoviteľ preukáže kvalitu, t.j. splnenie všetkých projektových, legislatívnych, normatívnych, bezpečnostných a licenčných požiadaviek na uvedenie zariadenia do prevádzky.

Subdodávateľ	organizácia (subjekt) v procese výstavby alebo prevádzky, s ktorou má Zhotoviteľ uzatvorenú zmluvu na dodávku zariadení, alebo služieb v zmysle príslušných legislatívnych predpisov

Systém manažérstva	systém na určenie politiky a cieľov a na dosiahnutie týchto cieľov

Systém manažérstva kvality	systém manažérstva na usmerňovanie a riadenie organizácie s ohľadom na kvalitu

Technická kontrola	oddelenie SE a.s. zodpovedné za kontrolu STD zodpovedné príslušné oddelenia definované v rámci štruktúry Objednateľa

Vyhradené technické zariadenia	zariadenia ktoré sú vyhradenými technickými zariadeniami podľa vyhlášky č. 508/2009 Z. z.

Zabezpečenie kvality	časť manažérstva kvality zameraná na poskytovanie dôvery, že sa splnia požiadavky na kvalitu

Zaradené zariadenie	zariadenia, na ktoré sú kladené požiadavky z hľadiska legislatívy Slovenskej republiky (vyhláška č. 430/2011 Z. z. a vyhláška č. 508/2009 Z. z.).

Zariadenie	časť produktu pozostávajúci z hmotnej časti dodávky. Pre podmienky tohto dokumentu zariadenie je predstavované napr. strojom, sústavou strojov, potrubím a pod.

Záznam	dokument opisujúci dosiahnuté výsledky alebo poskytujúci dôkaz o vykonaných činnostiach

Zhoda	splnenie požiadavky

Zoznam STD	je zoznam v papierovej forme uvedený na začiatku príslušného balíka STD, zoznam korešponduje s databázou STD, v rozsahu vymedzenom kapitolou A 5.1 tejto prílohy a je tvorená Zhotoviteľom v papierovej forme

## Skratky

Viz 1.2 hlavného dokumentu

# Úvod

## Účel

Tento dokument definuje pravidlá pre riadenie sprievodnej technickej dokumentácie zariadení.

Pre nové zariadenia stanovuje rozsah sprievodnej technickej dokumentácie pre obstarávanie, overovanie, kompletáciu a odovzdávanie tejto dokumentácie.

Zhotoviteľ zariadení musí poskytnúť so zariadením sprievodnú technickú dokumentáciu, ktorou sa preukáže splnenie  požiadaviek definovaných v záväznej zmluvnej a technickej dokumentácii (projektová dokumentácia, technické podmienky, konštrukčná dokumentácia), požiadavky dokumentov zabezpečovania kvality a všetkých právnych, normatívnych, bezpečnostných a licenčných požiadaviek na uvedenie zariadenia do prevádzky.

## Oblasť uplatnenia

Zhotoviteľ musí aplikovať požiadavky tejto metodiky vo svojom systéme manažérstva kvality priamo v Pláne kvality dodávky a v internom predpise Zhotoviteľa a musí ich preniesť na svojich subdodávateľov.

## Zodpovednosti

Zhotoviteľ je zodpovedný za splnenie a dodržiavanie požiadaviek uvedených v tejto metodike a uplatnenie týchto požiadaviek na svojich subdodávateľov.

Určenie osoby s príslušnými kvalifikačnými a odbornými predpokladmi zodpovednej za interné a externé riadenie sprievodnej technickej dokumentácie, definovanie ich zodpovednosti a právomoci musí uviesť Zhotoviteľ v Pláne kvality dodávky.

# Všeobecné zásady

Táto metodika je vypracovaná v súlade s právnymi predpismi a normami uvedenými v kapitole 2.5 hlavného dokumentu,.

Kontrola STD podľa tejto metodiky je členená na nasledovné etapy:

- Výroba,

- vstupná kontrola,

- montáž,

- odovzdávanie zariadení a systémov do obsluhy,

- vyskúšanie a spúšťanie

Zhotoviteľ musí plánovať sprievodnú technickú dokumentáciu vo svojej EPS (vo väzbe na harmonogram projektu) vo väzbe na činnosti kde predloženie odpovedajúcej sprievodnej technickej dokumentácie je  podmienkou pokračovania prác.

## Zásady tvorby sprievodnej technickej dokumentácie

Sprievodná technická dokumentácia zariadení musí byť vyhotovená v súlade s touto metodikou a referenčnými odkazmi v tejto metodike. Musí obsahovat všechny relevantné části, které se týkají dokladové části dokončené stavby- viz UNIKA a její příloha týkající se Seznamu dokladů, které připraví Zhotovitel k odevzdaní a převzetí dokončené stavby.

Zhotoviteľ sprievodnú technickú dokumentáciu k posúdeniu dodáva spoločne so zariadením pre jednotlivé etapy realizácie dodávky. Ak so zariadením nebola dodaná sprievodná technická dokumentácia považuje se takáto dodávka za nekompletnú.

Sprievodná technická dokumentácia musí byť skompletovaná v logickom slede realizovaných etáp a jednoznačne identifikovateľná k súvisiacemu zariadeniu.

## Posudzovanie sprievodnej technickej dokumentácie

### Kontrola STD

STD je kontrolovaná po ukončení etapy na zariadeniach resp. systémoch, definovaných v bode 3.

### Posúdenie STD

Posúdenie sprievodnej technickej dokumentácie jednotlivých etáp Zhotoviteľ zabezpečí tak, že jednotlivé etapy budú dokumentačne ukončené a dokumentácia bude priebežne udržovaná a pripravená na odovzdanie podľa jednotlivých etáp, povoľovacie, prípadne licenčné konania zo strany stavebného úradu a ostatných štátnych orgánov.

Protokol z posúdenia sprievodnej technickej dokumentácie za príslušnú etapu v členení po DPS alebo SO, sa vykoná na tlačivo Protokol o kontrole dokumentácie.

Tento protokol bude viazaný na SJZ resp. na zariadenie, do tohto poľa sa v rámci databázy uvedie kód „ALL“.

Zhotoviteľ protokolom potvrdí, že príslušná etapa bola ukončená, STD je kompletná a prípadné doplnenie príslušných chýbajúcich záznamov (protokol o tlakovej skúške, úradnej skúške) budú špecifikované.

Protokoly o posúdení STD budú neoddeliteľnou súčasťou sprievodnej technickej dokumentácie.

Do tohto protokolu je v rámci vyhodnotenia potrebné uviesť vyjadrenie Zhotoviteľa k úplnosti a správnosti sprievodnej technickej dokumentácie za príslušnú etapu.

### Sprievodná technická dokumentácia nových zariadení

Výroba a uvedenie na trh

Postup podľa európskych smerníc: Zákon č. 56/2018 Z.z. a príslušných Nariadení vlády.

Uvádzanie do prevádzky

- Pre „tlakové“, časť „plynových“ a „zdvíhacie“ zariadenia:

Skúška zariadenia alebo zostavy po ukončení výroby pred uvedením do prevádzky bude vykonaná podľa príslušného modulu európskych smerníc a príslušných Nariadení vlády SR.

- Pre „elektrické“ a „plynové" zariadenia:

Postup bude vykonaný v súlade s platnými právnymi predpismi SR a požiadavkami príslušných správcov distribučných sietí.

Dokumentácia následných etáp bude posudzovaná v zmysle tejto metodiky a podľa platných právnych predpisov.

# Požiadavky a Rozsah sprievodnej technickej dokumentácie

## Požiadavky na sprievodnú technickú dokumentáciu zariadení

### Vyhradené zariadenia podľa vyhlášky č. 508/2009 Z. z.

Sprievodná technická dokumentácia vyhradených zariadení podľa vyhlášky č. 508/2009 Z.z. musí byť vyhotovená v súlade s touto vyhláškou. Dokumentácia musí byť overená od OPO. Doklad vložen do STD

Z hľadiska požiadaviek vyhlášky č. 508/2009 Z. z. sprievodná technická dokumentácia obsahuje:

- Údaje týkajúce sa identifikácie výrobcu alebo Zhotoviteľa, základné údaje o zariadení najmenej v rozsahu prílohy č. 4 vyhlášky č. 508/2009 Z. z., charakteristiku prostredia, v ktorom môže zariadenie pracovať,

- Pokyny na prevádzku alebo odkazy na predpisy obsahujúce:

- Prípustné spôsoby použitia,

- Návod na obsluhu, nastavovanie, údržbu, opravy, prehliadky a skúšky vrátane výkresov a schém potrebných na vykonávanie týchto činností a ochranných opatrení, ktoré sa musia vykonať pri týchto činnostiach

- Požiadavky na vedenie prevádzkovej dokumentácie a dokladov,

- Požiadavky na odbornú spôsobilosť osôb vykonávajúcich obsluhu, nastavovanie, údržbu, prehliadky a skúšky,

- Návod na montáž, vyskúšanie a podmienky uvedenia technického zariadenia do prevádzky,

- Požiadavky na zabezpečenie stability technického zariadenia počas prepravy, montáže, používania, počas skúšania počas predvídateľných porúch, demontáže a podľa potreby aj v čase mimo jeho prevádzky

- Zoznam náhradných dielcov a príslušenstva,

- Preberacie dokumenty obsahujúce:

- pasport, revíznu knihu alebo iný dokument technického zariadenia v rozsahu určenom bezpečnostnotechnickými požiadavkami,

- odborné stanovisko k dokumentácii, ak bolo vydané,

- doklad o súlade technického zariadenia s bezpečnostnotechnickými požiadavkami,

- osvedčenie o typovej skúške technického zariadenia, ak bola vykonaná,

- osvedčenie o úradnej skúške alebo inej skúške vykonanej oprávnenou právnickou osobou alebo o skúške vykonanej revíznym technikom výrobcu alebo revíznym technikom,

- atesty, certifikáty a iné

V prípade ak bol atest, certifikát a pod. vydaný pre viac výrobkov resp. zariadení, a tieto sa nachádzajú v jednom balíku STD postačí vložený originál. V prípade, že zariadenia sa nachádzajú aj v iných balíkoch, je potrebné do nich vložiť kópiu tohto atestu resp. certifikátu s odkazom na príslušný balík STD, kde sa nachádza originál.

Technická špecifikácia kontraktu definuje požiadavku pre Zhotoviteľov, kde je uvedené že v kalibračnom protokole musia byť naviac uvedené identifikačné údaje meraného štandardu použitého pre kalibráciu (Identifikačné číslo, typ, trieda presnosti, rozsah), tiež musí byť zaznamenaná identifikácia národných alebo medzinárodných štandardov ako referencia meracieho reťazca. Táto registrácia môže byť vynechaná, ak kalibrácia bola vykonaná akreditovaným laboratóriom, v takom prípade akreditačné logo musí byť vytlačené na kalibračnom protokole.

### Ostatné nezaradené zariadenia

Rozsah dokumentácie pre ostatné nezaradené ako vybrané alebo vyhradené v zmysle predchádzajúcich článkov musí byť v súlade s článkom č. A 4.2.2 tejto prílohy

## Rozsah sprievodnej technickej dokumentácie NEZARADENÝCH zariadení

### Všeobecne

V nasledujúcom článku je uvedený typový rozsah sprievodnej technickej dokumentácie nezaradených zariadení. Tento rozsah a obsah samotnej sprievodnej technickej dokumentácie u rôznych druhov a typov zariadení môže byť rozdielny a je daný charakterom, dôležitosťou daného zariadenia a legislatívou pre dané zariadenie. Typový rozsah však nie je limitujúci proti možnému rozšíreniu v súlade so zvyklosťami Zhotoviteľa, prípadne legislatívy a takisto nie je typovým rozsahom možné vyžadovať úplné plnenie u niektorých druhov zariadení. Rozsah sprievodnej technickej dokumentácie musí byť špecifikovaný po jednotlivých PS/DPS/SO v príslušnej databáze STD daného PS/DPS/SO.

### Typový rozsah sprievodnej technickej dokumentácie nezaradených zariadení.

#### Sprievodná technická dokumentácia nezaradených technických  zariadení charakteru nádob minimálne musí obsahovať:

- Osvedčenie o kvalite a kompletnosti, prípadne prehlásenie výrobcu o zhode (zákon č. 56/2018 Z.z. a súvisiace nariadenia vlády).

- Záznam o vykonaní predpísaných kontrol a skúšok dokladujúce integritu zariadenia a o splnení podmienok pre jednotlivé etapy.

- Návod na obsluhu, údržbu a opravy vrátane zostavného výkresu.

- Konštrukčná dokumentácia

- Certifikáty o overení alebo certifikáty o kalibrácií určených meradiel v zmysle  zákona č. 157/2018 Z.z. §8 a vyhlášky č. 161/2019 - o meradlách a metrologickej kontrole

Technická špecifikácia kontraktu definuje požiadavku pre Zhotoviteľov ,kde je uvedené že v kalibračnom protokole musia byť naviac uvedené identifikačné údaje meraného štandardu použitého pre kalibráciu (Identifikačné číslo, typ, trieda presnosti, rozsah), tiež musí byť zaznamenaná identifikácia národných alebo medzinárodných štandardov ako referencia meracieho reťazca. Táto registrácia môže byť vynechaná, ak kalibrácia bola vykonaná akreditovaným laboratóriom, v takom prípade akreditačné logo musí byť vytlačené na kalibračnom protokole.

#### Sprievodná technická dokumentácia nezaradených ucelených okruhov, vetiev, a systémov charakteru potrubných systémov vrátane dokumentácie pre rozličné dielce (napr. armatúry, bezpečnostné zariadenia, točivé stroje).

- Osvedčenie o kvalite a kompletnosti, prípadne prehlásenie výrobcu o zhode (zákon č. 56/2018 Z.z. a súvisiace nariadenia vlády).

- Záznam o vykonaní predpísaných kontrol a skúšok dokladujúce integritu zariadenia a o splnení podmienok pre jednotlivé etapy.

- Návod na obsluhu, údržbu a opravy vrátane mazacieho plánu,

- Konštrukčná dokumentácia

#### Sprievodná technická dokumentácia nezaradených zariadení charakteru stavebných konštrukcií, oceľových konštrukcií, plošín a uzáverov musí minimálne obsahovať:

- Osvedčenie o kvalite a kompletnosti, prípadne prehlásenie výrobcu o zhode (zákon č. 133/2013 Z. z., prípadne zákon č. 56/2018 Z. z. a súvisiace nariadenia vlády).

- Záznamy o vykonaní predpísaných kontrol a skúšok vykonaných v rámci jednotlivých etáp.

- Návod na obsluhu, údržbu a opravy.

- Konštrukčná dokumentácia

#### Sprievodná technická dokumentácia nezaradených zariadení charakteru ucelených okruhov, vetiev a systémov elektrických zariadení musí minimálne obsahovať:

- Osvedčenie o kvalite a kompletnosti, prípadne prehlásenie výrobcu o zhode (zákon č. 56/2018 Z.z. a súvisiace nariadenia vlády).

- Záznamy o vykonaní predpísaných kontrol a skúšok dokladujúce splnenie podmienok pre jednotlivé etapy.

- Návod na obsluhu, údržbu a opravy,

- Konštrukčná dokumentácia

#### Sprievodná technická dokumentácia nezaradených zariadení charakteru plynových zariadení minimálne musí obsahovať:

- Osvedčenie o kvalite a kompletnosti, prípadne prehlásenie výrobcu o zhode (zákon č. 56/2018 Z.z. a súvisiace nariadenia vlády).

- Záznam o vykonaní predpísaných kontrol a skúšok dokladujúce integritu zariadenia a o splnení podmienok pre jednotlivé etapy.

- Návod na obsluhu, údržbu a opravy vrátane zostavného výkresu.

- Konštrukčná dokumentácia

#### Sprievodná technická dokumentácia zabudovaných stavebných výrobkov a požiarnych konštrukcií plniacich protipožiarnu funkciu musí minimálne obsahovať:

- Osvedčenie o kvalite a kompletnosti, prípadne prehlásenie výrobcu o zhode (zákon č. 133/2013 Z. z., prípadne zákon č. 56/2018 Z. z. a súvisiace nariadenia vlády).

- Dokumentáciu v zmysle zákona 314/2001 Z.z. a nadväzujúcich vyhlášok

- Doklady preukazujúce požiarnotechnické vlastnosti

- Návod na obsluhu, údržbu a opravy,

- Deklaráciu požiarnej konštrukcie v zmysle Technickej špecifikácie kontraktu

#### Sprievodná technická dokumentácia ostatných NEZARADENÝCH ZARIADENÍ NEDEFINOVANÝCH v predchádzajúcich bodoch 4.2.2.1 až 4.2.2.6 musí minimálne obsahovať:

- Návod na obsluhu, údržbu a opravy,

- Záručný list, príp. doklad o kúpe,

- Stavebné denníky,

- Dokumentácia skutočného vyhotovenia (pasporty),

- Certifikáty o zabudovaných materiáloch (napr. kamenivo, výstuž, materiály konštrukčných vrstiev podložia, zateplenia, prvkov fasády a pod.),

- Vážne lístky o zneškodnení odpadu kategórie “O”, príp. sprievodné listy nebezpečného odpadu,

Do protokolu pre zariadenia, ktoré majú vydaný certifikát uviesť „CE“ a priložiť kópiu certifikátu.

# Štruktúra sprievodnej technickej dokumentácie

Zhotoviteľ musí v rámci svojej EPS plánovať jednotlivé dokumenty STD.

STD bude členená po jednotlivých DPS alebo SO, kde pre každý DPS alebo SO bude pridelené jedno číslo v rámci EPS.

V prípade že bude mať časť STD samostatný termín odovzdania (napr. návody na obsluhu a údržbu) ako podklad na spracovanie iných dokumentov (prevádzkové predpisy) naplánuje Zhotoviteľ pre túto časť STD samostatné číslo, nakoľko nie je možné mať pre jeden dokument 2 alebo viac rôznych termínov plnenia.

Zhotoviteľ vypracuje databázu STD pre každý DPS resp. SO, ktorá bude mať pridelený v EPS kód s tým istým číslom ako bude mať samotná STD pre tento DPS resp. SO a potom sa stane jej súčasťou. Dokument v EPS bude označený „Pre informáciu.“ Vždy pri dodaní novej časti STD sa vydá nová revízia dokumentu – databázy STD.

Posledná revízia dokumentu bude obsahovať kompletný zoznam STD pre daný DPS resp. SO, táto bude označená „Pre schválenie“.

Fyzické odovzdanie STD v papierovej forme prebehne po schválení poslednej revízie dokumentu.

## Popis štruktúry STD

- STD je členená na čiastkové zložky tzv. “balíky”, pričom každý balík mať svoj krycí list

- Číslo balíka musí byť rozlíšené v poli “List”, kde sa uvedie identifikačné číslo pre každú čiastkovú zložku tzv. “balík STD”.

- Každá zložka bude označená štítkom s názvom a číslom zložky (číslo zložky prideľuje Zhotoviteľ) a bude obsahovať zoznam vloženej STD (v el. aj papierovej forme a v predpísanej štruktúre), vlastnú STD (v papierovej a el. forme) a Protokol o kontrole dokumentácie.

Jednotlivé zložky STD budú označené identifikačným znakom dokumentu a Ayyy, kde dokument je číslo STD z EPS, “A” je identifikačný znak etapy realizácie a “yyy” je poradové číslo zložky v danej etape:

A	Dokumentácia súvisiaca s výrobou

- dokumentácia od výrobkov

- doplnenie dokumentácie o chýbajúce časti

- doklady o konzervačných prácach

- doklady o repasiách

- doklady súvisiace s rekonštrukciou

- doklady zo vstupnej kontroly

- doklady zo skladovania

- doklady z balenia a transportu

B	Výstavba  a montáž na Stavbe

(Pozn. Začína protokolom o predmontážnej kontrole a končí protokolom o ukončení montáže)

C	vyskúšanie a spúšťanie vrátane predprevádzkových kontrol

D	STD náhradné diely

E	Všeobecná STD (programy prevádzkových kontrol, pokyny na údržbu a opravy, atd.)

Pre zložky z etáp A,D,E platí, že záznamy v zložkách budú evidované podľa konkrétnych evidenčných čísel spracovateľa záznamu. Pokiaľ záznam nebude obsahovať vlastné evidenčné číslo.

Pre zložky B,C, platí, že záznamy musia byť identifikované v súlade s dodávatelmi a subdodávatelmi.

STD v papierovej forme musí korešpondovať s STD v elektronickej forme. Jednotlivé dokumenty v balíku STD sú identifikované vzostupne poradovým číslom. Názov elektronickej verzie (PDF) každého dokumentu musí začínať tým istým číslom a musí pokračovať evidenčným číslom záznamu.

## Popis databázy STD a zoznamu STD

Databázu spracuje Zhotoviteľ v aplikácii Excel príp. Acces a bude obsahovať minimálne tieto údaje:

- DPS alebo SO – číslo čiastkového prevádzkového súboru alebo číslo stavebného objektu (vypĺňať len pre stavebnú časť)

- číslo dokumentu v EPS

- Balík STD – číslo balíka STD od jednotlivých Zhotoviteľov pre príslušné PNM - bude doplnené pre konkrétnu etapu v zmysle členenia na etapy, kde “A” je identifikačný znak etapy realizácie a “yyy” je poradové číslo složky v danej etape, viď. bod 5.1.

- Číslo revízie balíka

- Dátum revízie balíka

- Poradové číslo dokumentu – príslušné jedinečné číslo dokumentu v rámci balíka

- Názov balíka STD – príslušné označenie balíka STD v slovenčine a v angličtine

- Názov (zariadenia/SO) – príslušné označenie zariadenia/SO

- Výrobné číslo – je to číslo dané výrobcom pre jednoznačné označenie výrobku resp. zariadenia

- SJZ – systém jednotné značenia – číslo sa doplní ak je známe

- Názov záznamu – doplní sa názov príslušného dokumentu v rámci balíka STD

- Číslo záznamu (certifikáty, materiálové listy, výkresy...) – identifikačné číslo príslušného záznamu.

V prípade že dokument nemá uvedené žiadne číslo (napr. manuál, návod na obsluhu a pod.), musí Zhotoviteľ zabezpečiť aby číslo tohto dokumentu v PDF formáte bolo zhodné s číslom uvedeným v zozname STD. Zhotoviteľ preto označí dokument na jeho prednej strane pečiatkou s číslom tohto dokumentu korešpondujúce s číslom na zozname STD. Pre toto označenie je možné využiť napríklad systém číslovania protokolov.

Pri elektronickej verzii názvov súborov jednotlivých dokumentov z STD je potrebné sa vyhnúť používaniu dĺžňov, mäkčeňov, lomítok a pod.

Zoznam STD v papierovej forme obsahuje nasledovné údaje:

- poradové číslo dokumentu

- názov dokumentu

- evidenčné číslo dokumentu

# Kvalita dokumentov

## Všeobecne

Dokumentácia musí byť vyhotovená takým spôsobom že počas jej archivácie nedôjde k jej znehodnoteniu.

Dokumentácia musí byť zviazaná, označená (predná, chrbtová časť) a uložená podľa definovaného členenia STD.

Papier a text musí byť odolný voči svetelnej degradácii a musí byť zachovaná čitateľnosť dokumentov počas celej doby jej uloženia a musí byť vyhotovená spôsobom ktorý umožní jej bezproblémový prevod do elektronickej formy.

Elektronická dokumentácia musí byť skontrolovaná na prítomnosť vírusov.

Zhotoviteľ musí archivovať vlastnú kópiu sprievodnej technickej dokumentácie minimálne 10 rokov. Po uplynutí tejto doby pred jej zničením musí Zhotoviteľ ponúknuť sprievodnú technickú dokumentáciu na ďalšiu archiváciu Objednateľovi. Objednateľ a Zhotoviteľ sa alternatívne dohodnú o ďalšom archivovaní sprievodnej technickej dokumentácii.

## Jazyk

V súlade so zmluvami, STD musí byť dodaná v pôvodnom jazyku a v slovenskom/českom jazyku.

## Identifikácia

Sprievodná technická dokumentácia ako celok a jednotlivé časti / dokumenty sprievodnej technickej dokumentácii musia byť jednoznačne identifikovateľné. Dokumentácia v elektronickej forme na dátových nosičoch (USB) musí byť takisto jednoznačne popísaná a identifikovateľná.

Ak je dokumentácia dodávaná v papierovej a elektronickej verzii musí byť zabezpečená vzájomná krížová identifikovateľnosť a previazanosť.

## Odovzdávanie a preberanie dokumentácie

Každý proces odovzdávania a preberania medzi zúčastnenými stranami musí prebiehať riadeným protokolárnym spôsobom  v zmysle ZoD. Dokumentácia pre odovzdanie Objednateľovi musí mať identifikačné údaje. Identifikačné údaje sú uvádzané na titulnej strane dokumentu a obsahujú najmä:

- Kód dokumentu

- Názov vyhotoviteľa dokumentu

- Revízny stav a dátum

- Názov elektronického súboru (uvedeného formou čiarového kódu)

- Kód systému

- Kód zariadenia

- Typ dokumentu

- Dotknutá profesia

- Účel vydania

Zhotoviteľ odovzdá sprievodnú technickú dokumentáciu v nasledovnom rozsahu :

- 1x papierová verzia STD;

- 1x v elektronickej verzii na USB kľúči vo formáte PDF alebo inom dohodnutom formáte ak nebola priebežne odovzdaná;

- 1x databázu STD v elektronickej forme v Exceli alebo Accesse ak nebola priebežne odovzdaná;

Postupnosť odovzdávania a odsúhlasovania elektronickej verzie Objednateľom je popísaná v nasledujúcich ustanoveniach.

Elektronické verzie scanov dokumentov budú zasielané na kontaktní osobu za SE a.s., na dátových nosičoch z dôvodu veľkého objemu dát. Až pri záverečnom odovzdaní STD, bude dodaná papierová verzia dokumentov. Zhotoviteľ zašle na kontaktní osobu za SE a.s. databázu s krycím listom a zoznamom jednotlivých balíkov vrátane príslušných revízií balíkov. Do výzvy na kontrolu STD, ktorá bude oficiálne cez stavebný/montážny denník Objednateľ skontroluje dodanú STD. Za účelom zabránenia nadbytočnej práce zo strany Objednateľa s nekompletnou STD bol prijatý nasledovný prístup: „V prípade že Objednateľ počas kontroly STD zistí 3 závažné nedostatky, bude STD vrátená Zhotoviteľovi na prepracovanie s následným identifikovaním týchto 3 nedostatkov. Objednateľ musí uvedené nedostatky písomne zaznamenať do stavebného denníka/montážneho denníka.“

SE a.s. špecifikovalo podstatné nedostatky, pre ktoré STD nebude akceptovaná a bude vrátená Zhotoviteľom na doplnenie.

Jedná sa o nasledovné nedostatky:

- chýbajúce dokumenty pre VTZ v zmysle vyhl. č. 508/2009 Z. z., príloha č. 3

- predložený rozsah STD nie je v súlade s týmto manuálom

- chýbajúca databáza STD

- zoznam v balíku STD nezodpovedajúci elektronickej verzii a databáze STD

- chýbajúce označenia dokumentov (číselná identifikácia)

- protokoly, ktoré nie sú vyplnené správnym spôsobom (chýbajúce údaje, nesprávne údaje...)

- chýbajúci preklad návodu na obsluhu a údržbu v slovenskom/českom jazyku

Pri odovzdávaní za príslušnú etapu Zhotoviteľ vystaví protokol o kontrole STD. Chýbajúca STD bude definovaná v tzv. „Punch liste – Zoznam vád a nedorobkov“, viď. Technická špecifikácia kontraktu.

Do času odovzdania STD bude Zhotoviteľ pravidelne aktualizovať databázu STD. Táto databáza STD bude vypracovaná pre jednotlivé etapy v zmysle bodu 3.1 tohto dokumentu. Podrobnejší popis kontroly STD pre jednotlivé etapy je špecifikovaný v kapitole č.6.

Kontrola  STD bude prebiehať, tým spôsobom, že Objednateľ skontroluje príslušný balík STD a Zhotoviteľ vystaví protokol. V prípade doplnenia rozsahu STD do toho istého balíka sa vytvorí nový zoznam, doplní sa databáza, ale protokol o kontrole bude vyhotovený len z doplnenej časti STD, pričom sa skontroluje už len doplnená časť STD.

### Postup pri odovzdávaní STD pre jednotlivé etapy

Ak Objednateľ zistí chýbajúce časti STD, môže o ich dodanie požiadať v ktorejkoľvek etape alebo aj po jej ukončení, keď už bola STD odovzdaná a bol vystavený preberací protokol. Tieto časti budú potom doplnené cez revíziu príslušného balíka STD. Toto môže objednávateľ požadovať až do doby skončenia záruky odovzdaného diela.

### Etapa výroby

Objednateľ si pri ukončení výroby zariadenia plánuje záverečnú kontrolu zariadenia. Táto zároveň zahŕňa aj kontrolu STD vo výrobnom závode. Toto je špecifikované v Pláne kontrol a skúšok. V súlade s odstupňovaným prístupom môžu nastať nasledovné prípady pri vydaní protokolu o kontrole STD:

- Objednateľ označí kontrolu STD ako „Hold point“  - kontrola musí byť vykonaná len v prítomnosti Objednateľa

- Objednateľ označí kontrolu STD ako „Witness point“  musí Zhotoviteľ Objednateľa vyzvať ku kontrole, v prípade jeho neúčasti kontrola prebehne a Zhotoviteľ vystaví protokol o kontrole STD bez účasti Objednateľa

Pozn. - V prípade ak nebola STD skontrolovaná Objednateľom vo výrobnom závode resp. len jej časť, vykoná sa počas vstupnej kontroly.

Zhotoviteľ vyzve Objednáteľa na výstupnú kontrolu vo výrobnom závode a zašle mu predbežný zoznam STD predkladaný v rámci výstupnej kontroly v 2 týždňovom predstihu, v zmysle komunikačnej matice (Technická kontrola) a v rozsahu dokumentácie pripraveným výrobnou organizáciou. Zhotoviteľ predloží STD v papierovej forme pri záverečnej kontrole vo výrobnom závode na kontrolu. Táto STD bude skontrolovaná Objednateľom a Zhotoviteľ vystaví preberací protokol z výstupnej kontroly. Ak nie sú v STD žiadne závažné nedostatky, objednávateľ pristúpi ku kontrole STD.

### Vstupná kontrola

Zhotoviteľ vyzve na vstupnú kontrolu 3 dni pred jej výkonom.

Zhotoviteľ v zmysle komunikačnej matice (Technická kontrola) predloží na mieste výkonu vstupnej kontroly zariadenia celú STD v papierovej forme za etapu výroby vrátane doplnenej STD, ktorá nemá overenie kompletnosti Objednateľom z výroby (protokoly z prepravy zariadenia, protokoly zo skladovania a iné, ktoré neboli dodané vo výrobnom závode), spolu s doplneným zoznamom STD v papierovej forme. Ak budú nájdené závažné nedostatky (v zmysle kapitoly A 5) bude STD vrátená Zhotoviteľovi na prepracovanie.

Databázu STD v elektronickej forme dodá Zhotoviteľ objednávateľovi do EPS spolu s STD v elektronickej forme na dátovom nosiči do 1 mesiaca od času vykonania vstupnej kontroly, najneskôr však pred výkonom predmontážnej kontroly.

Súhlasné stanovisko je vyjadrené podpisom protokolu zástupcom SE a.s.  Kompletná STD pre príslušné zariadenie (etapa výroby) musí byť skontrolovaná najneskôr v rámci predmontážnej kontroly. V prípade predmontážnej kontroly bude kontrola STD tiež prebiehať na mieste kontroly zariadenia. Pred montážou zariadenia na stavenisku musí byť schválená preukazná kvalifikačná a dokumentácia.

### Etapa výstavby/montáže

Zhotoviteľ zašle databázu STD pre etapu montáže v elektronickej forme spolu s STD v elektronickej forme Objednateľovi, (mimo EPS) na odsúhlasenie min. 3 dni pred vyzvaním na kontrolu kompletnosti STD. Ak nie sú v STD žiadne závažné nedostatky podľa kap.5 tohto manuálu, Objednateľ pristúpi ku kontrole STD. Ku  kontrole STD predloží Zhotoviteľ i papierovú verziu STD.

Z kontroly STD vyhotoví Zhotoviteľ protokol o kontrole STD. Zároveň Zhotoviteľ vyhotoví protokol o ukončení montáže, resp. protokol o ukončení montážnych prác so stanoviskom SE a.s., ktorý bude súčasťou STD. Kontrola STD po montáži sa môže uskutočniť v rámci preberacieho konania pri odovzdávaní systémov do ďalšej etapy.

### Etapa odovzdania zariadení do obsluhy

Zhotoviteľ skompletuje STD a dodá STD v papierovej forme na dokumentačné stredisko  (v prípade doplnenia STD zároveň doplní elektronickú verziu a vykoná revíziu databázy),  spolu s výzvou na prebratie 30 dní pred dátumom preberacieho konania.

Dokumentačné stredisko objednávateľa skontroluje STD a porovná súlad papierovej a elektronickej verzie.

Z preberacieho konania bude vyhotovený protokol  o kontrole  STD. Zároveň Zhotoviteľ vystaví protokol o ukončení etapy viď. kapitola 3.2.2.

### Etapa vyskúšania a  spúšťania

Zhotoviteľ doplní STD z časti vyskúšania a spúšťania a odovzdá ju na útvar spúšťania v papierovej a elektronickej verzii a zároveň doplní aj databázu. Dokumentácia z predprevádzkových kontrol, tlakových skúšok a úradných skúšok bude zaslaná na SE a.s. Ak nie sú v STD žiadne závažné nedostatky Objednateľ pristúpi ku kontrole STD. Ku  kontrole STD predloží Zhotoviteľ i papierovú verziu STD. Táto bude následne pripomienkovaná odbornými útvarmi SE a.s. Z preberacieho konania bude vyhotovený protokol  o kontrole  STD. Zároveň Zhotoviteľ vystaví protokol o ukončení etapy.

|  |  |  | Účel technickej špecifikácie / Scope of the Technical Specification Purchase Technical Specification Technická špecifikácia pre nákup |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Číslo dokumentu / Document no. Příloha B |  |  |  | Počet strán No. of pages | 2 |
| Názov prílohy Annex name |  | Manuál k vydání RMU= červená ceruzka |  |  |  |
| Rev no. | Popis revízie technickej špecifikácie / Description of Revisions to the technical specification |  |  |  |  |
| 00 | První vydání |  |  |  |  |

# ÚČEL DOKUMENTU

Účel tohoto dokumentu je definovat soubor minimálních požadavků, které je nutné zohlednit při vypracování dokumentace červené tužky (RMU).

# POŽADAVKY

Zhotovitel vypracuje RMU na základě požadavků obsažených v tomto dokumentu. Každý RMU musí obsahovat informace shrnuté v následujících bodech:

- RMU bude předložena Zhotovitelem ke schválení na SE a.s. Ten ověří soulad s realizovaným stavem, a že všechny změny mají odkaz na projektovou neshodu.

- Zhotovitel nemůže vydat skutečné provedení, dokud není vydána příslušná požadovaná RMU.

- Každý RMU bude opatřen autorizačním razítkem Stavbyvedoucího.

- Každý výkres z balíku realizační dokumentace, který byl předmětem realizačních prací, bude převeden do formy RMU.

- Každý RMU bude viditelně opatřen razítkem RMU/SKUTEČNÉ PROVEDENÍ s čitelným uvedením data, jména a vlastnoručním podpisem Stavbyvedoucího.

RMU

SKUTEČNÉ PROVEDENÍ

Datum:

Stavbyvedoucí- Jméno, Podpis:

## HLAVNÍ OBSAH RMU

RMU je kopie dokumentu z projektové dokumentace pro provedení stavby a upravená podle skutečného rozměru. Mohou nastat případy, kdy RMU nezobrazí změny. Tyto změny jsou přijatelné, pokud jde pouze o malé změny, tj. technicky nerelevantní nebo v rámci montážních tolerancí, případně pro vyřešení administrativních chyb v dokumentech.

Změny oproti původní realizační dokumentaci se vyznačují tak, aby bylo zřejmé, co se odchyluje od původního návrhu. Zaužívaná barva změny je červená.

Změna se provede přeškrtnutím příslušných údajů a jejich přepsáním skutečnými údaji.

# POSTUP TVORBY RMU

- Zhotovitel zmapuje a nakreslí mapovací výkres skutečného provedení, včetně všech změn, přímo na stavbě.

- Zhotovitel zakreslí RMU do poslední revize prováděcího projektu podle skutečného provedení na stavbě, kde všechny změny oproti projektu budou čitelně zakresleny červenou barvou.

- Zhotovitel zašle vypracované RMU Objednateli k posouzení a schválení / zamítnutí RMU ve formě vytištěné kopie RMU ve formátu A3 a v elektronické verzi (originální nezmenšený formát).

- Příslušní pracovníci Objednatele (TDI) zkontrolují správnost RMU a porovnají stav montáže na stavbě s předloženým RMU. Po kontrole daných RMU Objednatel zašle Zhotoviteli zkontrolované výkresy se statusem Approved / Rejected. Výkresy schválené Objednatelem mohou být zapracovány do kolekce RMU a následně archivovány do databáze.