|  |  | Účel technickej špecifikácie / Scope of the Technical Specification Purchase Technical Specification Technická špecifikácia pre nákup |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Názov projektu Project name | Technická špecifikácia – EBO Dodávka Generátora diesla EBO |  |  |

Požiadavky uvedené v tejto špecifikácii a v priložených dokumentoch majú byť považované za minimálne požiadavky, ktoré nelimitujú predmet plnenia. Dodávateľ berie na vedomie, že akékoľvek materiály, systémy a činnosti, aj keď neuvedené v tejto technickej špecifikácii, ale potrebné pre riadnu prevádzku, sa považujú za zahrnuté do predmetu plnenia, aby bolo plne funkčné, bezpečné a spoľahlivo dlhodobo prevádzkovateľné.

OBSAH

1.	Definície Pojmov a skratky	3

1.1.	Definície pojmov	3

1.2.	Skratky	3

2.	VýchodiskovÁ Situácia	3

2.1.	Cieľ a účel predmetu plnenia	3

2.2.	opis súčasného stavu a klasifikácia	3

2.3.	miesto dodania	4

2.4.	charakteristika prostredia	4

2.5.	legislatívne požiadavky	4

2.6.	Podkladové dokumenty Slovenských elektrární	5

3.	Rozsah plnenia a opcie	5

3.1.	Rozsah plnenia	5

4.	funkčné a podrobné technické požiadavky	7

4.1.	Požiadavky na systémy, zariadenia, komponenty a mPateriály	7

4.1.1.	Strojná časť	7

4.1.2.	elektro časť	7

4.1.3.	SKR	7

4.1.4.	stavebná časť	7

4.2.	Požiadavky na práce	8

4.3.	Požadované výkonnostné parametre a Záruky	8

4.3.1.	výkonnostné parametre	8

4.3.2.	záruky	8

4.4.	požiadavky na súvisiace služby	8

4.4.1.	školenia	8

4.4.2.	nakladanie s odpadmi	8

4.4.3.	manipulácia s demontovanými dielmi	8

4.4.4.	iné služby a povinnosti	8

4.5.	požiadavky na náhradné diely	8

5.	požiadavky na TECHNICKÚ Dokumentáciu Projektu	8

6.	Hranice plnenia, vylúčenie z plnenia a protiplnenia	9

7.	Kontroly a skúšky	9

8.	harmonogram	10

9.	Prílohy k technickej špecifikácii	10

# Definície Pojmov a skratky

## Definície pojmov

Dodávateľ/Zhotoviteľ

Je dodávateľ zariadení, komponentov, služieb a činnosti, ktoré sú predmetom tejto technickej špecifikácie.

## Skratky

BOZP		- 	Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

AE		- 	Atómová elektráreň

SO		- 	Stavebný objekt

ZoD		- 	Zmluva o dielo

# VýchodiskovÁ Situácia

## Cieľ a účel predmetu plnenia

Dodávka nového generátora diesla ako strategický náhradný diel pre AE Jaslovské Bohunice.

## opis súčasného stavu a klasifikácia

V AE Bohunice je inštalovaných 6 generátorov diesla, tri generátory pre 3 blok a tri generátory pre 4.blok. Požiadavkou tejto zmluvy je zabezpečenie náhradného generátora diesla pre AE Jaslovské Bohunice. V prípade závažnej poruchy generátora s vyradením z prevádzky havarijného  DG  plynie LP č. 3.8.3.A v trvaní 72 hodín, pričom pri nedodržaní povolenej doby plynutia  LP z dôvodu neopraviteľnosti generátora diesla na mieste a nedostupnosti rezervného generátora je daná činnosť prejsť do REŽIMU 3 (doba na vykonanie 8 hodín) a prejsť do REŽIMU 5 (doba na vykonanie 48 hodín), so stratou na výrobe min. 150 GWhod.

Technické parametre existujúcich generátorov diesla:

Typ GBD10j-3500-6,3/50

| GENERÁTOR |  |
| --- | --- |
| Typ generátora | GBD10j - 3500 - 6,3/50 |
| Nominálny výkon | 2 800 kW |
| Zdanlivý výkon | 3 500 kVA |
| Účinnosť | cos = 0,8 |
| Počet otáčok | 600 min-1 |
| Napätie statora | 6 300 V |
| Frekvencia | 50 Hz |
| Prúd statora | 321 A |
| Budiace napätie | 97 V |
| Budiaci prúd | 250 A |
| Počet pólov | 10 |
| Medzera medzi statorom a rotorom | 7 mm |
| Celková váha generátora | 26 000 kg |
| Váha rotora | 13 100 kg |
| Uhlíky - typ E3 s rozmermi 32 x 32 x 40 mm pre jeden generátor | 6 kusov |
| Krytie - generátor | IP 11 |
| Uzemnenie | áno |
| Snímeče tlaku oleja | v ložisku |
| Snímače teploty | vinutia, ložiska |
| Ložiská | 2 ks |

Klasifikácia zariadenia:

- Vyhradené technické zariadenie elektrické skupiny III.A.a v zmysle Vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z.

- Vybrané zariadenie bezpečnostnej triedy II (BT-2) v zmysle Vyhlášky ÚJD SR č. 430/2011 Z. z.

- Seizmická kategória:  Pre ponúknutý generátor 1:1 nebude požadovaná seizmicita. V prípade predloženia alternatívy je potrebná seizmická kategória : S-1-FA

## miesto dodania

Atómová elektráreň závod Jaslovské Bohunice sa nachádza v juhozápadnej Slovenskej republiky (okres Trnava) v blízkosti rieky Váh, približne 15 km severne od mesta Trnava a 70 km od hlavného mesta Bratislava. Elektráreň je prístupná po štvorprúdovej diaľnici D1 z Bratislavy s odbočkou na Jaslovské Bohunice. Vzdialenosť od výjazdu z diaľnice D1 po elektráreň je cca 10 km. Cestné spojenie je po dvojprúdových miestnych komunikáciách.

## charakteristika prostredia

Charakteristika prostredia Dieselgenerátorová stanica je podľa protokolu č. 1/A0310/2007/V-2 o určení vonkajších vplyvov v zmysle STN 33 0300 je 3.1.1 – Základné.

## legislatívne požiadavky

Vyhláška MV SR č.508/2009 Z. z. Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia.

Vyhláška ÚJD SR č. 430/2011 Z. z. vybrané zariadenia AE.

Certifikát kvality na predmet zodpovedajúci predmetu plnenia, vydaným nezávislou inštitúciou požiadaviek EN ISO 9001:2008.

## Podkladové dokumenty Slovenských elektrární

## žiadne

# Rozsah plnenia a opcie

## Rozsah plnenia

Výroba a dovoz nového náhradného generátora diesla pre AE Jaslovské Bohunice. Rozsah dodávky musí byť úplný, so všetkým vybavením a príslušenstvom, ktoré je nevyhnutné pre bezpečnú a spoľahlivú prevádzku, zhotoviteľ musí dodržať všetky výškové a priestorové parametre pre napojenie na existujúci diesel motor bez možnosti doplňovania medzikusov. Odovzdávaná dokumentácia musí byť v jazyku slovenskom/prípade českom a musí obsahovať zoznam potrebných ND a vypracovaný program udržiavania zariadenia.

Rozsah dodávky:

- Výroba generátora diesla.

- Nakladanie, prekladanie na stanovište Objednávateľa.

- Doprava generátora diesla k Objednávateľovi do EBO. Pri doprave do EBO použiť i schock indikátor nárazov.

- Dodávka príslušenstva a vybavenia, ktoré je nevyhnutné pre bezpečnú a spoľahlivú prevádzku vyhovujúceho požiadavkám normy viď kapitola 2.5.

- FAT skúšky u výrobcu.

- Snímače teploty oleja za ložiskom generátora, snímače teploty vinutia generátora L1, L2, L3.

- Snímače tlaku oleja pred ložiskom generátora.

- Spracovať manuál pre dodržanie podmienok udržiavania a skladovania generátora diesla.

Technické parametre generátora:

Typ GBD10j-3500-6,3/50 alebo ekvivalent:

| GENERÁTOR |  |
| --- | --- |
| Typ generátora | GBD10j - 3500 - 6,3/50 |
| Nominálny výkon | 2 800 kW |
| Zdanlivý výkon | 3 500 kVA |
| Účinnosť | cos = 0,8 |
| Počet otáčok | 600 min-1 |
| Napätie statora | 6 300 V |
| Frekvencia | 50 Hz |
| Prúd statora | 321 A |
| Budiace napätie | 97 V |
| Budiaci prúd | 250 A |
| Počet pólov | 10 |
| Medzera medzi statorom a rotorom | 7 mm |
| Celková váha generátora | 26 000 kg |
| Váha rotora | 13 100 kg |
| Uhlíky - typ E3 s rozmermi 32 x 32 x 40 mm pre jeden generátor | 6 kusov |
| Krytie - generátor | IP 11 |
| Uzemnenie | áno |
| Snímeče tlaku oleja | v ložisku |
| Snímače teploty | vinutia, ložiska |
| Ložiská | 2 ks |

V zmysle §42 ods. 3 zákona o Verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. v platnom znení je uchádzač oprávnený predložiť ponuku na ekvivalent vyššie uvedeného predmetu zákazky.

Požiadavky obstarávateľa na ekvivalent obstarávaného tovaru:

- V prípade poruchy generátor musí byť schopný nasadenia do 72 hodín do prevádzky s plnou funkčnosťou.

- Vypracovanie novej prevádzkovej dokumentácie v zmysle Vyhlášky 430/2011 Z.z.

- Vypracovanie kvalifikačnej dokumentácie v zmysle zákon 541/2004

- Vypracovanie plánov údržby a návodiek.

- Vypracovanie plánov kvality vybraného zariadenia

- Seizmicita - V prípade predloženia alternatívy je potrebná seizmická kategória : S-1-FA

- zachovanie  maximálnych rozmerov dodávaných zariadení s max. rozmermi stávajúcich

- revízia predprevádzkovej bezpečnostnej správy s dôrazom na:

- dimenzovanie zdrojov ZN

- plnenie kritérií použiteľnosti nasadenia

- bilancie záťaží I. a III/I. kategórie ZN

Technické parametre ekvivalentu dieselgenerátora:

| GENERÁTOR EKVIVALENT |  |
| --- | --- |
| Nominálny výkon | 2 800 kW |
| Zdanlivý výkon | 3 500 kVA |
| Účinnosť | cos = 0,8 |
| Počet otáčok | 600 min-1 |
| Napätie statora | 6 300 V |
| Frekvencia | 50 Hz |
| Prúd statora | 321 A |
| Budiace napätie | 97 V |
| Budiaci prúd | 250 A |
| Počet pólov | 10 |
| Ložiská | 2 ks |
| Vyhrievacie špirály pre ohrev vinutia v horúcej rezerve | 3 ks |
| Uhlíky typu E3 s rozmermi 32 x 32 x 40 mm pre 1 generátor | 6 kusov |
| Snímač tlaku oleja v ložisku | 1 ks |
| Snímače teploty vinutia generátora L1, L2, L3 | 3 ks |
| Snímač teploty ložiska | 1 ks |
| Snímač teploty oleja za ložiskom generátora | 1 ks |
| Medzera medzi statorom a rotorom | 7 mm |
| Celková váha generátora | 26 000 kg |
| Váha rotora | 13 100 kg |
| Krytie generátora | IP 11 |
| Trieda izolácie | B |
| Uzemnenie | áno |
| Požiadavky na zabezpečenie kvality | Certifikát 3.2 (BT2) |
| Seizmicita | ST1(FA) aktívna funkčnosť SKK |
| Rozmery prírub a otvorov pre pripojenie na existujúce potrubia |  |
| Rozmery prírub, otvorov, spojok pre zosúosené pripojeniu ku dieselmotoru |  |

Ekvivalent musí spĺňať prevádzkové, rozmerové a funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktorý je predmet zákazky určený.

Technické parametre uvedené v rozsahu plnenia sú záväzné bez výnimiek.

Uchádzač môže predložiť ekvivalenty v rovnakej, alebo vyššej kvalite ako je predmet zákazky.

Uchádzač v prípade predloženia „ekvivalentu“ uvedie v ponuke obchodný názov, typové označenie, technické parametre a iné charakteristiky ponúkaného ekvivalentu v takom rozsahu,

aby obstarávateľ vedel pri hodnotení ponuky posúdiť, či ponúkaný tovar spĺňa požiadavky na predmet zákazky.

Rezervný generátor bude uskladnený v sklade v zmysle stanovených podmienok výrobcu. V prípade  poruchy prevádzkovaného generátora musí byť rezervný generátor schopný nasadenie do 72 hodín do prevádzky s plnou funkčnosťou.

# funkčné a podrobné technické požiadavky

## Požiadavky na systémy, zariadenia, komponenty a mPateriály

### Strojná časť

Nepožaduje sa.

### elektro časť

### SKR

Nepožaduje sa.

### stavebná časť

Nepožaduje sa.

## Požiadavky na práce

## Požadované výkonnostné parametre a Záruky

### výkonnostné parametre

V zmysle bodu 3.1

Spôsob prevzatia:

O prevzatí tovaru sa spíše Preberací protokol, ktorý podpíšu obe zmluvné strany a ktorý bude obsahovať popis zariadenia, čitateľné mená, priezviská, podpisy oprávnených osôb odovzdávajúceho a preberajúceho zamestnanca, pečiatku a dátum prevzatia  Objednávateľom a potvrdenie o vykonaní opravy i odskúšania. K podpísaniu Preberacieho protokolu za Kupujúceho a Predávajúceho sú oprávnené osoby menované v zmysle zmluvy, v mieste stanovenom v písomnej požiadavke.

### záruky

Predávajúci zodpovedá za vady počas záručnej doby, ktorá je minimálne 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť odovzdaním diela. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má plnenie v čase jeho odovzdania. Predávajúci zodpovedá za nedostatky, ktoré má zariadenie v čase jeho odovzdania a za nedostatky tovaru, ktoré vznikli po odovzdaní, ak boli spôsobené porušením jeho povinností. V prípade poruchy odstránenie nezhody do 24 hodín.

## požiadavky na súvisiace služby

### školenia

### nakladanie s odpadmi

### manipulácia s demontovanými dielmi

### iné služby a povinnosti

Pracovníci vykonávajúci práce v chránenom a vnútornom priestore AE a pracovníci vykonávajúci práce v stráženom priestore AE na technologických zariadeniach a stavebných objektoch musia mať platné vstupy pre prácu v týchto priestoroch (vstupné/periodické školenie, psychotesty, výpis z registra trestov), pred vstupom do AE. Bližšie informácie viď. link: https://www.seas.sk/pre-dodavatelov/

## požiadavky na náhradné diely

Uchádzač v rámci vypracovania programu údržby vypracuje zoznam doporučených náhradných dielov pre korektívnu a preventívnu údržbu. Obstarávateľ si vyhradzuje právo zdôvodnenia zoznamu ND uchádzačom vykonanou analýzou FMEA.

Požaduje sa minimálna doba dostupnosti náhradných dielov 10 rokov po dodaní generátora diesla a povinnosť dodávateľa informovať Objednávateľa v prípade ukončenia výroby náhradného dielu.

# požiadavky na TECHNICKÚ Dokumentáciu Projektu

## Požiadavky na projektovú dokumentáciu, ktorú má poskytnúť dodávateľ

Požadovaná dokumentácia:

- Zabezpečenie posudku dokumentácie nezávislým posudzovateľom OPO podľa vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z.

- Predloženie/Vypracovanie správy o odbornej prehliadke a skúške zariadenia v zmysle vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z.

- Predloženie podkladov na vykonanie úradnej skúšky na vyhradené technické zariadenia podľa vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z.

- Predloženie programov PKV a KV. Vystavenie protokolov. Vyhodnotenie programov. (Vykonanie predkomplexného vyskúšania (PKV) a komplexného vyskúšania (KV), ich vyhodnotenie v rozsahu podľa schválených programov PKV a KV v troch vyhotoveniach v papierovej forme a jedno vyhotovenie v elektronickej forme. Súčasťou PKV bude aj uvedenie zariadenia do prevádzky.)

- Dodanie STD dokumentácie v rozsahu uvedenom vo vyhláške MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z., dodanie prehlásení o zhode, protokolov o výstupnej kontrole.

- Dokumentácia o vykonaných skúškach v priebehu montáže a odovzdania objednávateľovi v mieste plnenia

- Bezpečné pracovné postupy v zmysle zákona o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci

- Vypracovanie plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, v súlade s nariadením vlády SR, zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. a NV č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko Dodávateľ zabezpečí koordináciu projektovej dokumentácie v zmysle Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko. Súčasťou plánu bezpečnosti bude hodnotenie rizík všetkých vykonávaných činností spojených s realizáciou predmetného projektu v zmysle §6, ods.1, písm. c),  zákona NR SR č. 124/2006 Z. z.

- Dodanie certifikátov kvality dodávaných VTZ.

- Protokol z revízie použitých dodávaných zariadení a súčiastok.

- Vypracovať dokumentáciu pre prevádzku a údržbu generátora diesla.

## PROJEKTOVÁ DOKUMeNTÁCIA, KTORÚ ZABEZPEČIA se, a.s.

# Hranice plnenia, vylúčenie z plnenia a protiplnenia

## Hranice plnenia

## Vylúčenie z plnenia

## Protiplnenia

Nepožaduje sa.

# Kontroly a skúšky

## KONTROLY

Nepožaduje sa.

## SKÚŠKY

Pred uvedením zariadení do prevádzky je potrebné vykonať skúšky, ktorými sa overí a preukáže, že dodané a nainštalované zariadenia sú funkčné a boli dosiahnuté požadované výkonnostné parametre.

- FAT skúšky u výrobcu

- odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení - elektrických (OPaOS) v zmysle Vyhlášky MPSVaR č. 508/2009 Z.z.

# harmonogram

Bude uvedené v zmluve.

# Prílohy k technickej špecifikácii