Formulár prípravnej trhovej konzultácie

Názov: Spätné prečerpávanie vody na vodnom diele Orava Číslo: 2026/18207

| Obchodný názov uchádzača |  |
| --- | --- |
| Adresa uchádzača |  |
| Registračné údaje uchádzača (IČO, DIČ) |  |
| Meno a priezvisko |  |
| e-mail |  |
| tel. |  |
| Podpis |  |
| Dátum |  |

VŚEOBECNÝ POPIS PONUKY UCHÁDZAČA

Poznámka k navrhnutému technickému riešeniu Obstarávateľ poskytol opis uvažovaného variantu, ktorý je predstavou o možnej realizácii. Predmetom PTK je overiť navrhované technické prevedenie a zároveň zistiť možnosti na trhu realizované inými technickými prevedeniami. Pri jednotlivých kapitolách formuláru k PTK Obstarávateľ víta návrhy na ich úpravu vzhľadom na technické možnosti hospodárskych subjektov, viď jednotlivé časti nižšie.

TECHNICKÝ POPIS PONUKY UCHÁDZAČA Technický návrh (Technický popis, situáciu, rezy a pod.) realizácie uvažovaného variantu spätného prečerpávania.

Stanovisko uchádzača k uvažovanému variantu

Vypracovanie technického návrhu (technický popis, situácia, rezy a pod.) realizácie uvažovaného variantu spätného prečerpávania: - Reverzibilná Francisova turbína alebo iný typ reverzibilnej turbíny (napr. Deriaz – diagonálna turbína) s príslušenstvom (regulačný agregát, mazacia a chladiaca sústava) - Motorgenerátor s príslušenstvom (mazacia a chladiaca sústava, budenie) - Návrh potrebných úprav stavebnej časti (špirála, savka, ..) Vypracovanie indikatívneho rozpočtu realizácie technického návrhu

Predbežný rozsah stavebných a technologických úprav

Odhad dodacích lehôt hlavných komponentov

Požiadavky na napájanie z 10,5 kV alebo 22 kV sústavy, ak je to relevantné

Riziká montáže za prevádzky VE Orava

ZMLUVNÉ OTÁZKY Požiadavky na zálohové platby: Požiadavky na bankové záruky: Vplyv predĺženia záruky z 2 na 5 rokov na cenu: Považujete nasledujúcu podmienku účasti v pripravovanej súťaži za primeranú a nediskriminačnú? Podmienka účasti: Uchádzač predloží Zoznam riadne poskytnutých plnení (referencií) vrátane prebiehajúcich plnení rovnakého alebo obdobného charakteru ako predmet zákazky počas posledných 15 rokov pred vyhlásením súťaže. Uchádzač predloží: - minimálne jednu referenciu, ktorou preukáže, že vypracoval technický návrh spätného prečerpávania s využitím reverzibilnej Francisovej turbíny alebo iného typu reverzibilnej turbíny (napr. Deriaz – diagonálna turbína) s min. prietokom 50 m3.s-1 v turbínovej prevádzke a min. 40 m3.s-1 v čerpadlovej prevádzke. Výkon navrhnutej reverzibilnej turbíny by mal byť min. 20 MW v turbínovej aj čerpadlovej prevádzke. Uchádzač zároveň uvedie, pre akého odberateľa plnenie vykonal a v akom rozsahu. Vyjadrenie uchádzača: Zoznam relevantných referencií (uchádzač predloží zoznam relevantných referencií s jednoduchým popisom rozsahu):

OSTATNÉ OTÁZKY Považujete predloženú technickú špecifikáciu za dostatočne určitú a zrozumiteľnú, komplexnú, realizovateľnú, nediskriminačnú, zabezpečujúcu rovnaké zaobchádzanie? Prípadné nejasnosti a vysvetlenia prosím uveďte. Vyjadrenie uchádzača: Považujete za efektívne a vhodné oddeliť niektorú časť zákazky tak ako je popísaná v technickej špecifikácii do samostatnej časti obstarávania a dodania? Vyjadrenie uchádzača: Považujete požiadavku na poistenie zodpovednosti na predmet podnikania, poistenie zodpovednosti za konkrétne dielo za primeraný? Vyžadujete poistenie aj zo strany objednávateľa? Vyjadrenie uchádzača: Aké ďalšie typy a rozsah informácií potrebujete sprístupniť, aby ste vedeli pripraviť relevantnú ponuku? Vyjadrenie uchádzača: Identifikovali ste nejakú časť alebo informáciu v podkladoch, ktorá by Vám bezdôvodne bránila v účasti alebo túto účasť neprimerane sťažila? Ak áno, uveďte ktorá časť to je a prečo. Vyjadrenie uchádzača: Ktoré požiadavky uvedené v technickej špecifikácii najviac ovplyvňujú cenu? Vyjadrenie uchádzača: V prípade, ak by objednávateľ uvažoval o aplikovaní iného hodnotiaceho kritéria ako je najnižšia cena, aké iné hodnotiace kritéria odlišné od ceny považujete za vhodné / primerané? Vyjadrenie uchádzača: