PRILOHA 02            Podrobné technické požiadavky k predmetu zákazky

| Rozsah dodávky | Množstvo | Požiadavka SE a.s. | Ponuka |
| --- | --- | --- | --- |
| Ovládací ventil V1: |
| Pneumatický riadiaci ventil | 12 ks | Áno |  |
| Trojcestný ventil | X | Áno |  |
| Maximálny prevádzkový tlak 300 PSIG (20.7 Bar) | X | Áno |  |
| Pracovný tlak 6 – 12 Bar | X | Áno |  |
| Pripojenie vzduchu ¼ NPT | X | Áno |  |
| Ovládací ventil V2: |
| Pneumatický ovládací ventil | 12 ks | Áno |  |
| Maximálny prevádzkový tlak 420 PSIG (29 Bar) | X | Áno |  |
| Pracovný tlak 14-20 Bar | X | Áno |  |
| Pripojenie vzduchu ¼ NPT | X | Áno |  |
| Ovládací ventil V3: |
| Pneumatický ovládací ventil | 12 ks | Áno |  |
| Maximálny prevádzkový tlak 420 PSIG (29 Bar) | X | Áno |  |
| Pracovný tlak 14-20 Bar | X | Áno |  |
| Pripojenie vzduchu ¼ NPT | X | Áno |  |
| Náhradné diely prvotného vybavenia | ocenený zoznam | Áno |  |

| Požiadavky na materiál | Požiadavka | Ponuka |
| --- | --- | --- |
| Materiál pre zariadenie podliehajúce vyhláške ÚJD SR č. 430/2011 v znení č. 103/2016 Z.z. – bezpečnostnej triedy BT2 – STN EN 10204 atest 3.2. | Áno |  |
| Plnenie materiálu podľa BNS 3.3/2011 | Áno |  |

| Požiadavky na dokumentáciu: | Požiadavka | Ponuka |
| --- | --- | --- |
| Sprievodná technická dokumentácia | Áno |  |
| Plán kvality vybraného zariadenia (PLKZV) | Áno |  |
| Schválené technické podmienky pre dodávku ovládacích ventilov | Áno |  |
| Protokol o vykonaní seizmického výpočtu | Áno |  |
| Atesty použitých materiálov pre zariadenie podliehajúce vyhláške ÚJD SR č. 430/2011 v znení č. 103/2016 Z.z. – bezpečnostnej triedy BT2e – STN EN 10204 atest 3.2. | Áno |  |
| Záručný list | Áno |  |
| Návod na obsluhu, údržbu v digitálnej a papierovej forme | Áno |  |

| Iné požiadavky: | Požiadavka | Ponuka |
| --- | --- | --- |
| Poskytnutie záruky minimálne 24 mesiacov | Áno |  |
| Požadovaná životnosť zariadení minimálne 30 rokov | Áno |  |
| Prehlásenie o schopnosti zabezpečenia náhradných dielov minimálne počas 20 rokov | Áno |  |