|  |  |  | Účel technickej špecifikácie / Scope of the Technical Specification Purchase Technical Specification Technická špecifikácia pre nákup |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Číslo dokumentu / Document no. |  |  |  | Počet strán No. of pages | 27 |
| Názov projektu Project name |  | Doplnenie obtoku katexového filtra a obtoku anexov na ŠOV 2 |  | Security Index Klasifikačný stupeň |  |
| Rev no. | Popis revízie technickej špecifikácie / Description of Revisions to the technical specification |  |  |  |  |
| 00 |  |  |  |  |  |

# Rozsah plnenia a opcie

## 3.1 Rozsah plnenia

Predmetom plnenia je:

- Vypracovanie projektovej dokumentácie

- Zabezpečenie realizácie diela v súlade so schváleným realizačným projektom

- Vykonanie funkčných skúšok podľa schválených programov

- Dodanie sprievodnej technickej dokumentácie a DSV PZ.

Cieľom a účelom predmetu plnenia je doplniť obtok katexového a anexových filtrov, ktorý zabráni zachytávaniu potrebných prvkov v roztoku primárneho okruhu na ŠOV 2.

Rozsah dodávky musí byť úplný, so všetkým vybavením a príslušenstvom, ktoré je nevyhnutné pre bezpečnú a spoľahlivú prevádzku a musí obsahovať, okrem iného, tovary, práce a služby uvedené v technickej špecifikácii.