| Obstarávateľ: Slovenské elektrárne, a.s. Pribinova 40 811 09 Bratislava - mestská časť Ružinov IČO: 35829052 DIČ: 2020261353 IČ DPH: SK2020261353 |  | Dopyt |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Dátum vystavenia: | 23/10/2026 |
|  |  | Evidenčné číslo: | 2026/18387 |
|  |  | (prosíme uvádzať v korešpondencii) |  |
|  |  | Adresa uchádzača: |  |
|  |  | Termín a spôsob predloženia ponuky: Ponuku žiadame predložiť písomne v systéme Eranet v termíne do: 10.11.2026 Kontaktná osoba: Anna Šlosiarová závod Atómové elektrárne Mochovce Telefón: +421 910 673 542 E-mail: anna.slosiarova@seas.sk |  |
| Miesto dodania: Slovenské elektrárne, a.s. Atómové elektrárne závod Mochovce |  |  |  |
| Žiadame Vás o predloženie ponuky na doleuvedený predmet, ktorá bude obsahovať technický popis predmetu, informáciu o cene, platobných a dodacích podmienkach a záručnej lehote. Cena predmetu musí byť uvedená v členení po položkách, ku každej oceňovanej položke žiadame uviesť jednotkovú cenu. |  |  |  |
| Predmet obstarávania: Monitoring potrubia surovej vody pod Vodojemom EMO Špecifikácia: Predmetom vykonať odbornú prehliadku, kontrolu a diagnostiku výtlačného potrubia surovej vody. Rozsah plnenia pozostáva z: - Realizácia výkopu potrubia a obnaženie hydroizolácie. Obe potrubia - Sňať hydroizoláciu potrubia na dĺžke 4000 mm. - Vykonať odborné prehliadky obnaženého potrubia, vykonať digitálne záznamy - Vyhotoviť certifikát o kvalite hydroizolácie potrubia - Meranie hrúbky steny materiálu - Vystaviť certifikát o hrúbke steny potrubia - Vyhotoviť otvor pre vnútorný prieskum potrubia - Vnútorná prehliadka steny potrubia - Overenie hrúbky steny potrubia - Vystaviť certifikát o stave potrubia z vnútornej strany - Uvedenie potrubia do pôvodného stavu privarením otvoru - Skúška kvality zvaru, vystavenie certifikátu - Zaizolovanie potrubia adekvátnou hydroizoláciou - Iskrová skúška hydroizolácie na opravenej časti - Geodetické zameranie potrubia - Zasypanie výkopu - Uvedenie terénu do pôvodného stavu - Vypracovanie záverečnej správy Podrobná špecifikácia je uvedená v Technickej špecifikácii, ktorá je prílohou k tomuto Dopytu. Technická špecifikácia bude zároveň aj prílohou zmluvy. |  |  |  |
| Dodacie podmienky: Termín dodania: Plnenie bude poskytnuté v lehote do 30.06.2027. Spôsob prevzatia: Na základe Preberacieho protokolu v zmysle Všeobecných obchodných podmienok spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s., verzia 16.03.2026, v znení Dodatku č. 1, verzia 04.08.2026 (ďalej len „VOP“).Preberací protokol je nedeliteľnou súčasťou faktúry. Ďalšie podmienky: Požiadavky na dodávateľov – dodávateľ musí spĺňať nasledovné podmienky: - Dodávateľ musí byť technicky a odborne spôsobilý na plnenie zmluvy. Technickú a odbornú spôsobilosť preukáže predložením nasledovných dokladov: - Zoznam riadne poskytnutých plnení (referencií) vrátane prebiehajúcich plnení rovnakého alebo obdobného charakteru ako predmet zákazky počas 4 rokov pred vyhlásením súťaže. Za plnenie rovnakého alebo obdobného charakteru sa považuje: skúsenosť s meraním úbytku hrúbky materiálu na potrubí, diagnostika stavu izolácie a stavu potrubí z vonkajšej a vnútornej strany vnútra potrubia. Realizácia každej zmluvy musí byť potvrdená odberateľom (okrem zmlúv realizovaných v SE, a.s.), ak to nie je možné, túto skutočnosť potvrdí uchádzač čestným vyhlásením. Obstarávateľ má právo overiť si skutočnosti uvedené v Zozname zmlúv (referencií). Obstarávateľ má právo neuznať referenciu k zmluve s obstarávateľom, ktorá bola potvrdená formou čestného vyhlásenia uchádzača, v prípade nespokojnosti obstarávateľa s plnením uchádzača Zo zoznamu musí vyplynúť, že: finančný objem realizovaných zákaziek bol celkovo minimálne 50 000,- EUR bez DPH, - Certifikát systému environmentálneho manažmentu, vydaný nezávislou inštitúciou podľa požiadaviek EN ISO 14001, alebo doklad o rovnocenných opatreniach na zabezpečenie systému environmentálneho manažmentu EN ISO 14001. - Certifikát systému riadenia bezpečnosti podľa štandardov ISO 45001 (OHSAS 18001), vydaný akreditovanou certifikačnou spoločnosťou alebo inými dôkazmi/certifikátmi, ktoré sú rovnocenné opatreniam na zabezpečenie systému riadenia BOZP podľa požiadaviek ISO 45001 a zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ, ktorý nemá certifikovaný systém riadenia BOZP predloží nasledovné doklady: - politiku bezpečnosti spoločnosti, ktorou spoločnosť preukazuje záväzok predchádzania úrazom a vytvárania bezpečného prostredia pri práci - pracovný postup pre vykonávanú činnosť (Plán bezpečnosti), ktorý obsahuje bezpečný pracovný postup pre vykonávanie služby /práce a preukazuje schopnosť uchádzača rešpektovať zásady bezpečnosti a predchádzať úrazom na pracovisku - zoznam pracovníkov zodpovedných za riadenie BOZP s uvedením pozície v Organizačnej štruktúre spoločnosti, údajmi a certifikátmi týkajúcimi sa odbornej kvalifikácie v oblasti BOZP - podpísané Čestné vyhlásenie, ktorým uchádzač potvrdí, že bude v čase realizácie plnenia disponovať prístrojmi, zariadeniami a pracovným vybavením potrebným na plnenie zákazky v súlade s požiadavkami, uvedenými v Technickej špecifikácii, ktorá tvorí prílohu tohto dopytu. Zároveň v Čestnom vyhlásení uvedie aj zoznam, ktorý obsahuje názvy a popisy zariadení (na meranie hrúbky stien, kontrolu vnútorného stavu potrubia, iskrovú skúšku). - Podpísané Čestné vyhlásenie, ktorým uchádzač potvrdí, že bude plnenie realizovať v súlade s Technickou špecifikáciou, ktorá je súčasťou Podmienok súťaže. - Obhliadka miesta plnenia: Uchádzačom sa odporúča vykonať obhliadku miesta plnenia, aby si sami overili a získali potrebné informácie nevyhnutné na prípravu a spracovanie ponuky. V prípade záujmu o obhliadku kontaktujte prosím túto osobu: - Bc. Ľubomír Gregáň, +421910674934, lubomir.gregan @seas.sk alebo - Ing. Pavol Ďurč, +421910804060 pavol.durc@seas.sk, - v termíne do 03/11/2026. Obhliadku je možné vykonať do 05/11/26, zároveň uveďte zoznam osôb, ktoré sa zúčastnia obhliadky. Miesto obhliadky (adresa): Slovenské elektrárne, a.s., závod Atómové elektrárne Mochovce Výber dodávateľa bude riadený súťažným postupom. Všeobecné podmienky súťaže sú k dispozícii na internetovej stránke SE, a.s.: https://www.seas.sk/pre-dodavatelov/obstaravanie/ a tvoria neoddeliteľnú súčasť tohto dopytu. Súčasťou zmluvy budú: - Všeobecné obchodné podmienky Slovenských elektrární, a.s., verzia 16.03.2026 v znení Dodatku č. 1, verzia 04.08.2026 - Všeobecné technické podmienky plnenia v Slovenských elektrárňach, a.s. (závody), verzia 16.03.2026, ktoré sú k dispozícii na internetovej stránke SE, a.s.: https://www.seas.sk/pre-dodavatelov/obstaravanie/ Riadenie obchodných činností a vnútorných vzťahov spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s. SE je vykonávané v súlade so zásadami uvedenými v Etickom kódexe SE a Pláne nulovej tolerancie korupcie, ktorých znenia sú zverejnené na internetovej stránke SE, a.s.: https://www.seas.sk/o-nas/udrzatelnost-a-inovacie/zainteresovane-strany/dodavatelia/ |  |  |  |
| Požiadavky na ponuku: Doklady v súlade s bodom Požiadavky na dodávateľov tohto dopytu. Návrh zmluvy podľa prílohy tohto dopytu. Formulár cenovej ponuky podľa prílohy tohto dopytu. |  |  |  |
| Hodnotiace kritériá: Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena za dodanie predmetu obstarávania, vypočítaná a vyjadrená v EUR bez DPH. |  |  |  |
| Prílohy: - Technická špecifikácia - Návrh objednávky - Formulár cenovej ponuky |  |  |  |
|  | S pozdravom ........................................... Anna Šlosiarová taktický nákupca |  |  |